ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об утверждении Программы в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

города Набережные Челны на 2022 – 2027 годы

В целях обеспечения рационального использования энергетических ресурсов, и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  п. 9.2. ч. 9 ст.41 Устава города, постановлением Исполнительного комитета от 11.12.2013 № 7511 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2022 – 2027 годы согласно приложению.

- Управлению финансов Исполнительного комитета:

- обеспечить выделение денежных средств на финансирование программы за счет средств, предусмотренных в бюджете города на 2022 год в сумме 7548,20 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7548,20 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7548,20 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 7548,20 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 7548,20 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 0 тыс. руб.;

- при формировании проекта бюджета города на очередной финансовый год предусмотреть денежные средства на исполнение программы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на начальника управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Гайнуллина И.Н.

И.о. Руководителя

Исполнительного комитета                                   			                 И.С. Зуев

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

от « ___ » _________2021 № ____

Программа

в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

города Набережные Челны

на 2022 – 2027 годы

город Набережные Челны
Оглавление

Глава 1. Паспорт Программы	3

Глава 2. Общие положения	5

Глава 3. Целевые показатели, установленные Программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные челны на 2016-2021 годы	9

Глава 4. Топливно-энергетический комплекс	11

города Набережные Челны	11

4.1 Теплоснабжение	11

4.1.1 Основные показатели	11

4.1.2 Система теплоснабжения	12

4.2 Водоснабжение	18

4.2.1 Основные показатели	18

4.2.2 Система водоснабжения	19

4.3 Электроснабжение	24

4.3.1 Основные показатели	24

4.3.2 Технико-экономические  проблемы электроснабжения.	26

4.4 Снабжение природным газом.	28

4.4.1 Основные показатели.	28

4.4.2 Технико-экономические  проблемы газоснабжения	29

Глава 5. Жилой фонд.	31

5.1 Общие данные.	31

5.2. Потребление тепловой энергии и горячей воды.	31

5.3. Потребление холодной воды питьевого качества	33

5.4 Потребление электрической энергии.	34

Глава 6. Учреждения бюджетной сферы.	36

6.1 Общие данные	36

6.2 Потребление тепловой энергии	36

6.3. Потребление воды питьевого качества.	37

6.4. Потребление электрической энергии	38

Глава 7. Основная цель и задачи Программы,	40

сроки и этапы ее реализации	40

Глава 8. Основные мероприятия Программы	42

8.1 Энергосбережение в ТЭК города	42

8.2 Энергосбережение в бюджетных учреждениях	45

8.2.1 Организационные мероприятия в бюджетных учреждениях города Набережные Челны	45

8.2.2 Технические мероприятия для бюджетных учреждений города.	50

8.3 Энергосбережение в жилищном фонде.	53

8.3.1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда города Набережные Челны.	53

8.3.2 Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда города Набережные Челны.	54

Глава 9. Ресурсное обеспечение Программы	58

Глава 10. Анализ рисков и меры управления рисками	59

Глава 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2022 2027 годы (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Устав города. |
| Заказчик Программы | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета муниципального образования города Набережные Челны Республики Татарстан |
| Разработчики Программы | ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОТЕХАУДИТ» |
| Исполнители Программы | Исполнительный комитет, организации города в порядке и в случае установленных Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Филиал ОАО «ГК» «НЧТС», Филиал ОАО «ГК» «ТЭЦ», Филиал ОАО «СК» «НЧ ЭС», ЗАО «Челныводоканал». |
| Цели Программы | Основной целью Программы является формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности в городе Набережные Челны при неуклонном повышении качества жизни |
| Задачи Программы | 1) определение значений целевых показателей (индикаторов) энергосбережения и повышения энергетической эффективности для объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), муниципальных учреждений; 2) повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности города Набережные Челны за счет технической и технологической модернизации; 3) внедрение научных разработок и инновационных технологий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 4) развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Сроки реализации Программы | 2022 – 2027 годы |
| Объемы финансирования с разбивкой по годам | Общий объем финансирования Программы составляет 2 113 711,15 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики Татарстан – 434 714,12 тыс. руб., средств бюджета города Набережные Челны – 37 741 тыс. руб,, внебюджетных источников – 1 641 256,03 тыс. руб. (тыс. рублей) Год; Всего; Средства бюджета Республики Татарстан; Средства бюджета г. Набережные Челны; Средства внебюджетных источников. 2022; 287 298,65; 80 591,67; 7548,2; 206 706,98. 2023; 233 026,56; 80 591,67; 7548,2; 152 434,89. 2024; 359 284,82; 80 591,67; 7548,2; 278 693,15. 2025; 429 441,92; 80 591,67; 7548,2; 348 850,25. 2026; 396 722,04; 80 591,67; 7548,2; 316 130,37. 2027; 370 196,16; 31 755,77; 0; 338 440,39. Итого; 2 113 711,15; 434 714,12; 37 741,0; 1 641 256,06. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы (индикаторы оценки результатов) | В результате реализации Программы к концу 2027 года будут достигнуты следующие показатели: Жилой фонд: Электрической энергии – на 8% (индикатор на 2027 год – 28,06 кВтч/м2); Тепловой энергии – на 20% (индикатор на 2027 год – 0,08 Гкал/м2); Холодная вода – 5 % (индикатор на 2027 год – 34,24 куб.м/чел). Бюджетный сектор: Электрической энергии – на 9% (индикатор на 2027 год – 26,98 кВтч/м2); Тепловой энергии – на 32 % (индикатор на 2027 год – 0,132 Гкал/м2); |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Исполнительного комитета муниципального образования город Набережные Челны. |

Глава 2. Общие положения

2.1 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города.

2.2 В Программе используются следующие термины и определения:

1) продукция - материальный продукт труда, добытый или изготовленный (выработанный) в конкретном производственном процессе и предназначенный для удовлетворения общественной или личной потребности;

2) услуга - результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя;

3) ресурсы - ценности, запасы, возможности, источники дохода в государственном бюджете. В общем виде ресурсы делятся на природные (материальные, энергетические и т.д.) и экономические (трудовые, финансовые, интеллектуальные и т.д.);

4) ресурсоиспользование - естественное или целенаправленное использование (расход) ресурсов различных видов (материальных, энергетических, интеллектуальных, трудовых, информационных, финансовых, временных и других - первичных и вторичных, традиционных и нетрадиционных) на стадиях жизненного цикла объекта (изделия, продукции, процесса) и при оказании услуг на данном уровне развития общества;

5) энергоноситель - вещество в различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, излучение и т.д.), запасенная энергия которых может быть использована для целей энергоснабжения;

6) природный энергоноситель - энергоноситель, образовавшийся в результате природных процессов;

7) произведенный энергоноситель - энергоноситель, полученный как продукт производственного технологического процесса;

8) топливо - вещества, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности для получения тепловой энергии, выделяющейся при его сгорании;

9) топливно-энергетические ресурсы - совокупность природных и производственных энергоносителей, запасенная энергия которых при существующем уровне развития техники и технологии доступна для использования в хозяйственной деятельности;

10) вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса (далее - ВЭР);

11) возобновляемые топливно-энергетические ресурсы - природные энергоносители, постоянно пополняемые в результате естественных (природных) процессов;

12) энергоустановка - комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии;

13) технологическая энергетическая система - комплекс технологического оборудования, нормативно-методических и технологических документов, технологических процессов основного и вспомогательных производств, где квалифицированными кадрами используются топливно-энергетические ресурсы для преобразования сырья, веществ, материалов, комплектующих изделий в конечную продукцию с учетом мероприятий по безопасности и экологическому управлению (далее - ТЭС);

14) рациональное использование ресурсов - достижение максимальной эффективности использования ресурсов в хозяйстве при существующем уровне развития техники и технологии с одновременным снижением техногенного воздействия на окружающую среду;

15) экономное расходование ресурсов  - относительное сокращение расхода ресурсов, выражающееся в снижении их удельных расходов на производство единицы конкретной продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества с учетом социальных, экологических и прочих ограничений;

16) рациональное использование ТЭР - использование топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающее достижение максимальной при существующем уровне развития техники и технологии эффективности, с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований снижения техногенного воздействия на окружающую среду и других требований общества;

17) экономия ТЭР - сравнительное в сопоставлении с базовым, эталонным значением сокращение потребления ТЭР на производство продукции, выполнение работ и оказание услуг установленного качества без нарушения экологических и других ограничений в соответствии с требованиями общества;

18) непроизводительный расход энергетических ресурсов - расход энергетических ресурсов, обусловленный несоблюдением требований, установленных государственными стандартами, а также нарушением требований, установленных иными нормативными актами, технологическими регламентами и паспортными данными для действующего оборудования;

19) ресурсосбережение - деятельность (организационная, экономическая, техническая, научная, практическая, информационная), методы, процессы, комплекс организационно-технических мер и мероприятий, сопровождающих все стадии жизненного цикла объектов и направленных на рациональное использование и экономное расходование ресурсов. Различают энергосбережение и материалосбережение;

20) энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

21) энергосберегающая политика - комплексное системное проведение на государственном уровне программы мер, направленных на создание необходимых условий организационного, материального, финансового и другого характера для рационального использования и экономного расходования ТЭР;

22) энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

23) топливно-энергетический баланс - система показателей, отражающая полное количественное соответствие между приходом и расходом (включая потери и остаток) ТЭР в хозяйстве в целом или на отдельных его участках (отрасль, регион, предприятие, цех, процесс, установка) за выбранный интервал времени;

24) энергетический паспорт потребителя ТЭР - нормативный документ, отражающий баланс потребления и показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектом производственного назначения и могущей содержать энергосберегающие мероприятия;

25) энергетический паспорт гражданского здания - документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов зданий, ограждающих конструкций и устанавливающий соответствие их требованиям нормативных документов;

26) энергосберегающая технология - новый или усовершенствованный технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом полезного использования ТЭР;

27) сертификация энергопотребляющей продукции - подтверждение соответствия продукции нормативным, техническим, технологическим, методическим и иным документам в части потребления энергоресурсов топливо - и энергопотребляющим оборудованием;

28) ресурсоемкость процессов, продукции, работ и услуг -  совокупность структурно-технических свойств, определяющих возможность изготовления продукции, ремонта и утилизации, а также выполнения работ и оказания услуг с установленными затратами и потерями ресурсов в технологических циклах. Определяет показатели ресурсоиспользования и ресурсосбережения;

29) ресурсоэкономичность продукции, работ и услуг -  совокупность эксплуатационных свойств, характеризующих техническое совершенство продукции, а также работ и услуг по степени расходования и использования различных ресурсов с достижением определенного полезного эффекта в заданных условиях функционирования. Определяет показатели ресурсоиспользования и ресурсосбережения;

30) экономическая оценка ресурсосбережения - совокупность технико-экономических методов определения уровня экономии ресурсов в результате внедрения, осуществления ресурсосберегающих мероприятий в натуральном и стоимостном выражении. На уровне предприятия исчисляется показателем прибыли, на уровне хозяйства страны - снижением материало -, метало - и энергоемкости национального дохода;

31) показатель энергетической эффективности - абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса;

32) коэффициент полезного использования энергии - отношение всей полезно используемой в хозяйстве (на установленном участке, энергоустановке и т.п.) энергии к суммарному количеству израсходованной энергии в пересчете ее на первичную;

33) коэффициент полезного действия - величина, характеризующая совершенство процессов превращения, преобразования или передачи энергии, являющаяся отношением полезной энергии к подведенной;

34) потеря энергии - разность между количеством подведенной (первичной) и потребляемой (полезной) энергии;

35) полная энергоемкость продукции - величина расхода энергии и (или) топлива на изготовление продукции, включая расход на добычу, транспортирование, переработку полезных ископаемых и производство сырья, материалов, деталей с учетом коэффициента использования сырья и материалов;

36) энергоемкость производства продукции - величина потребления энергии и (или) топлива на основные и вспомогательные технологические процессы изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической системы;

37) норматив расхода топливно-энергетических ресурсов (технический норматив) - научно и технически обоснованная величина нормы расхода энергии (топлива), устанавливаемая в нормативной и технологической документации на конкретное изделие, характеризующая предельно допустимое значение потребления энергии (топлива) на единицу выпускаемой продукции или в регламентированных условиях использования энергетических ресурсов;

38) чистый дисконтированный доход ЧДД (NPV) показывает весь эффект (выигрыш) инвестора, приведенный во времени к началу расчетного периода. Он определяется в сравнении с нормативным приростом на уровне базовой ставки. Так, ЧДД в 500 тыс. у. е. означает, что за расчетный период инвестор, во-первых, возвращает вложенный собственный капитал, во-вторых, получает нормативный доход на уровне базовой ставки и, в-третьих, дополнительно получает сумму, эквивалентную 500 тыс. у.е. в начале расчетного периода. Проект целесообразен при ЧДД не меньше нуля;

39) годовой эффект показывает весь выигрыш инвестора в годовой размерности. По своему содержанию он аналогичен показателю ЧДД. Например, при оценке эффекта, получаемого от вложения собственных средств, годовой эффект в 1 млн. руб. означает, что за расчетный период инвестор, во-первых, возвращает вложенный капитал, во-вторых, получает нормативный доход на уровне принятой процентной ставки. и в-третьих, дополнительно получает сумму, эквивалентную ежегодным поступлениям 1 млн. руб. в течение всего расчетного периода;

40) индекс доходности инвестиций ИД (РI) показывает, во сколько раз увеличиваются вложенные собственные средства за расчетный период в сравнении с нормативным увеличением на уровне базовой ставки. Капиталовложения целесообразны при ИД не меньше единицы;

41) внутренняя норма дохода ВНД (IRR) также характеризует доходность вложений процентом годовых, но рассчитывается без учета базовой ставки. Она определяет максимальную базовую ставку, при которой капиталовложения не убыточны. Внутренняя норма дохода соответствует такой норме дисконта, при которой чистый дисконтированный доход обращается в нуль.

42) срок окупаемости статический (PB) - временной период, за который инвестиции покрываются получаемыми от проекта доходами;

43) срок окупаемости динамический (DPВ) соответствует времени, за которое инвестор вернет израсходованные средства и получит нормативный доход на уровне принятой ставки. Капиталовложения целесообразны при условии, что срок окупаемости не превышает заданную величину. Например, если требуется, чтобы капиталовложения окупились за срок не более трех лет, то проекты с более длительным сроком окупаемости считаются неприемлемыми;

44) комплексный интегральный показатель энергоэффективности энергосберегающих мероприятий (проектов). В зависимости от включаемых в программу ЭСМ один и тот же объем инвестиций может обеспечить предприятиям совершенно разные объемы экономии энергоресурсов как в годовом исчислении, так и (при одинаковом годовом объеме экономии) за весь период функционирования проектов при их различной продолжительности. С целью более полной оценки энергоэффективности ЭСМ (проектов) при первоначальном отборе субъектами хозяйствования приоритетного ряда энергосберегающих мероприятий (ЭСМ) в программе используется комплексный интегральный показатель энергоэффективности, учитывающий срок службы применяемых технических средств (ТС), экономию энергоресурсов за весь расчетный период, а также объем инвестиций, необходимых для реализации конкретного проекта.

Термины и определения, используемые в Программе, применяются в том же значении, что и в нормативных правовых актах, указанных в пункте 2.1 Программы.

Глава 3. Целевые показатели, установленные Программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные челны на 2016-2021 годы

В целях обеспечения рационального использования энергетических ресурсов, и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Исполнительный комитет Муниципального образования города Набережные Челны утвердил Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2016-2021годы.

В Программе 2016-2021 годы были рассчитаны значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для каждого года на протяжении всего срока реализации программы.

В таблице №3.1, представлены планируемые целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности установленные Программой 2016-2021 в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2016-2021 годы.

Таблице №3.1

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Планируемые целевые показатели на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |
| А.1. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100% |
| А.2. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 100% |
| А.3. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 100% |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |
| В.1. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | 0,156 |
| В.2. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | 0,43 |
| В.3. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | 27,69 |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |
| С.1. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 1218 |
| С.2. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 100% |
| С.3. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,9 |
| С.4. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./чел | 51,60 |
| С.5. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | 30,92 |

Планируемые целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные Программой 2016-2021 в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2016-2021 годы, сравним с фактическими результатами по итогам 2020 года. Сравнения выполняется в соответствующих разделах Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2022 – 2027 годы.

Глава 4. Топливно-энергетический комплекс

города Набережные Челны

4.1 Теплоснабжение

- 4.1.1 Основные показатели

В г.Набережные Челны тепловая энергия отпускается потребителям в виде сетевой воды на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых, административных, культурно-бытовых зданий, а также в виде пара технологических параметров и горячей воды для некоторых крупных промышленных предприятий.

В г. Набережные Челны централизованное теплоснабжение с закрытой схемой водоразбора на нужды горячего водоснабжения от Набережночелнинской ТЭЦ (включая котельный цех БСИ).

В соответствии с приказом от 07.10.2013 №280 «Об организации работы на арендованном имуществе ОАО «НчПТС», ОАО «ЗайПТС» и договора аренды №Д370/1379 от 26.12.2013 комплекс имущества ОАО «Набережночелнинское предприятие тепловых сетей» перешел в аренду к ОАО «Генерирующая компания».

В соответствии с решением протокола №5 заседания Совета директоров ОАО «Генерирующая компания» от 23.10.2013 в г. Набережные Челны создан Филиал ОАО «Генерирующая компания» «Набережночелнинские тепловые сети» (Филиал ОАО «ГК» НЧТС»).

В соответствии с приказом от 11.02.2014  №46 Тепловая станция БСИ с 01.01.2014 вошла в состав Филиала ОАО «Генерирующая компания» - Набережночелнинская ТЭЦ и именуется как Котельный цех БСИ.

Базовыми элементами системы теплоснабжения города является 1 источник тепловой энергии и объединенная теплосетевая компания:

- Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии - Филиал ОАО «Генерирующая компания» «Набережночелнинская ТЭЦ» - сокр. «НчТЭЦ», построенный на базе теплофикационных турбоагрегатов. Для снятия пиковой теплофикационной нагрузки установлены пиковые водогрейные котлы. Общая установленная (располагаемая) тепловая мощность составляет 4682 Гкал/ч, (с учетом установленной (располагаемой) мощности котельного цеха БСИ) в т.ч. мощность отборов турбин 2052 Гкал/ч.

- Эксплуатацию магистральных тепловых сетей, внутриквартальных тепловых сетей, осуществляет Филиал ОАО «Генерирующая компания» «Набережночелнинские тепловые сети»» (Филиал ОАО «ГК» «НЧТС»). Также Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» в соответствии с «Правилами эксплуатации электрических станций и сетей» осуществляет ведение тепловых и гидравлических режимов отпуска теплоты в тепловые сети по установленным законам регулирования отпуска теплоты.

Данная эксплуатационная структура сложилась в результате реформирования предприятий и отвечает требованиям современных технологических законов управления.

Для обеспечения оптимальных гидравлических режимов тепловых сетей северо-восточной
части г. Набережные Челны построены насосные станции ПНС-1, ПНС-3, ПНС-4, ПНС-5, ПНС-6,
ПНС-7, ПНС-9, ПНС-Сидоровка, ПНС Нижнего бьефа и РТП-ЗЯБ на трубопроводах обратной сетевой
воды.
         Протяженность тепловых сетей находящихся на балансе Филиала ОАО «ГК» «НЧТС» составляет 718,152 км.

Доля подземной прокладки существенно больше надземной, при этом, в основном, используется канальная прокладка. В качестве теплоизоляционного материала с 2005 года преимущественно используется пенополиуретановая изоляция труб (ППУ).

На настоящий момент во время плановых капитальных ремонтов произведена перекладка порядка 6000 погонных метров трубопроводов. Средний (приведенный) диаметр тепловых сетей по г. Набережные Челны 400 мм.

На диаграмме (см. Рисунок 4.1) представлено распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам по г. Набережные Челны.

Рисунок 4.1

- 4.1.2 Система теплоснабжения

До 2021 города Набережные Челны все потребитель перешили на закрытию схема присоединения систем горячего водоснабжения. Теплоснабжение потребителей тепловой энергии, присоединенных к тепловым сетям через центральные тепловые пункты, осуществляется по четырехтрубной схеме.

В связи с тем, что самым крупным производителем тепловой энергии является Набережночелнинская ТЭЦ, а большую часть передачи тепловой энергии г. Набережные Челны обеспечивает филиал ОАО «ГК» «НЧТС», базовыми для анализа существующего положения являются исходные данные, полученные от вышеуказанных организаций. Условное деление по системам теплоснабжения города в данной работе принято также в соответствии с отчетностью вышеуказанных организаций:

Объединенная система централизованного теплоснабжения № 1 (далее СЦТ-1), территориально занимает юго-западную часть города (Старый город) и включает в себя 2 теплоисточника (Набережночелнинская ТЭЦ, и котельный цех БСИ), работающих на общую сеть филиала ОАО «ГК» «НЧТС».

Объединенная система централизованного теплоснабжения № 2 (далее СЦТ-2), территориально занимает северо-восточную часть города (Новый город) и включает в себя 1 теплоисточник – Набережночелнинская ТЭЦ, работающий на сети филиала ОАО «ГК» «НЧТС» и ООО «ТСЗВ».

В таблице № 4.1 представлены данные по проектным тепловым нагрузкам потребителей по состоянию на 01.01.2021.

Таблица № 4.1

| № п/п | Наименование | Qот Гкал\ч | Qвент. Гкал\ч | Qгвс макс. Гкал\ч | Итого с макс.ГВС Гкал\ч | Итого со ср. ГВС Гкал\ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СВЧ | 789,854 | 123,884 | 681,666 | 1595,404 | 1198,032 |
| 2. | ЮЗЧ | 301,084 | 21,6 | 239,304 | 561,988 | 436,086 |
| 2.1. | Котельный цех БСИ | 16,039 | 24,562 | 0,529 | 41,13 | 40,0849 |
| 2.2. | ТЭЦ | 280,51 | 25,21 | 205,84 | 511,56 | 408,64 |
| Итого |  | 1387,49 | 195,256 | 1127,34 | 2710,08 | 2082,84 |

На рисунке № 4.2 представлена динамика изменения тепловой нагрузки в г. Набережные Челны с 2010 года.

Рисунок № 4.2

Согласно рисунку №4.2 с 2016 года объем присоединенной тепловой нагрузки существенно увеличивается, данный факт вызван значительной застройкой и вводом в эксплуатацию жилого фонда:

- в 2016 году – 291060 м2 фактический прирост жилых фондов;

- в 2017 году – 249904 м2 фактический прирост жилых фондов;

- в 2018 году – 293615 м2 фактический прирост жилых фондов;

- в 2019 году – 310114 м2 фактический прирост жилых фондов;

- в 2020 году – 238068 м2 фактический прирост жилых фондов.

Набережночелнинская теплоэлектроцентраль одна из наиболее крупных, как в бывшем Советском Союзе, так и в России, и самая крупная ТЭЦ в ОАО «Генерирующая компания».

Установленная электрическая мощность Набережночелнинской ТЭЦ составляет 1180,0 МВт, установленная тепловая мощность 4682,0 Гкал/час (с учетом установленной тепловой мощности котельного цеха БСИ). На станции установлено 11 турбин, 14 энергетических и 14 водогрейных котлов. Основным топливом для станции служит природный газ, резервным - мазут. Несмотря на снижение теплового потребления (некоторый рост теплового потребления в последние годы связан с подключением п.ЗЯБ к магистралям «НчТЭЦ») Набережночелнинская ТЭЦ является самой экономичной станцией среди ТЭЦ в ОАО «Генерирующая компания» и заслуженно занимает 3 место по экономичности среди всех ТЭЦ России. Входит в элитный клуб «300» (удельный расход топлива на выработку электроэнергии менее 300 г/кВт*ч).

Котельный цех БСИ работает на единую общую тепловую сеть с Набережночелнинской ТЭЦ и используется для покрытия пиковых режимов работы в системе СЦТ-1.

Установленная тепловая мощность котельного цеха БСИ – 590,0 Гкал/час. В котельном цехе установлено 7 паровых и 6 водогрейных котлов. Основным топливом для станции служит природный газ, резервным - мазут.

В таблице № 4.2 приведены данные по целевым показателям энергетической эффективности по состоянию на 01.01.2020 теплоснабжающих организаций города Набережные Челны.

Таблица № 4.2.

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Набережночелнинская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расход топлива всего на выработку тепловой энергии на ТЭЦ | тыс. т у.т. | 413,905 | 227,651 | 451,964 | 426,474 | 505,634 |
| 1.2 | Выработка тепловой энергии на ТЭЦ | тыс. Гкал | 4285,67 | 3992,01 | 3671,07 | 3988,93 | 3674,7 |
| 1.3 | Полезный отпуск тепловой энергии ТЭЦ | тыс. Гкал | 4276,47 | 3981,12 | 3661,36 | 3978,9 | 3665,3 |
| 1.4 | Удельный расход топлива на выра-ботку тепловой энергии на ко-тельных | кг.у.т./Гкал. | 96,58 | 57,03 | 123,12 | 106,91 | 137,60 |
| 2 | Котельный цех БСИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расход топлива всего на выработку тепловой энергии на котельных | тыс. т у.т. | 19,262 | 19,222 | 17,034 | 12,702 | 29,572 |
| 2.2 | Выработка тепловой энергии на котельных | тыс. Гкал | 125,57 | 125,14 | 94,070 | 67,730 | 182,969 |
| 2.3 | Полезный отпуск тепловой энергии котельными | тыс. Гкал | 124,96 | 125,14 | 93,269 | 67,124 | 182,328 |
| 2.4 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | кг.у.т./Гкал. | 153,4 | 153,6 | 153,6 | 154,2 | 151,8 |

В таблице № 4.3 приведены данные по целевым показателям энергетической эффективности по состоянию на 01.01.2021 организации по эксплуатации магистральных тепловых сетей, ЦТП, внутриквартальных тепловых сетей - Филиал ОАО «Генерирующая компания» «Набережночелнинские тепловые сети»» (Филиал ОАО «ГК» «НЧТС»).

Таблица № 4.3

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Полезный отпуск тепловой энергии источниками | тыс. Гкал | 4401,43 | 4106,26 | 3754,63 | 4046,03 | 3847,62 |
| 2 | Потери тепловой энергии при ее передаче | тыс. Гкал | 494,08 | 511,06 | 501,87 | 429,31 | 403,085 |
| 3 | Потери воды при ее передаче | тыс. куб. м. | 795,647 | 634,996 | 695,987 | 785,989 | 547,857 |
| 4 | Затраты электрической энергии при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | тыс. кВт.ч | 32306,49 | 31659,26 | 27483,89 | 27836,68 | 26664,01 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч / Гкал | 7,34 | 7,71 | 7,32 | 6,88 | 6,93 |
| 6 | Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме, переданной тепловой энергии. | % | 11,23 | 12,45 | 13,37 | 10,61 | 10,48 |

На рисунке № 4.3 представлена динамика отпуска тепловой энергии Набережночелнинской ТЭЦ и Котельного цеха БСИ.

Рисунок № 4.3

На рисунке № 4.4 представлены данные по затратам электрической энергии теплоснабжающими организациями на транспортировку тепловой энергии потребителям.

Рисунок № 4.4

На рисунке №4.5 представлена динамика изменения удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения.

Рисунок № 4.5

На рисунках № 4.6-4.7 представлена динамика изменения потерь тепловой энергии при её транспортировке потребителям.

Рисунок № 4.6.

Рисунок № 4.7.

Программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2015-2021 годы был установлен следующий целевой показатель в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по расходу топлива на выработку тепловой энергии, который планировалось достигнуть к 2021году:

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии – 144 кг.у.т./Гкал;

На рисунке №4.8 представлены данные по изменению удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии для Набережночелнинской ТЭЦ и Котельного цеха БСИ.

Рисунок № 4.8.

Из данных представленных в таблице № 4.3 видно, что с 2016 года потери воды в тепловых сетях снизились на 31%. Это является результатом проведения плановых капитальных ремонтов сетей с истёкшим сроком службы, снижения числа аварий на тепловых сетях и оперативной их ликвидации.

Установленные мощности Набережночелнинской ТЭЦ и Котельный цех БСИ намного превышают потребности в тепловой энергии города – загрузка тепловых мощностей ТЭЦ в режиме комбинированной выработки при максимальной нагрузке составляет 66,7 процентов, загрузка мощностей Котельного цеха БСИ только по водогрейным котлам – 7,8 процентов.

В столбце № 10 данной таблицы указан год ввода в эксплуатацию автоматизированного индивидуального теплового пункта.

Набережночелнинская ТЭЦ оборудована комплексом технических средств измерений, позволяющих учитывать потоки основных энергоресурсов для коммерческого и технологического учета в полном объеме. Учет тепла, отпускаемого потребителям от Набережночелнинской ТЭЦ ведется с помощью автоматизированной технологической и коммерческой системы учета тепловой энергии (АСКУТЭ). Система обеспечивает сбор и накопление текущих и архивных данных по параметрам сетевой воды на выводах ТЭЦ и количеству отпускаемой тепловой энергии за заданный отчетный период.

Узлы учета работают непрерывно в автоматическом режиме. Программа «Отчеты», входящая в состав программных комплексов «Взлет СП», предназначена для автоматизации сбора данных с приборов учета и подготовки по этим данным отчетных документов. Полученная информация используется персоналом расчетных групп ПТО. Организованы отдельные рабочие места для оперативного персонала на ЦЩУ ТЭЦ, оснащенные системами отображения технологической информации, поступающей от «Взлет ИИС» Все средства измерения, задействованные в АСКУТЭ, внесены в Госреестр и проходят регулярную поверку.

4.2 Водоснабжение

- 4.2.1 Основные показатели

Функцию по обеспечению населения и предприятий города услугами водоснабжения и водоотведения выполняет общество с ограниченной ответственностью «Челныводоканал».

ООО «Челныводоканал» - это комплекс инженерных сетей и сооружений с развитой инфраструктурой. Его производственные мощности позволяют ежесуточно готовить и подавать потребителям 850 тысяч кубометров питьевой, производственной и технической воды, очищать 127 тысяч кубометров промышленных и 380 тысяч кубометров хозяйственно-бытовых сточных вод. Общая протяженность сетей, обслуживаемых водоканалом, составляет около 2000 километров, количество насосных станций - 59. Объем оказанных в 2020 году клиентам услуг по водоснабжению и водоотведению превысил 1,28 млрд. рублей.

Главным источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения является Нижнекамское водохранилище (р. Кама). Подача воды осуществляется водозаборными сооружениями «Белоус». Проектная производительность водозаборного сооружения  - 1200 тыс. м3/сутки. Речная вода насосами первого подъема пятью водоводами подается на станцию очистки воды. Со станции очистки воды (СОВ)  хозяйственно-питьевая вода насосами второго подъема по шести водоводам подается на промышленную площадку КАМАЗа, город и нефтепромыслы юго-восточной части Татарстана (Нижнекамска, Альметьевска и др.). Производительность станции очистки воды по: хозпитьевой воде – 550 000 м3/сутки; производственной (осветленной) – 200 000 м3/сутки; технической воде – 100 000 м3/сутки.

Канализационная система города выполнена, исходя из условий рельефа местности и очередности застройки.

Водоотведение осуществляется самотечными коллекторами от объектов до канализационных насосных станций и далее по напорным коллекторам в 07 коллектор, отводящий стоки с города на районные очистные сооружения. Протяженность главного канализационного коллектора составляет 17 км, он выполнен из железобетонных труб, диаметр которых на отдельных участках достигает 3-х метров, состоящего на балансе ООО «Челныводоканал».

Очистка хозяйственно-бытовых стоков осуществляется на районных очистных сооружениях (РОС). Проектная производительность очистных сооружений составляет 380 тыс. м3 в сутки, фактическая средняя – 270 тыс. м3 в сутки.

Водозаборные сооружения «Белоус», станция очистки воды (СОВ), районные очистные сооружения (РОС),  находятся в собственности ОАО «КАМАЗ».

Инженерные сети водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации города находятся в собственности муниципального образования города Набережные Челны. Общая протяженность сетей составляет 1546,41 км.

Протяженность сетей водоснабжения северо-восточной и юго-западной части города Набережные Челны составляет 746,01 км, диаметром от 32 мм до 1200 мм. Год ввода в эксплуатацию 1965-2020гг.

Канализационная система города включает 800,4 км канализационных труб и 44 канализационных насосных станций. Диаметры труб изменяются от 60 мм до 3000 мм. Год  ввода в эксплуатацию 1968-2020 гг.

По факту 2020 года в городе Набережные Челны сложилась структура потребления:

а) Структура потребления питьевой воды по потребителям:

- Предприятия, обслуживающие население, физические лица – 56%;

- Крупные промышленные предприятия (ТЭЦ, КБК) – 18%;

- Организации ОАО «КАМАЗ» – 8%;

- Потребители, финансируемые из бюджетов разных уровней – 4%;

- Прочие потребители – 14%.

б) Структура формирования хозяйственно-бытовых стоков по потребителям:

- Предприятия, обслуживающие население, физические лица – 59%;

- ЗАОр "НП НЧ КБК им.С.П.Титова" – 16%;

- Организации ОАО «КАМАЗ» – 7%;

- Потребители, финансируемые из бюджетов разных уровней – 4%;

- Прочие потребители – 14%.

На рисунке № 4.9 представлена структура потребления воды питьевого качества в городе Набережные Челны.

Рисунок № 4.9

На рисунке № 4.10 представлена динамика изменения тарифов на воду питьевого качества для населения города Набережные Челны.

Рисунок № 4.10

- 4.2.2 Система водоснабжения

Инженерные сети водоснабжения находятся в собственности муниципального образования города Набережные Челны. Протяженность сетей водоснабжения питьевой воды северо-восточной и юго-западной части города Набережные Челны составляет 746,01 км.

Из них:

Магистральных сетей (кольцевых) Ду300-:-1200мм

Внутриквартальных сетей  Ду100 -:- 250мм

Год  ввода в эксплуатацию 1965-2020 гг.

Водопроводные сети, присоединенные к водоводам, составляют распределительную сеть города, которая осуществляет непосредственную подачу воды к отдельным домовым ответвлениям, объектам, а также подвод воды к пожарным гидрантам во время пожара.

Глубина заложения труб, с учетом требований Строительных норм и правил «СП31.13330.2012. Свод правил Водоснабжение. Водоотведение. Наружные сети и сооружения, Актуализированная редакция СНиП 02.04.02-84*» (утверждены Приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 №635/14) не менее  2,2 м.

Материалы водопроводной сети – это сталь, чугун и в последнее время – полиэтилен. Стальные трубы составляют 51% общей протяженности сети, около 4% - чугунные трубы, и 45% - полиэтиленовые трубы.

В таблице №4.11. представлены водопроводы по диаметру и материалу.

Таблица №4.11.

| № п/п | Год постройки | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1965г.- 1966г. | 0,670 | 150 | а/ цем. |
| 2 | 1965г.- 2001г. | 75,785 | 50 - 200 | сталь. |
| 3 | 1970г.- 1988г. | 81,262 | 250 -400 | сталь. |
| 4 | 1974г.- 1990г | 17,419 | 50 - 300 | чугун. |
| 5 | 1978г.- 1996г. | 59,895 | 400 - 800 | сталь. |
| 6 | 1974г.- 1998г. | 45,918 | 900 - 1200 | сталь. |
| 7 | 1999г.- 2014г. | 233,097 | 32 - 1000 | п/ этилен. |
| 8 | 2015г.- 2020г. | 231,96 | 32 - 1000 | п/ этилен. |
|  | ВСЕГО: | 746,01 |  |  |

Водозаборные сооружения - первое звено в технологической цепочке водоподготовки. В состав сооружений входят: затопленные водоприемные оголовки; насосная станция 1-го подъема; хлорный комплекс; камера гашения гидравлических ударов; ГПП 6/110 кВ.

От ВЗС вода подается в приемную камеру станции очистки воды для дальнейшей ее обработки.

Станция очистки воды (СОВ) - основное звено в технологическом процессе водоподготовки, предназначенное для производства питьевой и технической воды.

Подготовка воды до питьевого качества производится по классической схеме очистки: коагуляция загрязняющих веществ, осветление в отстойниках, фильтрация через песчаную загрузку на скорых фильтрах, комплексное обеззараживание.

Обеззараживание на первом этапе осуществляется на  водозаборных  сооружениях  хлором с предварительной аммонизацией воды.

При вторичном обеззараживании воды, дозируется минимально допустимое количество хлора. Перед подачей в сеть, применяется дополнительное обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением.

Подготовка технической воды включает этапы: коагуляция загрязняющих веществ, осветление в отстойниках.

Подача и распределение воды

В городе Набережные Челны сформированы две зоны подачи и распределения воды - жилая и промышленная, в которые подается вода четырех видов: питьевая, техническая, оборотная и повторно-используемая. Население города обеспечивается   питьевой водой, подаваемой по магистральным водоводам со станции очистки воды в Северо-Восточную часть (Новый город), Юго-Западную часть (Старый город). Потребителями питьевой и технической воды являются заводы ПАО «КАМАЗ», Набережночелнинская ТЭЦ, картонно-бумажный комбинат НП  им. Титова и другие промышленные предприятия города. Оборотной  водой снабжаются заводы ПАО «КАМАЗ» (Автомобильный, Прессово-рамный, Кузнечный, Литейный заводы и Завод двигателей). Подготовка оборотной воды осуществляется на четырех водооборотных блоках. Повторно-используемой водой (ПИВ) обеспечивается Литейный завод ПАО «КАМАЗ». Вода, полученная в результате очистки шламовых стоков на сооружениях узла сгущения шлама, повторно используется в вентиляционной системе завода.

Канализационная система города включает 800,4 км канализационных труб и 44 канализационных насосных станций.

Магистральных сетей Ду400-:-1200мм.

Внутриквартальных сетей 150 – 400 мм.

Год  ввода в эксплуатацию 1968-2020 гг.

Положение магистральных  канализационных коллекторов на поперечнике улиц решено и увязано с прокладкой всех подземных коммуникаций.

Глубина заложения коллекторов принята с учетом возможности соединения внутриквартальных сетей и пересечениями с коммуникационными каналами и составляет от 3,6 м до 7 м.

Диаметры  труб изменяются от 60 мм до 3000 мм. Материалы труб – это сталь и полиэтилен  в напорной канализации, а также чугун, керамика, асбестоцемент, сталь, железобетон, полиэтилен в самотечной канализации.

В таблице №4.12 представлены материалы самотечной канализационной сети.

Таблица №4.12.

| Диаметр DN, (мм) | Протяженность, км | Сборный бетон | А/Ц | Керамика | П/э | Чугун | Сталь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 - 200 | 190,7 | - | 45,641 | 96,363 | 16,586 | 31,971 | 0,112 |
| 250 - 400 | 100 | 8,952 | 32,445 | 28,966 | 3,406 | 26,242 | - |
| 500 - 800 | 72,7 | 48,914 | - | 2,065 | 16,841 | 4,854 | - |
| 900 -1200 | 5,216 | 3,055 |  | - | 2,168 | - | - |
| 1400 - 3000 | 17,9 | 10,644 |  | - | 2,480 | - | 4,8 |
| ИТОГО | 386,5 |  |  |  |  |  |  |

В таблице №4.13 представлены материалы напорной канализационной сети.

Таблица №4.13.

| Диаметр DN (мм) | Протяженность, км | в том числе по материалам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сборный ж/бетон | Полиэтилен | Сталь |
| 150 | 0,06 |  |  | 0,06 |
| 200 | 0,94 |  |  | 0,94 |
| 300 | 0,60 |  |  | 0,60 |
| 350; 400 | 10,49 |  |  | 10,49 |
| 400 | 5,68 |  |  | 5,68 |
| 500 | 9,44 |  |  | 9,44 |
| 600 | 4,03 |  |  | 4,03 |
| 110 | 5,60 |  | 5,60 |  |
| 160 | 3,04 |  | 3,04 |  |
| 225 | 0,75 |  | 0,75 |  |
| 250 | 0,10 |  | 0,10 |  |
| 280 | 0,96 |  | 0,96 |  |
| 315 | 1,13 |  | 1,13 |  |
| 400 | 10,00 |  | 10,00 |  |
| 450 | 0,95 |  | 0,95 |  |
| 630 | 4,29 |  | 4,29 |  |
| 530-800 | 4,52 | 4,52 |  |  |
| Итого | 62,58 | 4,52 | 26,82 | 31,24 |

Канализационные насосные станции построены  для подъема сточных вод из заглубленного коллектора и транспортирования их в верхний коллектор канализуемой территории.

Канализационные насосные станции города были приняты по типовым проектам. Насосные станции шахтного типа, внутренний диаметр подземной части 12 ÷ 16м., глубиной до 6м. Надземная часть в основном прямоугольная в плане. Насосное  оборудование установлено согласно типовым проектам.

Канализационные насосные станции работают в автоматическом режиме.

В таблице № 4.14 приведены данные по показателям энергетической эффективности по состоянию на 01.01.2020 водоснабжающего предприятия города Набережные Челны.

Таблица № 4.14.

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Общий объём воды, переданной в системах водоснабжения | тыс.м3 | 154 523 | 180743 | 169722 | 162422 | 159738 |
| 2. | Потери воды при ее передаче в системах водоснабжения | тыс. м3 | 5 454 | 4649 | 4550 | 4500 | 4626 |
| 3. | Затраты электрической энергии при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения | тыс. кВт.ч | 67343 | 74317 | 68605 | 68235 | 66076 |
| 4. | Общий объём стоков (поступление на РОС) | тыс. м3 | 54556 | 66486 | 90075 | 88075 | 82441 |
| 5. | Затраты электрической энергии при передаче (транспортировке) стоков в системах водоотведения | тыс. кВт.ч | 49233 | 56013 | 51432 | 50912 | 43774 |
| 6. | Доля потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды | % | 3,52 | 2,57 | 2,68 | 2,77 | 2,8 |
| 7. | Удельный расход электрической энергии используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт.ч/куб.м | 0,435 | 0,411 | 0,404 | 0,420 | 0,414 |
| 8. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | кВт.ч/куб.м | 0,902 | 0,842 | 0,574 | 0,578 | 0,531 |

Согласно данным представленным в таблице №4.14. потребление хозяйственно-питьевой воды населением города снижается, к 2020 году снижение составило 11,6 % относительно 2017 года.

Что касается стоков, то значения включают в себя стоки с населения и промышленных предприятий, динамика поступления стоков на РОС относительно стабильна, причина тому ежегодное увеличение потребления воды ООО «Челныводоканал» на собственные нужды, которая необходима для разбавления поступающих стоков от населения и промышленных предприятий, для снижения нагрузки на РОС.

На рисунке № 4.11 приведена динамика изменения потерь воды при её передаче в общем объёме переданной воды с 2016 по 2020 год.

Рисунок № 4.11

На рисунке № 4.12 приведены данные по порывам на сетях ХПВ с 2016 по 2020 год.

Рисунок № 4.12

Снижение потерь воды при транспортировке и количества аварий связано с плановым проведением капитального ремонта водопроводных сетей с истёкшим сроком службы.

Также можно отметить снижение удельного расхода электрической энергии затрачиваемой в системах водоснабжения, что является результатом применения энергоэффективного оборудования (замена устаревшего насосного оборудования, использование частотно-регулируемых приводов).

На рисунке № 4.13 представлены данные по изменению удельных затрат электрической энергии в системах водоснабжения.

Рисунок № 4.13

На рисунке № 4.14 представлена динамика изменения удельных затрат электрической энергии в системах водоотведения.

Рисунок № 4.14

4.3 Электроснабжение

- 4.3.1 Основные показатели

Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории муниципального образования города Набережные Челны является Набережночелнинское отделение предприятия АО «Татэнергосбыт».

Являясь участником Российского оптового розничного рынка электроэнергии и мощности, «Татэнергосбыт» покупает электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности для последующей ее реализации потребителям Республики Татарстан, то есть совершает все процедуры покупки и продажи электрической энергии в зоне своей деятельности.

Функции по передаче электрической энергии, технологическому присоединению, эксплуатации и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства осуществляет филиал ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские ЭС.

В таблице № 4.15. приведены данные по объёмам, находящихся в эксплуатации воздушных линий электропередачи, кабельных линий напряжением 110 кВ, кабельных линий 0,4 – 10 кВ.

Таблица № 4.15

| ЛЭП по напряжению,(кВ) | ВЛ, км | КЛ, км |
| --- | --- | --- |
| 110 | 291 | 24,5 |
| 6 – 10 | 2410,1 | 1120,6 |
| 0,4 | 2438,5 | 1496,4 |

В зону обслуживания  Набережночелнинских ЭС входят: Новый город, Промышленная зона, зона отдыха, поселки: Белоус, Ильичевка, ГЭС, ЗЯБ, Сидоровка, Элеваторная гора, Круглое Поле, Орловка, Красные Челны, Рябинушка, Мироновка, Тарловка, Замелекесье, птицефабрика "Челны-Бройлер".

Электрические сети имеют в своем составе четыре района электрических сетей и производственную базу. В состав Автозаводского, Тукаевского, Боровецкого и Комсомольского РЭС входят участки:

- эксплуатации распределительный пункт (далее РП), трансформаторные подстанции (далее ТП), комплектные трансформаторные подстанции (далее КТП);

- эксплуатации воздушных и кабельных линий  0,4 – 6,10 кВ.

В составе каждого РЭС имеется оперативно-диспетчерская группа с оперативно-выездной бригадой и бригадой по эксплуатации РП, ТП, КТП.

Всего подстанций 110 кВ – 28  шт.  общей мощностью  1168,9 МВА.

РП, ТП, КТП 6 -10 кВ, всего – 1733 шт.

Кабельные линии нашего города прокладывались одновременно с другими коммуникациями согласно генеральному плану строительства города, то есть исполнительные схемы соответствуют проектным, что дает возможность снижать эксплуатационные затраты.

В таблице № 4.18 представлены данные по фактическому потреблению электрической энергии группами потребителей за 2020 год.

Таблица № 4.18

| Группы потребителей. | Ед. измерения | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| Промышленность | Тыс. кВт×ч | 2 510 025 |
| Бюджетные учреждения | Тыс. кВт×ч | 79 766 |
| Прочие отрасли | Тыс. кВт×ч | 99 854 |
| Сельхозтоваропроизводители | Тыс. кВт×ч | 43 710 |
| Население | Тыс. кВт×ч | 436 636 |

Рисунок № 4.15.

Структура потребления электроэнергии

по г. Набережные Челны

в 2020 году по группам потребителей

В соответствии со структурой потребления электрической энергии группами потребителей, на долю промышленных предприятий приходится 79,18 процентов электрической энергии отпускаемой в сеть, доля потребления электроэнергии населением составляет 13,77 процентов, потребление электрической энергии бюджетными учреждениями составляет 2,51 процентов от общего отпуска.

- 4.3.2 Технико-экономические  проблемы электроснабжения.

Современные тенденции развития крупных городов: увеличение плотности застройки, размещение большого количества многоэтажных зданий и сооружений на ограниченной территории, рост числа ответственных потребителей характерны в полной мере и для города Набережные Челны.

Указанные тенденции приводят к росту энергопотребления  и требуют повышения надежности, безопасности и управляемости сетей электроснабжения, соблюдения параметров качества электроэнергии, с применением оборудования, отвечающего современным стандартам и передовым технологиям.

Кроме того, в связи с ограничением возможности отчуждения территорий для размещения объектов электроснабжения возникает необходимость освоения надземного и подземного пространства со строительством специальных сооружений для размещения инженерных сетей, в том числе электрических (эстакады, эспланады, туннели, коммуникационные коллектора и т.д.), применения объектов электроснабжения с высокими техническими характеристиками и минимальными габаритами (закрытые главные понизительные подстанции, распределительные пункты, трансформаторные подстанции).

Указанные выше тенденции решаются филиалом ОАО «Сетевая компания» Набережно-челнинские ЭС, при выполнении ремонтов используется современное оборудование : приме-няются трансформаторы с пониженными потерями холостого хода, устаревшие маслянные вык-лючатели 6 кВ заменяются на вакуумные, в кабельных линиях города широко применяются кабели нового поколения с изоляцией из сшитого полиэтилена, обеспечивающие их долгий срок службы, высокую эксплуатационную надежность при больших нагрузочных токах, с возможностью прокладки трассы на сложных участках, со сложными грунтами в условиях уплотненной городской застройки. В части районов города с малоэтажной застройкой находят применение воздушные линии с изолированными проводами (далее - СИП), отличающиеся от ранее использовавшихся более высокой надежностью и безопасностью, как для эксплуатационного персонала, так и для населения, при значительном снижении эксплуатационных затрат.

Особое внимание необходимо уделить тому, что в последние годы в условиях значительного роста производства и развития инфраструктуры города имеет место существенное увеличение потребления реактивной мощности.

Потребителями реактивной мощности являются электроприёмники промышленных предприятий, электрифицированный железнодорожный и городской транспорт, торговые, спортивные и развлекательные центры и т.д. Доля реактивной мощности при загрузке линий электропередачи в настоящее время оценивается в диапазоне 20-80 процентов от активной мощности.

Этот процесс ускорился после того, как приказом Минэнерго России от 10.01.2001 № 2 были отменены «Правила пользования электрической и тепловой энергией», в результате чего у потребителя электрической энергии снизился экономический стимул участвовать в поддержании коэффициента мощности и компенсации реактивной мощности на шинах нагрузок.

Это привело к ряду следующих негативных последствий, как в сфере надежности энергосистемы, так и в экономических вопросах:

─ к ситуации, когда потребители стали работать с пониженным коэффициентом мощности и повышенным потреблением реактивной мощности из электрической сети системы электроснабжения;

─ к возрастанию потоков реактивной мощности в системах электроснабжения потребителей электрической энергии (распределительных электрических сетях и системообразующих линиях электропередачи);

─ к проблеме с поддержанием (на уровне не ниже минимально допустимого) напряжения на шинах подстанций с присоединенной нагрузкой.

В целом неучастие потребителей в компенсации реактивной мощности собственными источниками и работа с пониженным коэффициентом мощности привели к нарушению баланса реактивной мощности в энергосистемах и снижению технико-экономической эффективности систем электроснабжения, проявившихся:

- в возникновении дефицита реактивной мощности в узлах нагрузки и, как следствие, к снижению напряжения на шинах нагрузок и подстанций распределительных электросетей;

- в ограничении пропускной способности линий электропередачи и трансформаторных подстанций по активной мощности из-за не обоснованной их загрузки реактивной мощностью;

- в существенном росте потерь активной мощности в электрических сетях;

- в увеличении потерь напряжения и снижении запаса статической устойчивости нагрузки по напряжению.

На рисунке № 4.16 представлена динамика изменения тарифов на электрическую энергию для группы потребителей – население, бюджетные учреждения и муниципальные предприятия городского хозяйства.

Рисунок № 4.16

В таблице № 4.19 приведены данные по целевым показателям энергетической эффективности по состоянию на 01.01.2020 в системе электроснабжения.

Таблица № 4.19

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Общий объём переданной электрической энергии в системах электроснабжения | тыс. кВт.ч | 1817392,65 | 1826479,62 | 1835612,02 | 1844790,08 | 1854014,03 |
| 2. | Потери электрической энергии при её передаче в системах электроснабжения | тыс. кВт.ч | 74444,73 | 74816,96 | 75191,04 | 75567,00 | 75944,83 |
| 3. | Общая площадь освещаемых улиц | тыс.м2 | 11930,36 | 11990,01 | 12049,96 | 12110,21 | 12170,76 |
| 4. | Расход электрической энергии в системах уличного освещения | тыс. кВт.ч | 13502856,4 | 13570370,7 | 13638222,5 | 13706413,6 | 13774945,7 |
| 5. | Доля потерь электрической энергии при её передаче в системах электроснабжения относительно общему объему переданной электрической энергии | % | 4,05 | 3,86 | 3,65 | 3,7 | 3,8 |
| 6. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВт.ч/м2 | 1 215 | 1 217 | 1 223 | 1 218 | 1 207 |

На рисунке № 4.17 представлена динамика изменения удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения.

Рисунок № 4.17

.

4.4 Снабжение природным газом.

- 4.4.1 Основные показатели.

Снабжением объектов МО г. Набережные Челны природным газом занимается Эксплутационно – Производственное Управление (далее – ЭПУ «Челныгаз») ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КАЗАНЬ». Основными задачами ЭПУ «Челныгаз» является:

- обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей;

- выполнение технического обслуживания, капитального и текущего ремонта оборудования опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления;

- ведение технического надзора на строящихся объектах газоснабжения в соответствии с требованиями СниП, Правил, Федеральных законов и других нормативных документов;

- улучшение качества обслуживания за счет внедрения новой техники, автоматизированных систем управления, модернизации старого оборудования.

Общий уровень газификации города Набережные Челны природным газом по состоянию на 01.01.2021 составил 99,8%.

От существующих газораспределительных станций ГРС-1, ГРС-2, ГРС-3 природный газ подается промышленным и коммунально-бытовым предприятиям, отопительным котельным, населению на индивидуально-бытовые нужды и отопление от местных источников тепла.

Распределение газа на территории города осуществляется по четырехступенчатой системе:

I ступень – газопроводы высокого давления до 1,2 Мпа;

II ступень – газопроводы высокого давления до 0,6 Мпа;

III ступень – газопроводы среднего давления до 0,3 Мпа;

IV ступень – газопроводы низкого давления до 0,003 Мпа.

Протяженность газопровода составляет 973,08 км, в том числе:

низкого давления 581,36 км;

среднего давления 126,96 км;

высокого давления 264,76 км, в том числе:

I категории 91,8 км;

II категории 172,96 км.

В настоящее время в городе эксплуатируется 324 газорегуляторных пунктов, установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ) и337 шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП).

В таблице № 4.20 приведены данные по направление использования газа по категориям потребителей.

Таблица №4.20

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | - приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд; - отопление и горячее водоснабжение от поквартирных теплогенераторов. |
| Отопительные котельные | - отопление и горячее водоснабжение жилого и общественного фонда; - отопление и горячее водоснабжение промышленных предприятий. |
| Учреждения здравоохранения и коммунально- бытовые предприятия | - приготовление пищи, приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд и лечебных процедур, лабораторные нужды, стирка белья; - отопление |
| Промышленные предприятия | - отопление, вентиляция, технологические нужды |

- 4.4.2 Технико-экономические  проблемы газоснабжения

Природный газ является первичным энергоносителем, используется в качестве основного топлива при выработке электрической и тепловой энергии на объектах коммунальной инфраструктуры г. Набережные Челны.

При разработке рекомендаций по развитию и реконструкции газораспределительных сетей г. Набережные Челны были произведены гидравлические расчеты, в результате которых было определено, что существующие газораспределительные сети высокого PN 1,2 МПа, PN 0,6 МПа и среднего давлений в основном обеспечивают подачу газа требуемых параметров потребителям. Исключение составляют газопроводы высокого давления PN 0,6 МПа, подающие газ потребителям в северной части Нового города и перспективной коттеджной застройки в Северо-Восточной части города за проспектом Яшьлек.

Для обеспечения надежного газоснабжения этих потребителей планируется предусмотреть следующие мероприятия:

а) строительство дополнительного ГГРП-3 в районе перспективной жилой застройки за проспектом Яшьлек;

б) прокладка газопровода высокого давления PN 1,2 МПа диаметром 200 мм от ГРС-3 до ГГРП-3;

в) прокладка газопровода высокого давления PN 0,6 МПа диаметром 250 мм от ГГРП, диаметром 200 мм до врезки в существующий газопровод на пересечении Московского и Автозаводского проспектов, диаметром 200 мм до врезки в существующий газопровод к ГРП-63.

При реализации данных мероприятий давления газа у существующих и перспективных потребителей будут в пределах регламентируемых значений, и позволят одновременно с этим вести дальнейшее развитие газораспределительных сетей района перспективной коттеджной застройки за проспектом Яшьлек.

Кроме того, с целью уменьшения нагрузки на ГРП-54 и ГРП-15 для подачи газа населению, проживающему в индивидуальных домах поселка Рябинушка, предлагается установить дополнительный шкафной газорегуляторный пункт ШРП-118 на пересечении улиц Железнодорожников и Терешковой.

На рисунке № 4.18 представлена динамика изменения тарифов на природный газ в городе Набережные Челны.

Рисунок № 4.18

Глава 5. Жилой фонд.

5.1 Общие данные.

Многоквартирный жилой фонд города Набережные Челны на составляют 1357 дома площадью 12842,2 тыс. м2.

На сегодняшний день управление жилищным фондом города Набережные Челны осуществляется управляющими организациями, выбранными собственниками помещений многоквартирных домов (далее – МКД), в том числе:

- УК ООО ПКФ «Жилкомсервис» - 336 жилых дома, общей площадью – 1813,8 тыс. м2;

- УК «Ремжилстрой» - 90 жилых дома, общей площадью –1278,74 тыс. м2;

- ООО УК «Паритет» - 92 жилых дома, общей площадью – 1011 тыс. м2;

- ООО УК «Махалля» - 81 жилых дома, общей площадью – 1033,57 тыс. м2;

- ООО УК «Электротехников» - 127 жилых дома, общей площадью – 1204,28 тыс. м2;

- ООО «УО «Челныстройремонт» - 109 жилых дома, общей площадью – 1446,68 тыс. м2;

- ООО «ЖЭУ «Камстройсервис» - 50 жилых дома, общей площадью –729,6 тыс. м2;

- УК «Бумажник» - 66 жилых дома, общей площадью – 337,52 тыс. м2;

- ООО УК «Строим Будущее» - 122 жилых дома, общей площадью – 43638,49 тыс. м2;

- ООО УК«ДОМиКо» - 39 жилых дома, общей площадью – 237,167 тыс. м2;

- ООО «Энтузиаст» - 30 жилых дома, общей площадью 399,76 тыс. м2;

- ООО УК «Яшлек-Фон» - 9 жилых дома, общей площадью 122,97 тыс. м2;

- ООО ЖЭК «Татпромтек» - 13 жилых дома, общей площадью 130,97 тыс. м2;

- МУП УК «Автозаводский» - 31 жилых домов, общей площадью 456,52 тыс. м2;

- МУП УК «Центральный» - 21 жилых домов, общей площадью 162,56 тыс. м2;

- ООО «Вилюй» - 40 жилых дома, общей площадью 324,18 тыс. м2;

- ООО «Евросервис» - 10 жилых дома, общей площадью 32,251 тыс. м2;

- ООО УК «Жилбытком-сервис» - 8 жилых дома, общей площадью 56,077 тыс. м2;

- ООО УК Комфортные дома - 13 жилых дома, общей площадью 196,85 тыс. м2;

-  МУП " УК Комсомольский" - 12 жилых дома, общей площадью 104,71 тыс. м2;

- ООО "Альянсжилсервис" - 44 жилых дома, общей площадью 138,17 тыс. м2;

- ООО УК " ДомСервис" - 3 жилых дома, общей площадью 38,9 тыс. м2;

- ООО "СК "ПроДом"-  5 жилых дома, общей площадью 54,17 тыс. м2;				- ООО УК "ЖилЭнергоСервис""-  28 жилых дома, общей площадью 306,43 тыс. м2;

- ещё 15 различных ТСЖ и МУП – 34 жилых дома, общей площадью 163 тыс. м2.

5.2. Потребление тепловой энергии и горячей воды.

Жилой сектор является крупнейшим потребителем тепловой энергии и составляет около 40% от общего потребления.

В соответствии «Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», утверждённой Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30.06.2014, в таблице № 5.1 приведены данные на 01.01.2021, отражающие динамику показателей потребления тепловой энергии и горячей воды в жилищном секторе города Набережные Челны.

В соответствии с предоставленными управляющими организациями данными, оснащенность жилого фонда города Набережные Челны приборами учета тепловой энергии и горячей воды на 01.01.2021 составляет:

- многоквартирные дома общедомовые приборы учета тепла – 100 процентов;

- многоквартирные дома общедомовые приборы учета ГВС – 100 процента.

Таблица № 5.1

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество жилых домов всего | шт. | 1255 | 1277 | 1295 | 1309 | 1357 |
| 2 | Общая площадь | тыс. кв.м. | 11741,6 | 11981,9 | 12261 | 12554,5 | 12842,2 |
| 3 | Количество жителей | тыс.чел | 496,75 | 499,79 | 502,47 | 503,91 | 503,84 |
| 4 | Общий объем потребленной тепловой энергии | тыс. Гкал | 1333,9 | 1393,4 | 1538,74 | 1442,1 | 1 462,5 |
| 5 | Удельный расход тепловой энергии в жилых домах | Гкал/кв.м | 0,114 | 0,116 | 0,125 | 0,115 | 0,113 |

На рисунке № 5.1 представлена динамика изменения удельных расходов тепловой энергии жилыми многоквартирными домами за период с 2016 по 2020 год.

Рисунок № 5.1

Программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2016-2021 годы был установлен следующий целевой показатель в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по расходу тепловой энергии, который планировалось достигнуть к 2020 году:

- удельный расход тепловой энергии в жилых домах – 0,11 Гкал/м2;

Согласно таблицы №5.1 достигнутое значение целевого показателя по удельному расходу тепловой энергии составляет 0,113 Гкал/ м2

В таблице 5.2 приведены данные по энергосберегающим мероприятиям, в отношении потребления тепловой энергии, реализованные в жилом фонде в период 2016-2021 годы.

Таблица № 5.2

| № п/п | Энергосберегающие мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | Герметизация входных групп, установка дверных доводчиков |
| 2 | Утепление и герметизация межпанельных швов |
| 3 | Установка индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием температуры теплоносителя. |
| 4 | Перевод системы горячего водоснабжения на закрытую схему. |
| 5 | Проведение промывки систем отопления теплообменных аппаратов системы ГВС |
| 6 | Ремонт крыш |
| 7 | Ремонт и утепление фасадов |
| 8 | Замена окон на лестничных площадках |

5.3. Потребление холодной воды питьевого качества

Наибольшее потребление воды имеет место на предприятиях обслуживающих население и составляет 58 % от общего потребления.

В соответствии «Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», утверждённой Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30.06.2014, в таблице № 5.2 приведены данные на 01.01.2021, отражающие динамику показателей потребления воды питьевого качества в жилищном секторе города Набережные Челны.

Таблица № 5.2

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество жилых домов всего | шт. | 1255 | 1277 | 1295 | 1309 | 1357 |
| 2 | Общая площадь | тыс. кв.м. | 11741,6 | 11981,9 | 12261 | 12554,5 | 12842,2 |
| 3 | Количество жителей | чел | 526,75 | 529,79 | 532,47 | 533,91 | 533,84 |
| 4 | Общий объем потребленной холодной воды | тыс.м.куб. | 16435,2 | 16378,5 | 16278,7 | 16578,9 | 17263,7 |
| 5 | Удельный расход холодной воды в жилых дома | куб.м./кв.м | 1,40 | 1,37 | 1,33 | 1,32 | 1,32 |
| 6 | Удельный расход холодной воды в жилых домах | куб.м./чел | 32,59 | 30,74 | 28,85 | 31,58 | 32,34 |

В соответствии с предоставленными управляющими организациями данными, оснащенность жилого фонда города Набережные Челны приборами учета холодной воды на 01.01.2021 составляет:

- многоквартирные дома общедомовыми приборами холодной воды – 100 процентов.

На рисунках № 5.3 и №5.4 представлена динамика изменения удельных расходов потребления холодной воды жилыми многоквартирными домами за период с 2016 по 2021 годы.

В целом по МКД удельный расход холодной воды в последние годы растет. Увеличение потребление воды  связано с переходом на закрытую схему теплоснабжения.

Рисунок № 5.3

Рисунок № 5.4

5.4 Потребление электрической энергии.

В таблице № 5.3 представлены данные по динамике целевых показателей потребления электрической энергии в жилищном секторе города Набережные Челны.

В соответствии с предоставленными управляющими организациями данными, оснащенность жилого фонда города Набережные Челны приборами учета электрической энергии на 01.01.2021 составляет:

- многоквартирные дома общедомовыми приборами электрической энергии – 100 процентов

Таблица № 5.3

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество жилых домов всего | шт. | 1255 | 1277 | 1295 | 1309 | 1357 |
| 2 | Общая площадь | тыс. кв.м. | 11741,6 | 11981,9 | 12261 | 12554,5 | 12842,2 |
| 3 | Количество жителей | чел | 526,75 | 529,79 | 532,47 | 533,91 | 533,84 |
| 4 | Общий объем потребленной электрической энергии | тыс.кВт.ч | 395104,8 | 388573,0 | 391003,2 | 391725,5 | 394897,6 |
| 5 | Удельный расход электрической энергии в жилых домах | кВт.ч/кв.м. | 33,65 | 32,43 | 31,89 | 31,202 | 30,75 |

На рисунке № 5.5 представлена динамика изменений удельных расходов потребления электрической энергии жилыми многоквартирными домами за период с 2016 по 2020 годы.

Рисунок № 5.5

Программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2016-2021 годы был установлен следующий целевой показатель в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по расходу электрической энергии, который планировалось достигнуть к 2020году:

- удельный расход электрической энергии в жилых домах – 30,92 кВтч/м2;

Согласно таблицы №5.3 достигнутое значение целевого показателя по удельному расходу тепловой энергии составляет 30,75 кВтч/м2, Снижению значения удельного расхода электрической энергии способствовала установка квартирных (индивидуальных) приборов учёта, а также реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и в отношении жилых помещений МКД.

К первой категории относятся такие мероприятия как замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники с оптико-акустическими датчиками в местах общего пользования, организационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности (например, отключение освещения в техподполье после окончания выполнения работ).

Ко второй категории – применение энергосберегающих КЛЛ и светодиодных ламп в жилых помещениях, замена устаревшей бытовой техники на новую, с высоким классом энергоэффективности.

Глава 6. Учреждения бюджетной сферы.

## 6.1 Общие данные

На 01.01.2020 в городе Набережные Челны бюджетных учреждений 327 единицы общей площадью 1604,982 тыс. м2, в том числе:

- учреждения образования – 72, общей площадью – 618,713 тыс. м2;

- учреждения здравоохранения –30, общей площадью – 334,625 тыс. м2;

- учреждения культуры –23, общей площадью – 56,832 тыс. м2;

- образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в области физкультуры и спорта – 18 , общей площадью – 90,186 тыс. м2;

- учреждения дополнительного образования -9 , общей площадью 16,950 тыс. м2;

- учреждения дошкольного образования - 129 , общей площадью 487,124 тыс. м2.

В Набережных Челнах функционируют 22 лечебно-профилактических учреждений, в том числе 3 больничных учреждения, 9 самостоятельных и входящих в состав больниц амбулаторно-поликлинических учреждений, 2 диспансера, 4 стоматологические поликлиники, Станция скорой медицинской помощи и Госпиталь для ветеранов войн.

Система среднего образования города представлена 64 средними образовательными учреждениями. Общее количество обучающихся составляет более 79 тысяч человек.

Кроме  учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры, спорта и туризма, в городе Набережные Челны находятся предприятия связи, торговли, заготовительные организации и муниципальные унитарные предприятия (МКП «Городские бани», МУП «Предприятие автомобильных дорог», МУП «Горсвет», МУП «Горкоммунхоз», МУП « Электротранспорт») – 22 зданий общей площадью – 29,63 тыс. м2.

6.2 Потребление тепловой энергии

Потребление тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы составляет около 10% от общего потребления.

Наибольшую долю в структуре потребления тепловой энергии занимают учреждения дошкольного образования – 32%, чуть меньше учреждения образования – 33%, учреждения здравоохранения – 23%, потребление образовательных учреждений, осуществляющие деятельность в области физкультуры и спорта и дополнительных образовательных учреждений, составляет 7% от общего потребления бюджетных учреждений, 3% - управление культуры Исполнительного комитета, муниципальные унитарные предприятия занимают 2% от общего потребления.

В соответствии с предоставленными данными, оснащенность бюджетных и муниципальных учреждений города Набережные Челны приборами учета тепловой энергии на 01.01.2020 составляет 100%.

На рисунке № 6.1 представлена структура потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города Набережные Челны.

Рисунок № 6.1.

В соответствии «Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», утверждённой Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30.06.2014, в таблице № 6.1 приведены данные на 01.01.2020, отражающие динамику показателей потребления тепловой энергии в бюджетных учреждениях и муниципальных предприятиях городского хозяйства города Набережные Челны.

Таблица № 6.1.

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество зданий всего | шт. | 296 | 301 | 305 | 315 | 321 |
| 2 | Общая площадь | тыс. кв.м. | 1456,35 | 1496,47 | 1503,47 | 1581,91 | 1604,982 |
| 3 | Общее среднегодовое количество человек | тыс. чел. | 3294,162 | 3286,485 | 3399,019 | 3503,239 | 2798,960 |
| 4 | Общий объем потребленной тепловой энергии | тыс. Гкал | 236,95 | 231,79 | 259,15 | 231,37 | 220,13 |
| 5 | Общий объем потребленной горячей воды | тыс.м.куб. | 438,42 | 277,98 | 275,42 | 332,31 | 425,88 |
| 6 | Удельный расход тепловой энергии на кв.м общей площади | Гкал/кв.м. | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,14 | 0,13 |

На 01.01.2020 в отношении бюджетных учреждений обязательное первичное энергетическое обследование выполнено в объеме 100%. По результатам энергетических обследований для каждого объекта составлен и зарегистрирован в Минэнерго РФ энергетический паспорт.

На рисунке № 6.2 приведены данные по изменению удельных расходов тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы в расчете на 1м2 отапливаемой площади.

Рисунок № 6.2.

В целом по бюджетным учреждениям удельный расход тепловой энергии с 2011 года сокращен на 19 процентов, и составляет 0,13 Гкал/м2.

Снижение потребления тепловой энергии обусловлено реализацией энергосберегающих мероприятий, внедряемых в соответствии с Программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны на 2016-2021 годы, а именно установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим регулированием температуры теплоносителя подаваемого в систему отопления и горячего водоснабжения с переводом системы горячего водоснабжения на закрытый водоразбор.

На 01.01.2020 100% объектов бюджетной сферы оснащено ИТП.

6.3. Потребление воды питьевого качества.

Потребление воды питьевого качества учреждениями бюджетной сферы составляет приблизительно 4% от общего потребления городом.

В соответствии с предоставленными данными, оснащенность бюджетных и муниципальных учреждений города Набережные Челны приборами учета холодной воды на 01.01.2020 составляет 100%

Следует отметить, что в бюджетных учреждениях с закрытой системой горячего водоснабжения нельзя выделить отдельно потребляемый ресурс «горячая вода», так как в них горячая вода подготавливается в тепловых пунктах зданий посредством пластинчатых теплообменников, в которых теплосетевая вода нагревает холодную воду до нужной температуры. Отдельный учёт количества холодной воды для нужд горячего водоснабжения в бюджетных учреждениях не организован, поэтому в данном разделе рассматривается потребление холодной воды суммарно на нужды холодного и горячего водоснабжения.

В соответствии «Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», утверждённой Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30.06.2014, в таблице № 6.2 приведены данные на 01.01.2020, отражающие динамику показателей потребления воды питьевого качества в бюджетных учреждениях и муниципальных предприятиях городского хозяйства города Набережные Челны.

Таблица № 6.2.

| № п.п. | Наименование показателя. | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество зданий всего | шт. | 296 | 301 | 305 | 315 | 321 |
| 2 | Общая площадь | тыс. кв.м. | 1456,35 | 1496,47 | 1503,47 | 1581,91 | 1604,982 |
| 3 | Общее среднегодовое количество человек | тыс. чел. | 3294,162 | 3286,485 | 3399,019 | 3503,239 | 2798,960 |
| 4 | Общий объем потребленной воды | тыс.м.куб. | 1168,45 | 1203,30 | 1172,39 | 1136,37 | 956,43 |
| 5 | Удельный расход воды на человека | куб.м./чел. | 0,35 | 0,37 | 0,34 | 0,32 | 0,34 |

На рисунке № 6.3 представлены данные по удельным расходам потребления воды по учреждениям бюджетного сектора и муниципальных предприятий городского хозяйства.

Рисунок № 6.3.

6.4. Потребление электрической энергии

В таблице № 6.3 представлены данные по динамике целевых показателей потребления электрической энергии бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города Набережные Челны.

Таблица № 6.3.

| № п.п. | Наименование показателя. | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество зданий всего: | шт. | 296 | 301 | 305 | 315 | 321 |
| 2 | Общая площадь | тыс. кв.м. | 1456,35 | 1496,47 | 1503,47 | 1581,91 | 1604,982 |
| 3 | Общее среднегодовое количество человек | тыс. чел. | 3294,162 | 3286,485 | 3399,019 | 3503,239 | 2798,960 |
| 4 | Общий объем потребленной электрической энергии | тыс.кВт.ч | 45120,35 | 47680,79 | 47495,10 | 46949,83 | 44350,10 |
| 5 | Средняя годовая установленная мощность электрических приборов (включая источники освещения) | тыс.кВт | 3341,66 | 4111,19 | 4111,65 | 4124,59 | 4120,66 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии на человека | кВт.ч/чел. | 13,69 | 14,50 | 13,97 | 13,4 | 15,84 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии на кв.м общей площади | кВт.ч/кв.м. | 30,98 | 31,86 | 31,59 | 29,68 | 27,63 |

В соответствии с предоставленными данными, оснащенность бюджетных и муниципальных учреждений города Набережные Челны приборами учета электрической энергии на 01.01.2020 составляет 100%

На рисунке № 6.4 приведена структура потребления электрической энергии учреждениями бюджетной сферы и муниципальных предприятий городского хозяйства. Наибольшая доля потребления электрической энергии от общего потреблении занимают учреждения здравоохранения 33%, 24% - образовательные учреждения, 22% - учреждения дошкольного образования, учреждения физкультуры и спорта – 8%, муниципальные унитарные предприятия потребляют 7%. Наименьшее потребление у учреждений дополнительного образования - 1%.

Рисунок № 6.4.

На рисунке № 6.5 представлены данные по удельным расходам потребления электрической энергии по учреждениям бюджетного сектора и муниципальных предприятий городского хозяйства.

Рисунок № 6.5.

Глава 7. Основная цель и задачи Программы,

сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Одним из основных целевых ориентиров долгосрочного социально-экономического развития г. Набережные Челны на период до 2027 года обозначена безопасность граждан и общества. В качестве одного из направлений системного достижения поставленной цели выбран переход экономики города к инновационному социально ориентированному типу развития.

Повышение  конкурентоспособности экономики  требует развития энергетической инфраструктуры и повышения энергоэффективности экономики. Реализация Программы должна внести свой вклад в обеспечение экономической, энергетической безопасности за счёт за повышения энергоэффективности, ликвидация энергорасточительности, как в организациях коммунальной инфраструктуры, так в учреждениях бюджетной сферы и жилищно-коммунального комплекса города Набережные Челны.

За основу  Программы приняты достигнутые к 2020 году целевые показатели энергетической эффективности, рассчитанные в соответствии Приказом Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях», опыт реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетном секторе и жилом фонде города, при этом основным документом планирования является Генеральный план развития города Набережные Челны.

Задачи Программы:

1) повышение энергетической эффективности экономики города Набережные Челны;

2) определение значений целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для объектов ЖКХ, бюджетных учреждений и коммунальной инфраструктуры;

3) определение основных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений и организаций коммунального комплекса, а так же расходов на субсидии гражданам на внесение платы за коммунальные услуги;

4) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5) подготовка квалифицированных кадров в области энергосбережения;

6) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

7) создание единой информационной системы города в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с целью предоставления актуальной информации о потенциале снижения энергоемкости, о наиболее эффективных проектах в области энергосбережения;

8) создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосберегающих мероприятий и достижением целевых показателей повышения энергетической эффективности.

Программа по повышению энергетической эффективности города Набережные Челны должна стать рабочим, постоянно обновляемым по мере реализации, инструментом.

Достижение цели Программы требует реализации комплекса долгосрочных взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам мероприятий с использованием межотраслевого подхода (с охватом всех секторов экономики).

Глава 8. Основные мероприятия Программы

Специфика повышения энергоэффективности в отдельных секторах экономики (организация управления и принятия решений, степень и возможности регулирования, структура и схожесть технических и институциональных решений) вызывает необходимость выделения следующих направлений по реализации программных мероприятий:

- повышение энергоэффективности в теплоснабжении и коммунальной инфраструктуре;

- повышение энергоэффективности в жилищном секторе;

- повышение энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы и сферы услуг;

- повышение энергоэффективности на основе использования возобновляемых источников энергии;

- нормативное, ресурсное, организационное и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности.

С учётом сведений для расчета целевых показателей энергоэффективности города Набережные Челны (приложение № 1) для каждого из направлений сформирована система целевых индикаторов повышения энергоэффективности с выделением этапов реализации программы к 2026 году (приложение № 2).

Повышение эффективности производства и потребления ТЭР на основе внедрения апробированных и сертифицированных технических средств и технологий

8.1 Энергосбережение в ТЭК города

Основные программные мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре города, направленные на сокращение потерь и затрат энергоносителей при транспортировке и передаче энергоресурсов потребителям, сокращения затрат на собственные нужды, осуществляются предприятиями на основании собственных Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. При этом финансирование мероприятий Программ предусматривается за счет собственных средств данных предприятий. Решение конкретных задач развития коммунальных инфраструктур города планируется с привлечением средств различных источников.

Филиал ОАО «Генерирующая компания» «Набережночелнинские тепловые сети»

1. Сокращение потерь и затрат энергоносителей при транспортировке и передаче энергоресурсов потребителям:

а) Применение при капитальном ремонте, строительстве и реконструкции тепловых сетей предварительно изолированных трубопроводов с пенополиуретановой (далее - ППУ) изоляцией в защитной (полиэтиленовой либо оцинкованной) оболочке и трубопроводов.

Данные технологии позволяют снизить технологические потери тепловой энергии в тепловых сетях, защищают трубопроводы от внешней коррозии и позволяют осуществлять контроль за состоянием тепловой изоляции при использовании системы оперативно-диспетчерского контроля (далее - ОДК).

В таблице № 8.1. представлен перечень мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов запланированных Филиалом ОАО «Генерирующая компания» «Набережночелнинские тепловые сети» на период 2022-2027 гг.

Таблица № 8.1.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена магистральных тепловодов в связи с окончанием срока службы (1 этап) | 2024 | 139 122,60 |
| 2 | Замена магистральных тепловодов в связи с окончанием срока службы (2 этап) | 2025 | 160 022,08 |
| 3 | Замена магистральных тепловодов в связи с окончанием срока службы (3 этап) | 2026 | 127 302,20 |
| 4 | Замена магистральных тепловодов в связи с окончанием срока службы (4 этап) | 2027 | 231 179,39 |
|  | Итого |  | 657 626,27 |

б) Автоматизация перекачивающих насосных станций с установкой частотно- регулируемых приводов.

Изменение расходов сетевой воды с наименьшими расходами электрической энергии можно осуществить, применяя на электродвигателях насосов частотные регулируемые приводы. Модернизация проводится и для приведения в соответствии с требованиями п.15.21 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» - об обеспечении работы насосных станций без постоянного обслуживающего персонала.

Модернизацией предусматривается автоматизация насосной станции с передачей информации о работе насосной станции в диспетчерскую службу, дистанционное управление насосами из диспетчерской, пожарно-охранная сигнализация.

В таблице № 8.2. представлен перечень мероприятий по автоматизации насосных станций запланированных Филиалом ОАО «Генерирующая компания» «Набережночелнинские тепловые сети» на период 2021-2027 гг.

Таблица № 8.2.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция электротехнической части ПНС-5 с заменой ЧРП и схемы управления насосными агрегатами | 2022 год | 1 417,00 |
| 2 | Реконструкция электротехнической части ПНС-5 с заменой ЧРП и схемы управления насосными агрегатами | 2023 год | 38052,00 |

Филиал ОАО «Генерирующая компания» «Набережночелнинская ТЭЦ»

Мероприятия Филиал ОАО «Генерирующая компания» «Набережночелнинская ТЭЦ» направлены на снижение удельных затрат топлива и электрической энергии на выработку тепловой энергии.

В таблице № 8.4. представлен перечень мероприятий запланированных Филиал ОАО «Генерирующая компания» «Набережночелнинская ТЭЦ» на период 2022-2027 гг.

Таблица № 8.4.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация автоматизированной системы регулирования и учета тепла собственных и хозяйственных нужд, оборудования ОВК и ОМХ | 2022 год | 7000 |
| 2 | Техническое превооружение к/а ст.№4 с заменой водяного экономайзера | 2022 год | 95523 |
| 3 | Модернизация трубопроводов восточных выводов, ОВК-оборудования в части перевода трубопроводов хозпитьевой воды подпитки теплосети на техническую воду. | 2022 год | 12500 |
| 4 | Реконструкция теплофикационной установки ТГ-10,11 с заменой 6-ти насосов сетевой воды СЭ-5000 | 2023-2024 года | 64619,1 |
| 5 | Модернизация турбины Т-100/120-130-2 ст.№4 с заменой ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1 | 2023-2024 года | 66328,5 |
| 6 | Модернизация турбины Т-100/120-130-3 ст.№6 с заменой ПСГ-1 | 2024-2025 года | 50578,5 |
| 7 | Техническое перевооружение с заменой экранных поверхностей нагрева КА ТГМ-84 "Б" ст.№5 | 2025-2026 года | 112028,759 |
| 8 | Реконструкция теплофикационной установки ТГ-4 с заменой 4-х насосов сетевой воды СЭ-2500 | 2025-2026 года | 25552,8 |
| 9 | Реконструкция теплофикационной установки ТГ-5 с заменой 4-х насосов сетевой воды СЭ-2500 | 2026-2027 года | 25552,8 |
| 10 | Модернизация турбины Т-100/120-130-3 ст.№7 с заменой ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1 | 2026-2027 года | 66328,5 |
|  | ИТОГО: |  | 526 011,96 |

Филиал ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские ЭС

Мероприятия Филиал ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские ЭС направлены на снижение технических потерь электроэнергии.

В таблице № 8.5. представлен перечень мероприятий запланированных Филиал ОАО «Сетевая компания» Набережночелнинские ЭС на период 2022-2027 гг.

Таблице № 8.5.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования, млн. руб. | Плановые значения экономии, тыс.кВт*ч | Плановые значения экономии, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных сетей (НН, СН2, СН1) | 2022 год | - | 6147,625 | 12,009631 |
| 2 | Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой (СН2) |  | - | 110,160 | 0,215202 |
| 3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ (НН) |  | - | 258,750 | 0,505478 |
| 4 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на ПС с 2-мя и более трансформаторами (СН2, СН1, ВН) |  | - | 1216,690 | 2,376853 |
| 5 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС (НН, ВН) |  | - | 821,760 | 1,605341 |
|  | Итого | - |  | 8554,985 | 16,713 |

ООО «Челныводоканал»

Согласно инвестиционной программе «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования г. Набережные Челны», разработанной ООО «Челныводоканал» на период 2020-2024 года, можно выделить мероприятия, указанные в таблице № 8.6.

В таблице № 8.6. представлен перечень мероприятий запланированных ООО «Челныводоканал»

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  | Объем финансирования, тыс руб. | Экономический эффект, тыс. руб/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | Реконструкция дренажных систем фильтров очистных сооружений системы водоснабжения | 11964,89 | 7976,59 | 19941,48 | 10241,47 |
| 2 | Модернизация насосного оборудования в иловой насосной станции | 4205,34 |  | 4205,34 | 965,8 |
|  | Итого | 16170,23 | 7976,59 | 24146,82 | 11207,27 |

Цели программы по показателям энергоэффективности использования ресурсов:

1. Снижение доли потерь питьевой воды в центральных системах водоснабжения при транспортировки в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть - 6,55%

2. Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть – 0,48 кВт.ч/м3 .

3. Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды– 0,0068 кВт.ч/м3 .

4. Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод– 0,34 кВт.ч/м3 .

5. Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемой сточных вод – 0,104 кВт.ч/м3 .

8.2 Энергосбережение в бюджетных учреждениях

Для включения в Программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Набережные Челны, в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 и требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ, а также на основе внедрения апробированных и сертифицированных технических средств и технологий, предложен типовой перечень технических энергосберегающих мероприятий для бюджетных учреждений.

- 8.2.1 Организационные мероприятия в бюджетных учреждениях города Набережные Челны

- ранжирование зданий, строений, сооружений по удельному энергопотреблению и установление очередности проведения мероприятий – срок выполнения 2022год.

- создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосберегающих мероприятий и достижением целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности – срок 2022 год;

- разработать технико-экономические обоснования энергосберегающих мероприятий и технологий внедряемых на объектах бюджетных учреждений для привлечения внебюджетного финансирования – срок 2022 год.

Наибольший удельный расход тепловой и электрической энергии на 1 м2 отапливаемой площади имеют муниципальные унитарные предприятия, наибольшие удельные расходы воды питьевого качества имеют образовательные учреждения, осуществляющие деятельность в области физкультуры и спорта.

В связи с различным потреблением энергетических ресурсов бюджетных учреждений выполним ранжирование по удельному потреблению тепловой энергии на 1 м2 общей площади для каждого управления Исполнительного комитета отдельно.

На рисунках №№ 8.1-8.6 представлены данные по ранжированию зданий бюджетных учреждений по удельному потреблению тепловой энергии на 1 м2 общей площади.

Учреждения образования

Рисунок № 8.1.

Дошкольные образовательные учреждения

Рисунок № 8.2.

Управление культуры

Рисунок № 8.3.

Учреждение дополнительного образования

Рисунок № 8.4.

Спортивные учреждения

Рисунок № 8.5.

Учреждения здравоохранения

Рисунок № 8.6.

В соответствии с данными на рисунках №№ 8.2-8.7 можно выделить объекты, на которых требуется первоочередное проведение энергосберегающих мероприятий (выделены красным цветом).

- 8.2.2 Технические мероприятия для бюджетных учреждений города.

1. Утепление ограждающих конструкций бюджетных учреждений.

Выполненная согласно правильной технологии наружная теплоизоляция повышает среднюю температуру внутри здания на 4-5 градусов, так как стены зимой не промерзают, и не передают холод воздуху внутри, что позволяет существенно снизить финансовые затраты на отопление помещения.

| Количество бюджетных учреждений | Экономия тепловой энергии, Гкал/год | Экономия в денежном выражении, тыс. руб./год | Затраты на внедрение, тыс. руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 11 006,5 | 18 543,5 | 166 894,5 | 9 |

2. Замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный.

Подобная модернизация окон позволяла сократить утечку тепла. Ведь больше всего энергии теряется именно через световые проемы.

| Количество бюджетных учреждений | Экономия тепловой энергии, Гкал/год | Экономия в денежном выражении, тыс. руб./год | Затраты на внедрение, тыс. руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 4 402,6 | 7417,4 | 42 279,75 | 5,9 |

3. Установка частотного регулирования в приводах электродвигателях на вентиляционные установки.

Автоматизация управления вентиляционной установкой продлевает срок службы механизма в два раза, увеличивает его работоспособность. Потенциал экономии энергопотребления вентиляционными системами составляет около 60%.

| Количество бюджетных учреждений | Экономия электрической энергии, тыс. кВт /год | Экономия в денежном выражении, тыс. руб./год | Затраты на внедрение, тыс. руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 221, 750 | 871,47 | 2 788,704 | 3,2 |

4. Замена теплового, холодильного и технологического оборудования, используемого в бюджетных учреждениях.

Замена устаревшего оборудования,  применяемого в бюджетных учреждений,  на современные модели с высоким классом энергоэффективности.

| Количество бюджетных учреждений | Экономия электрической энергии, тыс. кВт /год | Экономия в денежном выражении, тыс. руб./год | Затраты на внедрение, тыс. руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 1 330, 503 | 5 228,876 | 32 216,57 | 7,5 |

Объем потребности финансовых средств для бюджетных учреждений приведен в таблице № 8.7.

Таблица № 8.7

| Отрасли энергетического хозяйства города | Итого, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Теплоснабжение | 209 174,25 | 0,00 | 41 834,85 | 41 834,85 | 41 834,85 | 41 834,85 | 41 834,85 |
| Электроснабжение | 35 005,27 | 0,00 | 7 001,1 | 7 001,1 | 7 001,1 | 7 001,1 | 7 001,1 |
| Всего | 244 179,6 | 0,00 | 48835,92 | 48835,92 | 48835,92 | 48835,92 | 48835,92 |

8.3 Энергосбережение в жилищном фонде.

Рисунок № 8.7.

Самый низкий удельный расход тепловой энергии у ООО УК «Комфортные дома» - 0,068 Гкал/м2, причина тому – относительно новые жилые дома. Остальные управляющие компании имеют в обслуживание относительно одинаковые по типу и серии многоквартирные жилые дома.   Стоит также отметить, что данный удельный расход по городу составляет 0,101 Гкал/м2

- 8.3.1 Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда города Набережные Челны.

- Установить целевые показатели повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая удельные расходы тепловой и электрической энергии, холодной и горячей воды для каждого многоквартирного жилого дома, разместить на фасадах многоквартирных домов указатели класса энергетической эффективности – срок исполнения 2022 год.

- Обеспечить распространение информации среди собственников помещений многоквартирного дома об установленных законодательством об энергосбережении требованиях предъявляемых к собственникам жилых домов, информации о возможных типовых решениях направленных на снижение потребления энергоресурсов – регулярно (не реже чем один раз в год) лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома обязано разрабатывать и доводить до сведения собственников помещений в многоквартирном доме предложения о мероприятиях по энергосбережению, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости – срок исполнения 2022 год.

- Разработать технико-экономические обоснования на внедрение энергосберегающих мероприятий и содействовать привлечению частных инвестиций в рамках реализации энергосервисных договоров – срок с 2022.

- 8.3.2 Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда города Набережные Челны.

В соответствии с принципами, изложенными в Федеральном законе от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», технические мероприятия для жилищного фонда города условно разделены на две категории – мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и мероприятия по энергосбережению в отношении помещений в многоквартирном доме.

При реализации первой категории мероприятий предусматривается государственная поддержка их реализации, вторая категория носит необязательный характер для собственников помещений многоквартирного дома.

Мероприятия  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

1. Повышение уровня тепловой защиты ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов.

Чем выше уровень тепловой защиты наружных ограждающих конструкций, тем меньшими оказываются потери тепла через них и тем меньше требуется подводить к зданию тепловой энергии для компенсации теплопотерь. Таким образом, повысив уровень тепловой защиты (теплоизоляции) наружных ограждающих конструкций можно добиться сокращения потерь тепловой энергии и как следствие, уменьшить затраты на эксплуатацию здания. На этом принципе основан один из путей энергосбережения и повышения энергетической эффективности существующих зданий. Большинство эксплуатируемых на территории Российской Федерации жилых объектов не соответствуют нормативным требованиям по уровню тепловой защиты ограждающих конструкций. С 2000 года введением изменений №3 в СНиП II-3-79 и последующим утверждением на основании этих изменений СНиП 23-02-2003 требования к уровню тепловой защиты ограждающих конструкций зданий значительно возросли. Это означает, что все здания постройки до 2000-го года не удовлетворяют современным требованиям к уровню тепловой защиты, т.е. они морально устарели и требуют реконструкции (утепления фасадов и кровли, замены наружных входных дверей и светопрозрачных ограждающих конструкций на более энергоэффективные).

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

| Количество жилых домов | Экономия тепловой энергии, Гкал/год | Экономия в денежном выражении, тыс. руб./год | Затраты на внедрение, тыс. руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | 10 567,00 | 40 780,00 | 359 523,00 | 8,8 |

2. Установка балансировочных клапанов в систему отопления.

Установка балансировочных клапанов в систему отопления, помимо поддержания одинаковой температуры батарей, позволяет устанавливать ее значение в зависимости от назначения помещения. Изменение потока теплоносителя с помощью балансового вентильного регулятора в зависимости от назначения помещений приносит существенный экономический эффект, позволяя экономить на потреблении тепловой энергии.

| Экономия тепловой энергии, Гкал/год | Экономия в денежном выражении, тыс. руб./год | Затраты на внедрение, тыс. руб. | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1158 | 2205,7 | 21 552,00 | 9,7 |

3. Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы

Предлагается заменить лифтовое оборудование, отработавшее нормативный срок службы, на современные модели с экономным режимом потребления электрической энергии.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

| Количество лифтов | Экономия электрической энергии, тыс. кВт.ч/год | Экономия в денежном выражении, тыс. руб./год | Затраты на внедрение, тыс. руб./год | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 318 | 10 541,9 | 42 800,4 | 239 682,4 | 5,6 |

4. Установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на электродвигателях насосов водоснабжения.

Одним из источников уменьшения экономических затрат и установки оптимальных режимов работы системы водоснабжения в многоэтажных домах является внедрение автоматизированных систем подкачки воды с использованием частотных преобразователей. Практика использования частотных преобразователей показывает, что срок окупаемости их внедрения составляет менее одного года. Реализация данного проекта позволяет достичь двух основных целей: снизить расход электроэнергии, воды и тепла и значительно снизить вероятность аварий в системах холодной и горячей воды у потребителей, а также на сетях.

В таблице приведен расчет затрат и экономического эффекта от внедрения данного мероприятия.

| Экономия электрической энергии, тыс. кВт.ч/год | Экономия в денежном выражении, тыс. руб./год | Затраты на внедрение, тыс. руб./год | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 3740,8 | 15 187,85 | 14 388,0 | 0,9 |

Объем потребности финансовых средств в жилищном фонде приведен в таблице № 8.8.

Таблице № 8.8

| Отрасли энергетического хозяйства города | Итого, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Теплоснабжение | 381 075,00 | 63 512,5 | 63 512,5 | 63 512,5 | 63 512,5 | 63 512,5 | 63 512,5 |
| Электроснабжение | 245 070,60 | 42 345,1 | 42 345,1 | 42 345,1 | 42 345,1 | 42 345,1 | 42 345,1 |
| Всего | 635145,6 | 620 711,00 | 620 711,00 | 620 711,00 | 620 711,00 | 620 711,00 | 620 711,00 |

Глава 9. Ресурсное обеспечение Программы

Необходимый объём финансирования Программы 2 113 711,15 тыс. руб.  Источники и общий объем финансирования мероприятий Программы приведен в таблице № 8.9.

Таблица № 8.9.

| Источники финансирования | Итого, тыс. руб. | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| средства бюджета РТ | 434 714,12 | 80 591,67 | 80 591,67 | 80 591,67 | 80 591,67 | 80 591,67 | 31 755,77 |
| средства из бюджета г. Набережные Челны | 37 741 | 7548,2 | 7548,2 | 7548,2 | 7548,2 | 7548,2 | 0 |
| средства внебюджетных источников | 1 641 256,03 | 206 706,98 | 152 434,89 | 278 693,15 | 348 850,25 | 316 130,37 | 338 440,39 |
| Всего | 2 113 711,15 | 294 846,85 | 240 574,76 | 366 833,02 | 436 990,12 | 404 270,24 | 370 196,16 |

Примечание: Объем финансирования в разрезе источников подлежит ежегодному уточнению.

Глава 10. Анализ рисков и меры управления рисками

Возможно неисполнение отдельных мероприятий исполнителями в установленные сроки. В целях минимизации данного риска ежегодно формируется план реализации Программы на очередной финансовый год, содержащий перечень мероприятий с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, сроков их выполнения, ожидаемых результатов. Кроме того, персональная ответственность за достижение конечных и непосредственных результатов Программы будет закреплена за руководителями и специалистами Исполнительного комитета г. Набережные Челны.

И.о. Руководителя

Исполнительного комитета					           	 		И.С.Зуев

Приложение №1

к Программе

| Общие сведения для расчета целевых показателей (индикаторов) Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Общие сведения | Ед.изм | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Потребление ТЭР МО | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 1 817 392,65 | 1 826 479,62 | 1 835 612,02 | 1 844 790,08 | 1 854 014,03 | 1 863 237,98 | 1 872 461,93 | 1 881 685,88 | 1 890 909,83 | 1 900 133,78 | 1 909 357,73 | 1 918 581,68 |
| 3 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 4 073,06 | 4 133,76 | 4 311,87 | 4 059,59 | 3 857,64 | 3 755,68 | 3 653,73 | 3 551,78 | 3 449,82 | 3 347,87 | 3 245,92 | 3 143,97 |
| 4 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 154 523,00 | 180 743,00 | 169 722,00 | 162 422,00 | 159 738,00 | 158 124,48 | 156 527,27 | 154 946,18 | 153 381,07 | 151 831,77 | 150 298,11 | 148 779,95 |
| 5 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 1 817 392,65 | 1 826 479,62 | 1 835 612,02 | 1 844 790,08 | 1 854 014,03 | 1 863 237,98 | 1 872 461,93 | 1 881 685,88 | 1 890 909,83 | 1 900 133,78 | 1 909 357,73 | 1 918 581,68 |
| 7 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 4 073,06 | 4 133,76 | 4 311,87 | 4 059,59 | 3 857,64 | 3 755,68 | 3 653,73 | 3 551,78 | 3 449,82 | 3 347,87 | 3 245,92 | 3 143,97 |
| 8 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 154 523,00 | 180 743,00 | 169 722,00 | 162 422,00 | 159 738,00 | 158 124,48 | 156 527,27 | 154 946,18 | 153 381,07 | 151 831,77 | 150 298,11 | 148 779,95 |
| 9 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 3,43 | 3,56 | 3,69 | 3,78 | 3,93 | 4,06 | 4,20 | 4,34 | 4,49 | 4,65 | 4,80 | 4,97 |
| 11 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 1 517,45 | 1 545,04 | 1 583,16 | 1 619,98 | 1 684,78 | 1 721,85 | 1 759,73 | 1 798,44 | 1 838,01 | 1 878,44 | 1 919,77 | 1 962,00 |
| 12 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м. | 19,61 | 19,61 | 20,44 | 21,97 | 23,6 | 25,02 | 26,52 | 28,11 | 29,79 | 31,58 | 33,48 | 35,49 |
| 13 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 5,27 | 5,48 | 5,57 | 5,72 | 5,89 | 6,04 | 6,20 | 6,36 | 6,53 | 6,70 | 6,87 | 7,05 |
| 14 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Расход ТЭ БУ | Гкал | 236 948,10 | 231 790,89 | 259 146,57 | 231 369,37 | 220 126,60 | 222 443,73 | 224 760,85 | 227 102,11 | 229 467,75 | 231 858,04 | 234 273,23 | 236 713,58 |
| 17 | Расход воды на снабжение БУ | куб.м | 1 168 446,52 | 1 203 297,72 | 1 172 386,73 | 1 136 366,43 | 956 428,18 | 966 288,27 | 976 250,00 | 986 314,44 | 996 482,63 | 1 006 755,64 | 1 017 134,57 | 1 027 620,49 |
| 18 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ | кВтч | 45 120 347,47 | 47 680 794,28 | 47 495 103,05 | 46 949 825,00 | 44 350 099,60 | 44 807 317,12 | 45 269 248,23 | 45 735 941,51 | 46 207 446,06 | 46 683 811,48 | 47 165 087,89 | 47 651 325,91 |
| 19 | Расход природного газа на снабжение БУ | куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Площадь БУ | кв.м. | 1 456 350,00 | 1 496 470,00 | 1 503 470,00 | 1 581 910,00 | 1 604 982,00 | 1 628 054,00 | 1 651 126,00 | 1 674 198,00 | 1 697 270,00 | 1 720 342,00 | 1 743 414,00 | 1 766 486,00 |
| 21 | Общее количество БУ | шт. | 296 | 301 | 305 | 315 | 321 | 326 | 331 | 336 | 341 | 346 | 351 | 356 |
| 22 | Среднегодовая численность БУ | чел | 3294162 | 3286484,6 | 3399019,46 | 3503238,7 | 2798959,8 | 2 827 232,1 | 2 855 790,0 | 2 884 636,4 | 2 913 774,1 | 2 943 206,2 | 2 972 935,5 | 3 002 965,2 |
| 23 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальнымиучреждениями | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Объем потребления ЭЭ в БУ в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | тыс.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Объем потребления ТЭ в БУ в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | тыс.Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Объем потребления воды в БУ в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Объем потребления природного газа в БУ в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | тыс. куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Число БУ, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 296 | 301 | 305 | 315 | 321 | 326 | 331 | 336 | 341 | 346 | 351 | 356 |
| 30 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | 395 104 800,00 | 388 570 030,00 | 391 000 003,20 | 391 725 500,00 | 394 897 000,60 | 398 926 561,83 | 402 997 241,03 | 407 067 920,24 | 411 159 055,11 | 415 287 158,08 | 419 460 898,36 | 423 676 585,78 |
| 31 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 1 333 900,00 | 1 393 443,00 | 1 538 743,00 | 1 442 173,00 | 1 462 523,00 | 1 477 162,87 | 1 491 949,28 | 1 506 870,27 | 1 521 940,48 | 1 537 161,41 | 1 552 534,56 | 1 568 061,46 |
| 32 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб.м. | 16 435 200,00 | 16 378 500,00 | 16 278 700,00 | 16 578 900,00 | 17 263 700,00 | 17 439 860,20 | 17 617 817,96 | 17 795 775,72 | 17 974 627,74 | 18 155 095,89 | 18 337 559,16 | 18 521 856,24 |
| 33 | Число многоквартирных жилых домов, МО | шт. | 1 255 | 1 277 | 1 295 | 1 309 | 1 357 | 1 372 | 1 387 | 1 402 | 1 417 | 1 432 | 1 447 | 1 462 |
| 34 | Число многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 1 255 | 1 277 | 1 295 | 1 309 | 1 357 | 1 372 | 1 387 | 1 402 | 1 417 | 1 432 | 1 447 | 1 462 |
| 35 | Общая площадь многоквартирных жилых домов, МО | кв.м. | 11 741 600,00 | 11 981 900,00 | 12 261 000,00 | 12 554 500,00 | 12 842 200,00 | 13 184 155,05 | 14 328 296,68 | 14 483 453,03 | 14 658 411,51 | 14 833 581,71 | 15 008 961,41 | 15 184 548,43 |
| 36 | Среднегодовая численность жителей в многоквартирных жилых домах | чел. | 496 750,00 | 499 790,00 | 502 470,00 | 503 910,00 | 503 840,00 | 508 981,22 | 514 174,91 | 519 421,59 | 524 721,81 | 530 076,12 | 535 485,06 | 540 949,19 |
| 37 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях | кг.у.т./Гкал | 133,7 | 130,9 | 129,1 | 130,6 | 129,1 | 129,05 | 129,00 | 128,95 | 128,90 | 128,85 | 128,80 | 128,75 |
| 39 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | кг.у.т./Гкал | 153,40 | 153,60 | 153,60 | 154,20 | 151,80 | 151,75 | 151,70 | 151,65 | 151,60 | 151,55 | 151,50 | 151,45 |
| 40 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) тепловой энергии | кВтч | 32 306 490,00 | 31 659 260,00 | 27 483 890,00 | 27 836 680,00 | 26 664 010,00 | 26 933 343,43 | 27 205 397,41 | 27 480 199,40 | 27 757 777,17 | 28 038 158,76 | 28 321 372,49 | 28 607 446,96 |
| 41 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 494 080,00 | 511 060,00 | 501 870,00 | 429 310,00 | 403 085,00 | 399 013,43 | 394 983,00 | 390 993,27 | 387 043,84 | 383 134,31 | 379 264,26 | 375 433,31 |
| 42 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 5 454 000,00 | 4 649 000,00 | 4 550 000,00 | 4 500 000,00 | 4 626 000,00 | 4 579 272,73 | 4 533 017,45 | 4 487 229,39 | 4 441 903,84 | 4 397 036,13 | 4 352 621,62 | 4 308 655,75 |
| 43 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 67 343 000,00 | 74 317 000,00 | 68 605 000,00 | 68 235 000,00 | 66 076 000,00 | 65 408 565,66 | 64 747 873,07 | 64 093 854,15 | 63 446 441,49 | 62 805 568,34 | 62 171 168,66 | 61 543 177,06 |
| 44 | Общий объем стоков (водоотведение) | куб.м. | 54 556 000,00 | 66 486 000,00 | 90 075 000,00 | 88 075 000,00 | 82 441 000,00 | 83 282 234,69 | 84 132 053,42 | 84 990 543,76 | 85 857 794,20 | 86 733 894,14 | 87 618 933,88 | 88 513 004,63 |
| 45 | Объем ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВтч | 49 233 000,00 | 56 013 000,00 | 51 432 000,00 | 50 912 000,00 | 43 774 000,00 | 44 216 161,62 | 44 662 789,51 | 45 113 928,80 | 45 569 625,05 | 46 029 924,29 | 46 494 873,02 | 46 964 518,20 |
| 46 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 74 444 730,00 | 74 816 960,00 | 75 191 040,00 | 75 567 000,00 | 75 944 830,00 | 75 177 710,51 | 74 418 339,69 | 73 666 639,29 | 72 922 531,82 | 72 185 940,59 | 71 456 789,68 | 70 735 003,92 |
| 47 | Общая площадь освещаемых улиц | кв.м. | 11 930 360,00 | 11 990 010,00 | 12 049 960,00 | 12 110 210,00 | 12 170 760,00 | 12 293 696,97 | 12 417 875,73 | 12 543 308,82 | 12 670 008,90 | 12 797 988,79 | 12 927 261,41 | 13 057 839,80 |
| 48 | Расход электрической энергии в системах уличного освещения | кВтч | 13 502 856 400 | 13 570 370 700 | 13 638 222 500 | 13 706 413 600 | 13 774 945 700 | 13 912 833 044 | 14 052 100 642 | 14 192 762 310 | 14 334 832 003 | 14 478 323 815 | 14 623 251 981 | 14 769 630 880 |
| 49 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлив | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

И.о. Руководителя								      	                                		           	И.С.Зуев

Исполнительного комитета

Приложение №2

к Программе

Расчет целевых показателей (индикаторов)

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Разбивка по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (данные берутся из Приложения №1) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | (п.6/п.2)*100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | (п.7/п.3)*100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | (п.8/п.4)*100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО | % | (п.9/п.5)*100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А.8. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п.14./п.15.)*100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | п.6.(n)-п.6.(2016) | 0,00 | 9 086,97 | 18 219,37 | 27 397,43 | 36 621,38 | 45 845,33 | 55 069,28 | 64 293,23 | 73 517,18 | 82 741,13 | 91 965,08 | 101 189,03 |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п.10. | 0,00 | 32 349,61 | 67 229,48 | 103 562,29 | 143 922,02 | 186 298,00 | 231 389,17 | 279 331,18 | 330 265,76 | 384 340,98 | 441 711,53 | 502 538,98 |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | п.7.(n)-п.7.(2016) | 0,00 | 60,70 | 238,82 | -13,47 | -215,42 | -317,37 | -419,33 | -521,28 | -623,23 | -725,18 | -827,14 | -929,09 |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п.11. | 0,00 | 93 789,95 | 378 087,75 | -21 815,54 | -362 934,39 | -546 466,07 | -737 897,48 | -937 487,39 | -1 145 502,11 | -1 362 215,73 | -1 587 910,32 | -1 822 876,17 |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | п.8.(n)-п.8.(2016) | 0,00 | 26 220,00 | 15 199,00 | 7 899,00 | 5 215,00 | 3 601,48 | 2 004,27 | 423,18 | -1 141,93 | -2 691,23 | -4 224,89 | -5 743,05 |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п.12. | 0,00 | 514 174,20 | 310 667,56 | 173 541,03 | 123 074,00 | 90 094,74 | 53 147,09 | 11 894,86 | -34 023,14 | -84 994,83 | -141 436,75 | -203 795,98 |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | п.9.(n)-п.9.(2016) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п.13. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ | кВтч/кв.м. | п.18./п.20. | 30,98 | 31,86 | 31,59 | 29,68 | 27,63 | 27,52 | 27,42 | 27,32 | 27,22 | 27,14 | 27,05 | 26,98 |
| С.2. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ | кВтч/кв.м. | С.1.(n+1) - C.1.(n) | 0,88 | 0,61 | -1,30 | -3,35 | -3,46 | -3,56 | -3,66 | -3,76 | -3,85 | -3,93 | -4,01 | -4,01 |
| С.3. | Уд.расход ТЭ БУ | Гкал/кв.м. | п.16./п.20. | 0,163 | 0,155 | 0,172 | 0,146 | 0,137 | 0,137 | 0,136 | 0,135 | 0,134 | 0,134 | 0,133 | 0,132 |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.3.(n+1) - C.3.(n) | -0,008 | 0,017 | -0,026 | -0,009 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | 0,000 | -0,001 | -0,001 | 0,000 |
| С.5. | Уд.расход воды на снабжение БУ | куб.м./чел. | п.20./п.17. | 1,246 | 1,244 | 1,282 | 1,392 | 1,678 | 1,685 | 1,691 | 1,697 | 1,703 | 1,709 | 1,714 | 1,719 |
| С.6. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ | куб.м./чел. | С.5.(n+1) - C.5.(n) | -0,003 | 0,039 | 0,110 | 0,286 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| С.7. | Уд.расход природного газа на снабжение БУ | куб.м./чел. | п.19./п.20. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.8. | Изменение уд.расхода природного газа на обеспечение БУ | куб.м./чел. | С.7.(n+1) - C.7.(n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.9. | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результатае реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | - | (п.25.*п.10.+п.26.*п.11.+п.27.*п.12.+п.28.*п.13.)/п.24. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.10. | Число энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | п.38. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Число многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п.34. | 1 255 | 1 277 | 1 295 | 1 309 | 1 357 | 1 372 | 1 387 | 1 402 | 1 417 | 1 432 | 1 447 | 1 462 |
| D.2. | Доля многоквартирных жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п.34./п.33.)*100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| D.3. | Уд.расход ЭЭ в многоквартирных жилых домах | кВтч/кв.м. | п.30./п.35. | 33,65 | 32,43 | 31,89 | 31,20 | 30,75 | 30,26 | 29,77 | 29,32 | 28,93 | 28,59 | 28,30 | 28,06 |
| D.4. | Изменение уд.расхода ЭЭ в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.4.1 | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.3.(n+1) - D.3.(n) | -1,22 | -0,54 | -0,69 | -0,45 | -0,49 | -0,49 | -0,44 | -0,39 | -0,34 | -0,29 | -0,24 | -0,01 |
| D.4.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.3.(n+1) - D.3.(2016) | -1,22 | -1,76 | -2,45 | -2,90 | -3,39 | -3,88 | -4,33 | -4,72 | -5,06 | -5,35 | -5,59 | -3,03 |
| D.5. | Уд.расход ТЭ в многоквартирных жилых домах | Гкал/кв.м. | п.31./п.35. | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| D.6. | Изменение уд.расхода ТЭ в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.5.(n+1) - D.5.(n) | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| D.6.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.5.(n+1) - D.5.(2016) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
| D.7. | Уд.расход воды в многоквартирных жилых домах | куб.м./чел. | п.32./п.36. | 35,58 | 35,57 | 35,40 | 34,90 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,26 | 34,25 | 34,24 | 34,24 |
| D.8. | Изменение уд.расхода воды в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.8.1. | для фактических условий | куб.м./чел. | D.7.(n+1) - D.7.(n) | -0,31 | -0,37 | 0,50 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| D.8.2. | для сопоставимых условий | куб.м./чел. | D.7.(n+1) - D.7.(2016) | -0,31 | -0,69 | -0,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 |
| D.9. | Уд. суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах | кг.у.т/кв.м. | D.3.*0,123+D.5.*0,143 | 4,16 | 4,01 | 3,94 | 3,85 | 3,80 | 3,74 | 3,68 | 3,62 | 3,57 | 3,53 | 3,49 | 3,46 |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях | кг.у.т./Гкал | п.38. | 133,7 | 130,9 | 129,1 | 130,6 | 129,1 | 129,05 | 129,00 | 128,95 | 128,90 | 128,85 | 128,80 | 128,75 |
| Е.2. | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | кг.у.т./Гкал | п.39. | 153,40 | 153,60 | 153,60 | 154,20 | 151,80 | 151,75 | 151,70 | 151,65 | 151,60 | 151,55 | 151,50 | 151,45 |
| Е.3. | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | п.37. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Е.4. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях | т.у.т./Гкал | Е.1.(n+1) -Е.1.(n) | -2,80 | -1,80 | 1,50 | -1,50 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 1,48 |
| Е.5. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ на котельных | кг.у.т./Гкал | Е.2.(n+1) -Е.2.(n) | 0,20 | 0,00 | 0,60 | -2,40 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | 1,63 |
| Е.6. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | Е.3.(n+1) -Е.3.(n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Е.7. | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) тепловой энергии | кВтч | п.40. | 32 306 490 | 31 659 260 | 27 483 890 | 27 836 680 | 26 664 010 | 26 933 343 | 27 205 397 | 27 480 199 | 27 757 777 | 28 038 159 | 28 321 372 | 28 607 447 |
| Е.8. | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | п.40./п.3. | 7,93 | 7,66 | 6,37 | 6,86 | 6,91 | 7,17 | 7,45 | 7,74 | 8,05 | 8,37 | 8,73 | 9,10 |
| Е.9. | Изменение уд.расхода ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВтч/Гкал | Е.8.(n+1) -Е.8.(n) | -0,27 | -1,28 | 0,48 | 0,05 | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | 0,37 |
| Е.10. | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной ТЭ | % | п.41./п.3.*100% | 12% | 12% | 12% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| Е.11. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | п.42./п.4.*100% | 3,5% | 2,6% | 2,7% | 2,8% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% | 2,9% |
| Е.12. | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВтч/куб.м. | п.43./п.4. | 0,44 | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| Е.13. | Изменение удельного расхода ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВтч/куб.м. | Е.12.(n+1) -Е.12.(n) | -0,02 | -0,01 | 0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Е.14. | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВтч/куб.м. | п.45./п.44. | 0,90 | 0,84 | 0,57 | 0,58 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Е.15. | Изменение удельного расхода ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВтч/куб.м. | Е.14.(n+1) -Е.14.(n) | -0,06 | -0,27 | 0,01 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Е.16. | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения | кВтч/кв.м. | п.48./п.47. | 1 131,81 | 1 131,81 | 1 131,81 | 1 131,81 | 1 131,81 | 1 131,70 | 1 131,60 | 1 131,50 | 1 131,40 | 1 131,30 | 1 131,19 | 1 131,09 |
| Е.17. | Изменение удельного расхода ЭЭ в системах уличного освещения | кВтч/кв.м. | Е.16.(n+1) -Е.16.(n) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | п.49. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F.2. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | п.50. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.3. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | п.51. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| F.3. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | шт. | п.52. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.4. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлив | шт. | п.53. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.5. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | п.54. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

И.о. Руководителя								      	                                		           	И.С.Зуев

Исполнительного комитета

Приложение №3

к Программе

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

города Набережные Челны на 2022  2027 годы и финансирование мероприятий Программы

| Наименование основных мероприятий | Исполнители | Сроки выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год (базовый год) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Наименование цели: Формирование эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергетической эффективности в городе Набережные Челны при неуклонном повышении качества жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи: Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и технологической модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. В организациях с участием государства или муниципального образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утепление ограждающих конструкций бюджетных учреждений. | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2022-2026 год | удельный расход тепловой энергии, Гкал/м2 | 0,137 | 0,136 | 0,135 | 0,134 | 0,133 | 0,133 | 0,132 | РТ | 0 | 33378,9 | 33378,9 | 33378,9 | 33378,9 | 33378,9 | 0 |
| Замена однокамерного стеклопакета на двухкамерный бюджетных учреждений. | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2022-2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | РТ | 0 | 8455,95 | 8455,95 | 8455,95 | 8455,95 | 8455,95 | 0 |
| Съем показаний с приборов учета и техническое обслуживание узлов регулирования систем отопления и горячего водоснабжения | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2022-2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | БГ | 0 | 7548,2 | 7548,2 | 7548,2 | 7548,2 | 7548,2 | 0 |
| Установка частотного регулирования в приводах электродвигателях на вентиляционные установки. | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2022-2026 год | удельный расход электрической энергии, кВтч/м2 | 27,52 | 27,42 | 27,32 | 27,22 | 27,14 | 27,05 | 26,98 | РТ | 0 | 557,74 | 557,74 | 557,74 | 557,74 | 557,74 | 0 |
| Замена теплового, холодильного и технологического оборудования, используемого в бюджетных учреждениях. | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2022-2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | РТ | 0 | 6443,31 | 6443,31 | 6443,31 | 6443,31 | 6443,31 | 0 |
| 2. На объектах жилого фонда: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня тепловой защиты ограждающих конструкций многоквартирных жилых домов. | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2022-2027 годы | удельный расход тепловой энергии, Гкал/м2 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,90 | 0,90 | 0,08 | РТ | 0 | 17976,15 | 17976,15 | 17976,15 | 17976,15 | 17976,15 | 17976,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 41944,35 | 41944,35 | 41944,35 | 41944,35 | 41944,35 | 41944,35 |
| Установка балансировочных клапанов в систему отопления. | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | РТ | 0 | 1076,1 | 1076,1 | 1076,1 | 1076,1 | 1076,1 | 1076,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 2510,9 | 2510,9 | 2510,9 | 2510,9 | 2510,9 | 2510,9 |
| Замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2022-2027 годы | удельный расход электрической энергии, кВтч/м2 | 30,26 | 29,77 | 29,32 | 28,93 | 28,59 | 28,3 | 28,06 | РТ | 0 | 11984,12 | 11984,12 | 11984,12 | 11984,12 | 11984,12 | 11984,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 27962,9 | 27962,9 | 27962,9 | 27962,9 | 27962,9 | 27962,9 |
| Установка частотно-регулируемых приводов (ЧРП) на электродвигателях насосов водоснабжения. | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | РТ | 0 | 719,4 | 719,4 | 719,4 | 719,4 | 719,4 | 719,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 1678,6 | 1678,6 | 1678,6 | 1678,6 | 1678,6 | 1678,6 |
| Наименование задачи: Повышение энергетической эффективности и конкурентоспособности за счет технической и технологической модернизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена магистральных тепловодов в связи с окончанием срока службы (1 этап) | Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» | 2024 год | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 12% | 12% | 11% | 10% | 9% | 7% | 7% | ВИ | 0 | 0 | 0 | 139 122,60 | 0 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена магистральных тепловодов в связи с окончанием срока службы (2 этап) | Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 022,08 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена магистральных тепловодов в связи с окончанием срока службы (3этап) | Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 302,20 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена магистральных тепловодов в связи с окончанием срока службы (4 этап) | Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 179,39 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция электротехнической части ПНС-5 с заменой ЧРП и схемы управления насосны-ми агрегатами | Филиал ОАО «ГК» «НЧТС» | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 1 417,00 | 38 052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация автоматизированной системы регулирования и учета тепла собственных и хозяйственных нужд, оборудования ОВК и ОМХ | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» | 2022 год | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях, кг.у.т./Гкал | 129,05 | 129 | 128,95 | 128,9 | 128,8 | 128,85 | 128,75 | ВИ | 0 | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое превооружение к/а ст.№4 с заменой водяного экономайзера | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 95 523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопроводов восточных выводов, ОВК-оборудования в части перевода трубопроводов хозпитьевой воды подпитки теплосети на техническую воду. | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» | 2022год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 12 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция теплофикационной установки ТГ-10,11 с заменой 6-ти насосов сетевой воды СЭ-5000 | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» | 2023-2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 32309,55 | 32309,55 | 0 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация турбины Т-100/120-130-2 ст.№4 с заменой ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1 | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» | 2024-2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 33164,25 | 33164,25 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение с заменой экранных поверхностей нагрева КА ТГМ-84 "Б" ст.№5 | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» | 2025-2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 56014,37 | 56014,37 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция теплофикационной установки ТГ-4 с заменой 4-х насосов сетевой воды СЭ-2500 | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» | 2025-2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25552,8 |  | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция теплофикационной установки ТГ-5 с заменой 4-х насосов сетевой воды СЭ-2500 | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» | 2025-2026 года |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25552,8 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация турбины Т-100/120-130-3 ст.№7 с заменой ПСГ-1 и оснащением системой СШО ПСГ-1 | Филиал ОАО «ГК» «НЧ ТЭЦ» | 2026-2027 года |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  | 33164,25 | 33164,25 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных сетей (НН, СН2, СН1) | Филиал ОАО «СК» НЧ ЭС | ежегодно | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, % | 4,10% | 3,90% | 3,90% | 3,80% | 3,80% | 3,70% | 3,60% | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой (СН2) | Филиал ОАО «СК» НЧ ЭС | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ (НН) | Филиал ОАО «СК» НЧ ЭС | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на ПС с 2-мя и более трансформаторами (СН2, СН1, ВН) | Филиал ОАО «СК» НЧ ЭС | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС (НН, ВН) | Филиал ОАО «СК» НЧ ЭС | ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция дренажных систем фильтров очистных сооружений системы водоснабжения | ЗАО «Челныводоканал» | 2022-2023 года | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 6,8 | 6,4 | 6 | 5,7 | 5,3 | 5 | 4,7 | ВИ | 0 | 11964,89 | 7976,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация насосного оборудо-вания в иловой насосной станции | ЗАО «Челныводоканал» | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | ВИ | 0 | 4205,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи: Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по обучению в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | ежегодно | количество сотрудников бюджетных учреждений, прошедших повышение квалификации в области энергосбережения и энергоэффективности, человек | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения | ежегодно | количество проведенных научно-практических семинаров по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, количество семинаров | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 294 846,85 | 240 574,76 | 366 833,02 | 436 990,12 | 404 270,24 | 370 196,16 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 80 591,67 | 80 591,67 | 80 591,67 | 80 591,67 | 80 591,67 | 31 755,77 |
| Бюджет города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7548,2 | 7548,2 | 7548,2 | 7548,2 | 7548,2 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 206 706,98 | 152 434,89 | 278 693,15 | 348 850,25 | 316 130,37 | 338 440,39 |

И.о. Руководителя							      	                                		                                                                                         И.С.Зуев

Исполнительного комитета