Дата размещения – 21.07.2022

Дата истечения срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы (не менее 5 рабочих дней с даты размещения) - 27.07.2022

Почтовый адрес для направления результатов независимой антикоррупционной экспертизы  - 420012,  г.Казань, ул.Груздева, д.5

e-mail – danila.politov@tatar.ru

На имя начальника отдела проектов планировок МКУ "Управление архитектуры и градостроительства

ИК МО г.Казани" Д.С.Политова

Проект постановления

Исполнительного комитета г.Казани

Об утверждении проекта планировки территории в границах улиц Поперечно-Отарская, Южно-Промышленная, Молодежная

В целях обеспечения территории градостроительной документацией, на основании заявления ООО «ПРОМИНВЕСТ», в соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлениям Исполнительного комитета г.Казани от 17.03.2022 №790, от 18.07.2022 №2293, постановлению Мэра г.Казани от 20.05.2022 №58, учитывая заключение по результатам общественных обсуждений, проведенных с 26.05.2022 по 16.06.2022, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории в границах улиц Поперечно-Отарская, Южно-Промышленная, Молодежная (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий (материалы для служебного пользования), в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

3. Разместить настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий (материалы для служебного пользования), на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова.

_______________

Приложение к постановлению

Исполнительного комитета г.Казани

от _____________ №______

Проект планировки территории в границах улиц Поперечно-Отарская, Южно-Промышленная, Молодежная

Проект планировки и межевания территории в границах улиц Поперечно-Отарская, Южно-Промышленная, Молодежная состоит из:

I.	Чертежа планировки территории с указанием красных линий, границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства с приложением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий.

II.	Положения о размещении объектов капитального строительства, а также о характеристиках планируемого развития территории.

III.	Положения об очередности планируемого развития территории.

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий, является документом служебного пользования и не подлежит публикации в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и размещению на официальном портале органов местного самоуправления города Казани.

II. Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории

- Границы проекта планировки территории

Проектируемая территория, ограничена улицей Поперечно-Отарская с севера, зоной природных территорий «Отарский лес» с юга, ручьём и индивидуальной жилой застройкой с. Отары с запада, зоной транспортной инфраструктуры РЖД с востока и находится в Приволжском районе г. Казани

Границами проекта планировки являются:

- с севера – северная граница УДС ул. Поперечно-Отарская;

- с востока – граница земельного участка 16:50:000000:1014 - территории транспортной инфраструктуры РЖД;

- с юга – нижние южные границы земельных участков 16:50:000000:17410, 16:50:170808:11, 16:50:170810:1 и верхняя северная граница земельного участка 16:50:000000:18872 (природная территория «Отарский лес»;

- с запада – западная граница кадастровых кварталов 16:50:170809 и 16:50:170810.

- Характеристика нового строительства

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование | Ед.измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория улиц в красных линиях – 6,8037 га | га | 6,8037 |
|  | Территория Природно-Рекреационного Комплекса (ПРК) |  |  |
| 2 | (сады района, мини-скверы, бульвары) – 15,6323 га | га | 15,6323 |
| 3 | Территория жилой застройки – 34,8974 га | га | 34,8974 |
|  | Территория объектов социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |
| 4 | Детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, амбулатории– 14,9665 га | га | 14,9665 |
| 5 | Территория паркингов и инженерной инфраструктуры – 4,7234 га | га | 6,12 |
| 6 | Зоны природных территорий | га | 6,0749 |
| 7 | Территории общественной застройки | га | 0,313 |
| 8 | Территории сохраняемых объектов | га | 14,4227 |
| 9 | Общая площадь жилого фонда - 524 325 кв.м. | кв.м | 524325 |
| 10 | Население – 23 303 человек. | чел. | 23303 |
| 11 | Количество квартир – 12 634 шт | шт | 12634 |
| 12 | Жилищная обеспеченность – 22,5 кв.м/чел. |  | 22,5 |
| 13 | Площадь встроенных коммерческих помещений – 24 351 кв.м | кв.м. | 24351 |
| 14 | Плотность жилищного фонда – 15,0 тыс. м2/га | тыс.м2/га | 15 |
| 15 | Длина улично-дорожной сети (УДС) в красных линиях – 2,742 км | км | 2,742 |
| 16 | Максимальная этажность жилых домов – 23 этажа (определяется на последующих этапах проектирования). | этажей | 23 |

Основные показатели по размещению объектов социально-бытового и культурного назначения, а также количество мест в детских дошкольных учреждениях и количество мест хранения автотранспорта приведены в таблице 2.

Таблица 2

| №№ п/п | Наименование | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество машино-мест в границах проекта планировки территории, в т.ч.: | м/м | 7 266 |
|  | - мест постоянного хранения легковых автомобилей1 | м/м | 5 593 |
|  | - гостевых автостоянок | м/м | 936 |
|  | - мест хранения автотранспорта для коммерческих помещений | м/м | 487 |
|  | - мест хранения автотранспорта для социальных объектов | м/м | 250 |
|  | - доля от общей потребности в местах для хранения легкового автотранспорта постоянного населения, размещаемых в наземных многоуровневых паркингах | % | 64,4 |
| 2 | Требуемое количество мест в дошкольных образовательных учреждениях* | мест | 1 888 2 |
| 3 | Требуемое количество мест в общеобразовательных учреждениях* | мест. | 3 985 3 |
| 4 | Требуемое количество посещений в смену в медицинских учреждениях (взр./детск.)* | посещений в смену | 315/105 4 |
| 5 | Требуемое количество площадей ФОК* | м2 | 4 405 5 |

1 – Проектирование ведётся на реорганизуемой территории, поэтому количество мест постоянного хранения автомобилей может быть сокращено на 20%, согласно местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Решением Казанской городской думы № 8-12 от «14» декабря 2016г.

2 - Потребность в детских дошкольных учреждениях обеспечивается:    проектируемыми ДОУ:  на 340 мест (4 объекта); на 330 мест (1 объект); на 220 мест (1 объект), расположенными на проектируемой территории.

3 - Потребность в общеобразовательных учреждениях обеспечивается проектируемыми 2-мя школами на 2001 место каждая, расположенными на проектируемой территории.

4 - Потребность в медицинских учреждениях обеспечивается проектируемой поликлиникой с взрослым отделением на 315 посещений в смену и детским на 105 посещений в смену, расположенной на проектируемой территории.

5 - Потребность в физкультурно-оздоровительном комплексе обеспечивается ФОК района общей площадью 4 405м2 с бассейном 467м2, расположенным на проектируемой территории.

Согласно положению о территориальном планировании генерального плана г. Казани, в рамках ID 1768 максимальная площадь жилищного фонда составляет 563тыс м2. Также генеральным планом на данной территории необходимо  предусмотреть минимальную площадь озеленённых территорий общего пользования площадью не менее 15 га.

Освоение земельных участков, на которых территориальная зона не соответствует функциональному назначения объекта, предусмотренного проектом планировки территории, будет производиться после внесения изменений в карту зон градостроительных регламентов  на соответствующую территориальную зону.

- 3. Характеристики развития системы транспортного обслуживания

- Развитие улично – дорожной сети района:

- - реконструкция улицы Поперечно-Отарская  -  участок 0.692 км, расширение профиля улицы в красных линиях до 36м (как у отрезка пос. Отары), увеличение проезжей части до 14м (4 полосы);

- - реконструкция 2х параллельных участков улицы Южно-Промышленная -  общей длиной 1.72 км, формирование красных линий (профиль 21м), расширение проезжей части до 14м (4 полосы);

- - строительство нового участка улицы между ул. Южно-Промышленная и существующим местным проездом -  общей длиной 0.33 км, формирование красных линий (профиль 21м), проезжая часть - 14м (4 полосы);

- - строительство местных внутриквартальных проездов, согласно эскизу застройки, обеспечивающих связь проектируемой застройки с ул. Южно-Промышленная и далее с ул. Поперечно - Отарская и транспортной инфраструктурой г. Казань.

- 4. Характеристика развития системы инженерно- технического обеспечения

- Основные показатели емкости по инженерным коммуникациям в границах проекта планировки территории указаны в Таблице 3.

- Таблица 3

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление | м3/сут | 5447,9 |
| 2 | Водоотведение | м3/сут | 5447,9 |
| 3 | Электропотребление (мощность) | Мвт | 27,781 |
| 4 | Газопотребление | м3/час | 7256 |

4.1 Водоснабжение.

Суточный расход воды рассматриваемой территории составит 5447,9 м3/сутки (в том числе ГВС 1940,52 м3/сут, с учетом полива -  5524,9 м3/сутки.

Водоснабжение территории предусматривается в соответствии с техническими условиями МУП "Водоканал" за № 07-15/13369 от 11.06.2021г. с присоединением к существующим сетям водопровода Ø315 мм по ул. Южно-Промышленная с нагрузкой, не превышающей 1000 м3/сутки, и к существующим сетям водопровода Ø500 мм от водозабора «Мирный» с нагрузкой, не превышающей 1300 м3/сутки, с закольцовкой данных сетей.

Предусматривается строительство сетей водопровода Ø110-315мм, с установкой в колодцах отключающей арматуры и пожарных гидрантов. Объекты нового строительства подключаются к магистральным сетям водопровода. Для проектируемой застройки  12-23 этажей требуется местная подкачка, с установкой повысительных насосов в зданиях.

Общая протяженность проектируемых сетей в границах проекта планировки территории – 6,612 км. Сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-01.

4.2  Водоотведение.

Хозяйственно-бытовая канализация:

Суточный расход сточных вод рассматриваемой территории составит 5447,9  м3/сутки.

Канализование рассматриваемой территории предусматривается в соответствии с ТУ МУП "Водоканал" за № 07-15/13369 от 11.06.2021г.

Предусматривается проектирование и строительство внутриплощадочных сетей канализации Ø225-315мм, с подключением к существующему канализационному коллектору Ø2000 в районе пересечения ул. Владимира Кулагина и Коллекторная, далее на городские очистные сооружения.

Общая протяженность проектируемых сетей канализации в границах проекта планировки территории – 4,155 км, напорной канализации 1,239 км.

Проектируемые самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации приняты из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-01, колодцы на сетях - из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14 в1.

Дождевая канализация:

Согласно письма Комитета внешнего благоустройства за № 17-ППК от 03.08.2021 г, ввиду отсутствия технической возможности подключения территории к централизованной системе дождевой канализации, отвод дождевых и талых вод осуществляется системой ливневой канализации закрытого типа, с учетом вертикальной планировки.

Очистка поверхностного стока предусматривается на очистных сооружениях, с отводом очищенных вод в Монастырскую протоку.  Очистные сооружения приняты в подземном исполнении, в корпусе из стеклопластика.

Общая протяженность проектируемых сетей дождевой канализации в границах проекта планировки территории – 4,113 км.

Проектируемые самотечные сети дождевой канализации приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-01, колодцы на сетях - из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14 в1.

4.3 Теплоснабжение

По укрупненным расчётам суммарная тепловая нагрузка проекта планировки    составляет -  51,591 Гкал/ч.

Теплоснабжение застройки предусмотрено от проектируемой блочной котельной района с объёмом потребления 7256 м3/час (13400 тыс. м3/год).

Общая протяженность вновь проектируемых сетей теплоснабжения в границах проекта планировки территории – 3,999 км.

4.4 Электроснабжение

Согласно техническим условиям ОАО «Сетевая Компания» Казанские электрические сети №211-24/324 от 20.01.2021 г, проектируемая схема внешнего электроснабжения в отношении обеспечения надежности электроснабжения в точке присоединения соответствует требованиям ПУЭ, предъявляемых к электроприемникам II категории. Планируемая расчетная мощность 27780,265  кВт.

Согласно ТУ необходимо предусмотреть:

- технологические коридоры под строительство питающих КЛ-6 кВ до новых РТП6/0,4 кВ;

- технологические коридоры под строительство КЛ-6 кВ от новых РТП-6/0,4 кВ до новых БКТП-6/0,4 кВ, коридоры под строительство КЛ-0,4 кВ;

- земельные участки под установку новых РТП-6 кВ в количестве 3 шт;

- земельные участки под установку новых БКТП-6/0,4 кВ, количество

устанавливаемых БКТП-6/0,4 кВ определить при проектировании;

- установку необходимого количества ВРУ-0,4кВ на объектах. Тип и

компоновку определить проектом;

- на вводе 0,4кВ установку защитного отключения, заземление, защиту от

работы в неполнофазном режиме трехфазных токоприемников (защиту от

перенапряжения однофазных токоприемников), тип защитного устройства;

- установку агрегатов бесперебойного питания для отдельных токоприемников, в работе которых возникает сбой при технологических посадках и кратковременных перерывах напряжения в сети внешнего электроснабжения.

Проложить распределительные сети кабелями марки  АПвПг-3(1х240/95)кв.мм.-10  между  блочными комплектными  трансформаторными подстанциями. Проложить низковольтные сети кабелями марки АВБбШв-1кВ от блочных комплектных трансформаторных подстанций до жилых и общественных зданий. Установить учет электроэнергии общий на вводе электрических потребителей. ТП – отдельно стоящие. Приготовление пищи в жилых помещениях– электроплиты.

Общая протяженность проектируемых кабельных линий в границах проекта планировки территории:

6 кВ – 3,148 км; 0,4 кВ – 5,966 км.

4.5  Связь

Для обеспечения проектируемого района средствами связи проектом планировки территории предусмотрено:

-строительство телефонной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100мм по основным магистральным улицам с ответвлениями к самостоятельным объектам или группам объектов.

-установка в проектируемых жилых домах, дошкольных и школьных учреждениях, объектах бытового назначения антивандальных шкафов;

-установка кабельных колодцев связи с различным количеством ответвлений (до 3х и свыше 3х каналов).

4.6 Газоснабжение

Для газоснабжения проектируемой блочной котельной БМК-1 мощностью  51,591 МВт  необходимо 7256 м3/час газа.

Предусмотрена  прокладка газопроводов среднего давления в границах проекта планировки территории – 0,7 км.

5. Озеленение территории

Согласно генерального плана г. Казани на проектируемой территории в границах ID 1768 необходимо предусмотреть минимальную площадь озеленённых территорий общего пользования площадью не менее 15 га . Показатели озеленения в границах проектируемой территории отражены в таблице 1.

Показатели обеспеченности озелененными территориями

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сады района | м2 | 100 000 |
| 2 | Бульвары | м2 | 36 067 |
| 3 | Минискверы | м2 | 20 256 |
| 5 | Озеленение транспортных коммуникаций (в красных линиях удс) | м2 | 12 380 |
| 6 | Озеленение придомовых территорий И участков общественной застройки (без учета озеленения доо и оо) | м2 | 185 700 |
| 7 | Уровень озелененности мкр (без участков доо, оо, фок, апу) | % | 42,2 |
| 8 | Обеспеченность озелененными территориями Общего пользования | м2/на чел. | 7,24 |

III.  Положение об очередности планируемого развития территории

Этапы проектирования и строительства:

1) 1 этап строительства (30 051 м2 жилья, парковки постоянного хранения -401 м/мест, гостевые парковки - 54 м/места) 1968 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки - 40 м/мест), детский сад на 340 мест (приобъектные парковки 4 м/места)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

2) 2 этап строительства (29 174 м2 жилья, парковки постоянного хранения 389 м/мест, гостевые парковки, 1558 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки - 31 м/место)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

3) 3 этап строительства (29 265 м2 жилья, парковки постоянного хранения -390 м/мест, гостевые парковки - 52 м/места), 1 857 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки - 37 м/мест), школа на 2001 место (приобъектные парковки 14 м/мест)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

4) 4 этап строительства (32 219 м2 жилья, парковки постоянного хранения -430 м/мест, гостевые парковки - 58 м/мест), 488 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки - 10 м/мест), детский сад на 330 мест (приобъектные парковки 3 м/места)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

5) 5 этап строительства (40 148 м2 жилья , парковки постоянного хранения - 535 м/мест, гостевые парковки - 72 м/места), 2 708 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки - 54 м/места)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

6) 6 этап строительства (27 994 м2 жилья, парковки постоянного хранения - 373 м/мест, гостевые парковки - 50 м/мест), 2 719 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки - 54 м/места)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

7) 7 этап строительства (32 228 м2 жилья, парковки постоянного хранения - 430 м/мест, гостевые парковки - 58 м/мест), 579 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки - 12 м/мест), школа на 2001 место (приобъектные парковки 14 м/мест)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

8) 8 этап строительства (48 790 м2 жилья, парковки постоянного хранения - 651 м/мест, гостевые парковки - 87 м/места), 1 161 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки - 24 м/мест), детский сад на 220 мест (приобъектные парковки 3 м/места)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

9) 9 этап строительства (31 741 м2 жилья, парковки постоянного хранения - 423 м/мест, гостевые парковки - 57 м/мест), 1 816 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки - 37 м/мест), детский сад на 340 мест (приобъектные парковки 4 м/места)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

10) 10 этап строительства (46 562 м2 жилья, парковки постоянного хранения - 621 м/мест, гостевые парковки - 83 м/места), 2 798 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки - 56 м/места)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

11) 11 этап строительства (31 608 м2 жилья, парковки постоянного хранения - 421 м/мест, гостевые парковки - 56 м/мест), 1 934 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки - 39 м/мест), детский сад на 340 мест (приобъектные парковки 4 м/места)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

12) 12 этап строительства (29 044 м2 жилья, парковки постоянного хранения - 387 м/мест, гостевые парковки - 52 м/места), 887 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки -18 м/мест)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

13) 13 этап строительства (32 758 м2 жилья, парковки постоянного хранения - 437 м/мест, гостевые парковки - 58 м/мест), 180 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки - 4 м/места), физкультурно-оздоровительный комплекс 4 405 м2 с бассейном 467 м2 (приобъектные парковки -176 м/мест)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

14) 14 этап строительства (41 519 м2 жилья, парковки постоянного хранения - 554 м/места, гостевые парковки - 74 м/места), 2 346 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки - 47 м/мест), детский сад на 340 мест (приобъектные парковки 4 м/места)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

15) 15 этап строительства (41 224 м2 жилья, парковки постоянного хранения - 550 м/мест, гостевые парковки - 74 м/места), 1 352 м2 коммерческих объектов (приобъектные парковки - 27 м/мест), амбулаторно-поликлиническое отделение  на 420 посещений в смену (приобъектные парковки 24 м/места)), с подключением к инженерным сетям и благоустройством территории;

Примечание:

- Ввод в эксплуатацию многоуровневых паркингов и открытых наземных парковочных мест производить с учётом полной обеспеченности вводимого в эксплуатацию жилого и нежилого коммерческого фондов, а также объектов социальной инфраструктуры.

- Количество парковочных мест в автостоянках может быть уменьшено при уменьшении количества проектируемого жилого и нежилого коммерческого фонда или при обосновании соответствующими расчётами.

- Для обеспеченности начальных этапов строительства парковочными местами возможно использование временных парковок, расположенных на территории последних этапов строительства.