Проект

Постановление

руководителя Исполнительного комитета г. Нижнекамска

О нормативах состава сточных вод, отводимых абонентами   в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой на биологических очистных сооружениях

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях охраны водных объектов от загрязнения, постановляю:

- Установить нормативные показатели общих свойств состава сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами  в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой на биологических очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим», согласно приложению.

- Постановление Исполнительного комитета города Нижнекамска от 30.12.2020 года № 320  «О нормативах сброса сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой на биологических очистных сооружениях» признать утратившими силу.

- Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте Нижнекамского муниципального района и в печатных средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель 							                   Ю.А.Болтиков

Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

города Нижнекамска

№ _____от__________2022 г.

Нормативные показатели общих свойств состава сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами  в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой

на биологических очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим», установленные в целях охраны водных объектов от загрязнения*

| № п/п | Показатели качества воды | Ед. изм. | Максимальное допустимое значение показателя и(или) концентрации в натуральной пробе сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ХПК | мг/дм3 | 482,000 |
|  | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,116 |
|  | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10,000 |
|  | Хром +6 | мг/дм3 | 0,050 |
|  | Формальдегид | мг/дм3 | 6,200 |
|  | Метанол | мг/дм3 | 11,380 |
|  | Стирол | мг/дм3 | 6,760 |
|  | Бензол | мг/дм3 | 1,860 |

* За исключением жилого сектора