# ПРОЕКТ

Совет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета Нижнекамского муниципального района от 15 декабря 2017 года № 69 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан»

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 276-ФЗ                            «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Совет Нижнекамского муниципального района

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета Нижнекамского муниципального района от                             15 декабря 2017 года № 69 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» следующие изменения:

в пункте 7.3.16 слово «поселений» заменить словами «населенных пунктов»;

в пункте 7.3.18 слова «путей железных дорог общей сети» заменить словами «железных дорог», слова «на пути железных дорог общей сети» заменить словами «железных дорог»;

пункт 7.3.22 изложить в следующей редакции:

«Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий и сооружений.»;

в пункте 7.3.23 слова «в лесничествах» исключить;

пункт 7.3.37 изложить в следующей редакции:

«7.3.37. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения, водные объекты, а также пожарные резервуары.»;

пункт 7.3.38 изложить в следующей редакции:

«7.3.38. Необходимость обеспечения противопожарного водоснабжения, устройства систем водоснабжения, водопроводных сетей, искусственных водоемов и пожарных резервуаров, использования водных объектов для противопожарных нужд определяется Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а требования к их устройству нормативными документами по пожарной безопасности. Запас воды водных объектов и пожарных резервуаров должен обеспечивать расчетные расходы воды на пожаротушение зданий и сооружений с учетом продолжительности тушения пожаров.»;

пункт 7.3.40 изложить в следующей редакции:

«7.3.40. Здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах 20 минут.»;

пункты 4.7.51, 4.7.52, 7.3.2 признать утратившими силу.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по строительству, землеустройству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.

Исполняющий обязанности Главы

Нижнекамского муниципального района,

заместитель Главы                                                                                                                                  А.В.Умников