PAGE  
2

Дата размещения – 07.09.2022

Дата истечения срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы (не менее 5 рабочих дней с даты размещения) – 14.09.2022

Почтовый адрес для направления результатов независимой антикоррупционной экспертизы - 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5

e-mail – danila.politov@tatar.ru

На имя начальника отдела проектов планировок МКУ «Управление архитектуры и градостроительства 

                                        ИК МО г.Казани» Д.С.Политова

Проект постановления

Исполнительного комитета г.Казани

Проект постановления Исполнительного комитета г.Казани 
«Об утверждении проекта планировки территории “Экорайон”»
В целях обеспечения территории градостроительной документацией, на основании заявления АО «Казанский Гипронииавиапром имени Б.И.Тихомирова», в соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению Исполнительного комитета г.Казани от 13.03.2019 №830 (с учетом изменений, внесенных постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 25.01.2021 №161), постановлению Мэра г.Казани от 26.07.2022 №109, учитывая заключение по результатам общественных обсуждений, проведенных c 04.08.2022 по 25.08.2022, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории «Экорайон» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий (приложение к чертежу проекта планировки с указанием красных линий) (материал для служебного пользования), в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
3. Разместить настоящее постановление, за исключением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий (приложение к чертежу проекта планировки с указанием красных линий) (материал для служебного пользования), на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова.

_____________
Приложение

к постановлению

Исполнительного комитета

г.Казани

от___________№_________

Проект планировки территории «Экорайон»

Основная часть проекта планировки территории «Экорайон» (далее – проект планировки) состоит из:

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и положения об очередности планируемого развития территории.

II. Чертежа проекта планировки с указанием красных линий, границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

III. Чертежа проекта планировки с указанием красных линий с поворотными точками и приложения перечня координат поворотных точек красных линий.

Перечень координат поворотных точек красных линий является документом служебного пользования и не подлежит публикации в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и размещению на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru). 

I. Положения о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.

1. Границы проекта планировки территории.
Проектируемая территория расположена в северо-западной части муниципального образования «город Казань», на въезде в город со стороны Зеленодольского направления.

Границами проектирования являются:

- с юга – существующая застройка жилого массива Новое Аракчино и Старое Аракчино, территория 32-го Военного городка;

- с востока – территория садоводческого товарищества «Казанский вертолетный завод»;

с запада – участок ограничивает железная дорога;

с севера – особо охраняемая природная территория местного значения – городской лес «Лебяжье».

Площадь территории составляет 759,45 га.

2. Характеристика нового жилищного строительства.

Распределение нового жилищного строительства по кварталам приведено в таблице 1.

Таблица 1

	№№ п.п. 
	Наименование


	Ед.измер.
	Количество

	1 квартал

	1
	Общая площадь квартир
	тыс.кв.м
	134,4

	2
	Площадь застройки жилых домов
	тыс.кв.м
	28,18

	3
	Жилищная обеспеченность 
	кв.м/ чел.
	30

	4
	Количество квартир    
	квартир
	1518

	5
	Население 
	чел.
	4480

	6
	Территория зоны размещения жилых домов
	га
	22,9

	7
	Плотность жилищного фонда по проекту (расчетная)
	тыс.кв.м /га
	5,8

	8
	Этажность
	эт.
	6-11

	2 квартал

	1
	Общая площадь квартир
	тыс.кв.м
	72,3

	2
	Площадь застройки жилых домов
	тыс.кв.м
	15,12

	3
	Жилищная обеспеченность 
	кв.м/ чел.
	30

	4
	Количество квартир    
	квартир
	816

	5
	Население 
	чел.
	2410

	6
	Территория зоны размещения жилых домов
	га
	6,1

	7
	Плотность жилищного фонда по проекту (расчетная)
	тыс.кв.м /га
	11,9

	8
	Этажность
	эт.
	6-8

	3 квартал

	1
	Общая площадь квартир
	тыс.кв.м
	113,4

	2
	Площадь застройки жилых домов
	тыс.кв.м
	20,75

	3
	Жилищная обеспеченность 
	кв.м/ чел.
	30

	4
	Количество квартир    
	квартир
	1280

	5
	Население 
	чел.
	3780

	6
	Территория зоны размещения жилых домов
	га
	22,8

	7
	Плотность жилищного фонда по проекту (расчетная)
	тыс.кв.м /га
	4,9

	8
	Этажность
	эт.
	3-8

	4 квартал

	1
	Общая площадь квартир
	тыс.кв.м
	84,5

	2
	Площадь застройки жилых домов
	тыс.кв.м
	16,3

	3
	Жилищная обеспеченность 
	кв.м/ чел.
	30

	4
	Количество квартир    
	квартир
	1063

	5
	Население 
	чел.
	2818

	6
	Территория зоны размещения жилых домов
	га
	14,8

	7
	Плотность жилищного фонда по проекту (расчетная)
	тыс.кв.м /га
	5,7

	8
	Этажность
	эт.
	6-10

	5 квартал

	1
	Общая площадь квартир
	тыс.кв.м
	12,1

	2
	Площадь застройки жилых домов
	тыс.кв.м
	2,4

	3
	Жилищная обеспеченность 
	кв.м/ чел.
	30

	4
	Количество квартир    
	квартир
	144

	5
	Население 
	чел.
	403

	6
	Территория зоны размещения жилых домов
	га
	1,5

	7
	Плотность жилищного фонда по проекту (расчетная)
	тыс.кв.м /га
	8,1

	8
	Этажность
	эт.
	8

	6 квартал

	1
	Общая площадь квартир
	тыс.кв.м
	37,2

	2
	Площадь застройки жилых домов
	тыс.кв.м
	11,72

	3
	Жилищная обеспеченность 
	кв.м/ чел.
	30

	4
	Количество квартир    
	квартир
	408

	5
	Население 
	чел.
	1240

	6
	Территория зоны размещения жилых домов
	га
	6,3

	7
	Плотность жилищного фонда по проекту (расчетная)
	тыс.кв.м /га
	5,9

	8
	Этажность
	эт.
	6-8

	7 квартал

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	кол.домов
	118

	2
	Население
	чел.
	378

	8 квартал

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	кол.домов
	66

	2
	Население
	чел.
	211

	9 квартал

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	кол.домов
	55

	2
	Население
	чел.
	176

	10 квартал

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	кол.домов
	44

	2
	Население
	чел.
	141

	11 квартал

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	кол.домов
	113

	2
	Население
	чел.
	362

	12 квартал

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	кол.домов
	112

	2
	Население
	чел.
	359

	13 квартал

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	кол.домов
	86

	2
	Население
	чел.
	275

	14 квартал

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	кол.домов
	22

	2
	Население
	чел.
	70

	15 квартал

	1
	Общая площадь квартир
	тыс.кв.м
	12,1

	2
	Площадь застройки жилых домов
	тыс.кв.м
	2,4

	3
	Жилищная обеспеченность 
	кв.м/ чел.
	30

	4
	Количество квартир    
	квартир
	240

	5
	Население 
	чел.
	403

	6
	Территория зоны размещения жилых домов
	га
	1,6

	7
	Плотность жилищного фонда по проекту (расчетная)
	тыс.кв.м /га
	7,6

	8
	Этажность
	эт.
	8


3. Характеристика социально-бытового и культурного обслуживания.

Основные планируемые объекты социально-бытового и культурного назначения приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Обоз-на-чение
	Наименование
	Ед.
	Мощ-ность
	Кол-во
	Площадь терри-тории,
	Номер квар-тала

	
	
	изм.
	
	
	кв.м
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальные детские дошкольные учреждения

	Д-1
	Детское дошкольное учреждение
	Место
	220
	2
	8 360
	9, 10

	Д-2
	Детское дошкольное учреждение
	Место
	340
	4
	12 920
	1, 3, 4, 6

	Д-3
	Детское дошкольное учреждение
	Место
	290
	1
	11 020
	16

	Д-4
	Детское дошкольное учреждение
	Место
	50
	2
	2 200
	5, 15

	Муниципальные общеобразовательные учреждения

	Ш-1
	Общеобразовательная школа
	Учащих-ся
	1501
	1
	28 000
	1

	Ш-2
	Общеобразовательная школа
	Учащих-ся
	1501
	1
	28 000
	3

	Ш-3
	Общеобразовательная школа
	Учащих-ся
	1501
	1
	30 000
	4

	 

	ДО-1
	Объект дополнительного образования
	Место
	338
	3
	при школе
	1, 3, 4

	ДО-2
	Объект дополнительного образования
	Место
	2000
	1
	 
	1

	Объекты здравоохранения

	П
	Поликлиника
	Пос./см.
	634
	1
	 
	15

	АП
	Аптека
	кв.м общей площади
	227
	2
	 
	9, 15

	ДМК
	Детская молочная кухня
	кв.м общей площади
	214
	1
	 
	15

	Объекты торгово-бытового назначения

	МП
	Магазин продовольственных товаров
	кв.м общей площади
	3761
	1
	 
	15

	МН
	Магазин непродовольственных товаров
	кв.м общей площади
	4849
	1
	 
	15

	ОП-1
	Предприятие общественного питания
	Пос.мест
	643
	1
	 
	15

	ОП-2
	Предприятие общественного питания
	Пос.мест
	200
	1
	 
	9

	ОП-3
	Предприятие общественного питания
	Пос.мест
	65
	1
	 
	3 встр.

	БО
	Предприятие бытового обслуживания (непосредственного обслуживания)
	Раб. мест
	21
	1
	 
	15

	Х
	Химчистки
	Кг белья в смену
	255
	1
	 
	15

	ОБ-1
	Отделение банка
	Опера-ционных мест
	10
	1
	 
	15

	ОБ-2
	Отделение банка
	Опера-ционных мест
	5
	1
	 
	9

	Ж
	Жилищно-эксплуатационные организации
	Объект
	1
	1
	 
	15

	ПП
	Пункты приема вторичного сырья
	Объект
	1
	1
	 
	15

	С
	Отделение связи
	Объект
	1
	1
	 
	15

	ПО
	Пункт охраны правопорядка
	Объект
	1
	3
	 
	9, 15

	Объекты спортивного назначения

	ФК-1
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	кв.м общей площади
	2600
	1
	 
	2

	ФК-2
	Тренажерный зал
	кв.м общей площади
	1690
	1
	 
	11

	ОПСС
	Открытые плоскостные физкультурно- спортивные сооружения
	тыс. кв.м
	46
	2
	 
	11,12

	Объекты культурно-развлекательного назначения

	Б
	Библиотеки
	тыс. экзем-пляров
	113
	1
	 
	15

	КРК
	Культурно-развлекательный комплекс
	кв.м общей площади
	725
	1
	 
	15

	КМР
	Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности
	 
	270
	1
	 
	15

	
	
	кв.м общей
	
	
	
	

	
	
	площади
	
	
	
	


Объекты дошкольного образования и общеобразовательные объекты являются объектами муниципального значения.

Данным проектом планировки учитываются недостающие места в объектах образования и воспитания территории жилого района «Военный городок 32». Для обеспечения жилого фонда проекта планировки территории «Военный городок 32» предусмотрено 290 мест в объектах дошкольного образования в радиусе доступности 300 м и 376 мест в общеобразовательных объектах в радиусе доступности 500 м.

4. Характеристики развития системы транспортного обслуживания.

Согласно разработанному проекту планировки будут выполнены следующие мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

- строительство улиц районного и местного значения общей протяженностью 38,68 км;

- организация парковок при жилой застройке на 7045 машино-мест.

Улично-дорожная сеть запроектирована на полное развитие жилого района.

Размер поперечных профилей улиц учитывает все мероприятия по развитию инженерных сетей и благоустройству территории.

Строительство автомобильных дорог будет осуществляться по очередям. 

На начальном этапе освоения территории жилого района предполагается строительство улиц с понижением ранее запланированной категории, в связи с отсутствием полной нагрузки на улично-дорожную сеть.

Для строительства улиц с понижением ранее запланированной категории будет необходима разработка проектов планировки линейных объектов.

5. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения.

5.1. Электроснабжение

Общая расчетная потребляемая мощность объекта на напряжении 10кВ (с учетом компенсации реактивной мощности) составит  6050,4кВт.

Источник питания - ТЭЦ-2, ПС «Водозабор» 110/35/6кВ, ПС 110/35/10кВ.

Распределительные подстанции РТП (РУ-10кВ, ТП-10/0,4кВ) - 3 компл. Трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4кВ - 20 компл.

Протяженность проектируемых питающих кабельных линий напряжением 110кВ (КЛ-110кВ) - 4,5 км. Протяженность проектируемых резервных кабельных линий напряжением 35кВ - 5,1 км. Протяженность проектируемых питающих кабельных линий напряжением 10кВ (ПКЛ-10кВ) - 6,6 км

Протяженность проектируемых распределительных кабельных линий напряжением 10кВ (РКЛ-10кВ) - 26,32 км.

5.2. Водоснабжение

Расчетный расход воды – 181,70 м3/час (без пожара), 523,70 м3/час (с пожаром).

Источником хозяйственно-питьевого  и противопожарного водоснабжения “Экорайона” согласно  письму  МУП “Водоканал” №07-15/8748 от 24.04.20 г. являются  городские магистральные существующие сети 2ø1200 расположенные по ул. Боевая.

5.2. Водоотведение

На основании расчетов количество отводимых хозяйственно-бытовых стоков со всей территории застройки составляет 158,00 м3/час. 

Бытовые сточные воды от потребителей в самотечном режиме отводятся в проектируемые магистральные сети канализации прокладываемых по главным улицам застройки и далее посредством насосной станций КНС перекачиваются напорным линиям в сети перед существующей канализационной станцией (КНС “Заречная”).

5.3. Дождевая канализация

Расчётный объем одного дождя – 5 241,75л/с,  из них отводится на очистные сооружения – 487,48л/с. Дождевой сток направляется по самотечному трубопроводу в регулирующую ёмкость дождевого стока объемом 10 000м3, с последующей перекачкой по напорным трубопроводам на очистные сооружения и далее на сброс в р. Волга.

5.4. Теплоснабжение

Индивидуальная застройка будет иметь потребность в тепле – 10,039 МВт (8,632 Гкал/ч).

В соответствии с расчетами, суммарная потребность в централизованном теплоснабжении на проектируемую застройку территории «Экорайон» составит – 67,544 МВт (58,077 Гкал/час), в том числе:

- жилая  застройка – 44,931 МВт (38,634 Гкал/ч);

- объекты объектов общественного – 22,6126 МВт (19,4433 Гкал/ч).

Теплоснабжение территории «Экорайон» на стадии проекта планировки предлагается следующим:

- для индивидуальной жилой застройки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение принять от собственных генераторов тепла: бытовых котлов и газовых проточных водонагревателей или от двухконтурных котлов; 

- для теплоснабжения многоэтажной жилой застройки и общественных зданий предлагается предусмотреть котельные вблизи потребителей (на территории подключаемого микрорайона).

5.5. Газоснабжение

Разделом  предусматривается газоснабжение природным газом в объеме 15098 м³/ч планируемой территории жилой застройки «Экорайон» в г. Казани от газопровода высокого давления I категории Ду 700 мм по ул. Тэцевская с установкой ГРП и закольцовкой с газопроводом высокого давления II категории Ду 300 мм по ул. Аракчинское шоссе.

Протяженность газопровода высокого давления II категории (Р ≤ 0,6Мпа) – 9060,0 м.
6. Положения об очередности планируемого развития территории.

Освоение территорий возможно после приведения градостроительного регламента территорий в соответствие с планируемым использованием.

Перед началом освоения территории необходимо провести мероприятия по очистке и обезвреживанию территории от взрывоопасных предметов, с последующим обеззараживанием (при необходимости) и рекультивацией.

В проекте планировки выделены следующие этапы:

1 этап включает в себя строительство головных инженерных сооружений и подводящих инженерных сетей:

1) строительство ПС 110/35/10кВ с прокладкой питающих кабельных линий напряжением 110кВ (КЛ-110кВ) и резервных кабельных линий напряжением 35кВ;

2) строительство 4-х КНС и напорной канализации;

3) строительство кольцевой сети водопровода;

4) строительство очистных сооружений ливневой канализации и напорного коллектора;

5) прокладка газопровода высокого давления I категории от газопровода высокого давления I категории Ду 700 мм по ул. Тэцевская с установкой ГРП и закольцовкой с газопроводом высокого давления II категории Ду 300 мм по ул. Аракчинское шоссе.

Протяженность трассы газопровода высокого давления I категории (P≤1,2МПа) Ду-400мм составляет - L≈5,1км. Прокладка газопровода высокого давления предусматривается подземная по территориям, свободным от застройки.

На вводе газопровода на территорию проектируемого района застройки «Экорайон» предусматривается установка ГРП для снижения давления до высокого II категории 0,6 МПа для закольцовки с газопроводом Ду 300 мм по ул. Аракчинское шоссе, и для газоснабжения котельных застройки «Экорайон», согласно письму о технической возможности ООО «Газпром трансгаз Казань».

На первых этапах освоения территории не исключена возможность поэтапного (или альтернативного) подключения планируемых объектов к инженерной инфраструктуре при наличии соответствующих технических вохможностей и дополнительных технических условий.

2 этап включает:

1) проектирование и строительство улицы районного значения – Улицы 1.

2) в кварталах индивидуальной жилой застройки провести межевание участков под объекты социальной инфраструктуры (детских дошкольных учреждений) с последующей передачей их в муниципальную собственность.

3 этап включает в себя жилищное строительство в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 многоквартирной жилой застройки с объектами инфраструктуры и в кварталах  6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 индивидуальной жилой застройки с объектами инфраструктуры:

- освоение территорий кварталов может осуществляться одновременно в нескольких кварталах;

-  перед началом освоения территории квартала, Застройщик разрабатывает и согласовывает с УАиГ ИК МО г.Казани, эскиз застройки территории. Перед разработкой эскизных проектов провести подревесную съемку. Проектирование вести с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений и существующего рельефа;

- с учетом расположения застраиваемого квартала осуществить  строительство подводящих дорог и инженерных сетей с объектами инженерной инфраструктуры;

- строительство детских дошкольных учреждений выполнить после ввода в эксплуатацию двух первых жилых домов;

- строительство общеобразовательных школ закончить  до ввода в эксплуатацию последнего жилого дома в квартале;

- при строительстве улиц районного значения – Улица 1, Улица 2, Улица 4, Улица 3 предусмотреть организацию бульваров;

-  учесть строительство трамвайной линии по Улице 1, Улице 2, Улице 10;

-  застройку 5 -го квартала (общественных объектов)  осуществлять после согласования эскизного проекта  с УАиГ ИК МО г. Казани.

[image: image1.jpg]o

x| Mome| Ko [ veppu. | NP
YEPTEXK NPOEKTA ILIAHHPOBKH C YKASAHHEM KPACHBIX JIHHHIA, TR— e | Hawsenomanne oer| wo | vopan, | >
TPAHHL CYUIECTBYIOUX U ILIAHHPYEMBIX 9IEMEHTOB ILTAHUPOBOUHOI CTPYKTYPbI, FR— il . o | ™
TPAHHLL 30H IUIAHUPYEMOT O PA3MEILEHHS OBBEKTOB KAITHTAJIBHOI'O CTPOHTENILCTBA ——— 1 2 3 4 s 6 7
[ — e oo
o spacoe i | Rerome sommmace [
o [ o] 2] o [om
e T
o [P o [ | < [ [
— e
i e [0 |+ [ |
s pey i L o —
e T
s m o= [ [
- = e
— T et e s
R il ) L e T R R
I iz [PtV oy || o |3
—— wo [t oo | [
_—
e Otverr
— 01| e | ] 5] + [owome] 125
T o
e
— U0 Uy Py o :
[ R —
= = =
o | e ol e
[ — —
pre—
— e | ] 25| .
R s oo e oer: Okt roprone-Guarosore s
10 s smapracn. M -
Y e e .
el o
oo
Y e e .
p e
L
N o W W .
T
PO o N oy ,
T
OO [ N I P R
R
e
DY o .
—
AR s
o
PO pp— - .
o
N [— - )
T -
Tyt o -
Y I e I I I
e
S
acr] et | e | :
e |,
! Korenn k2| Ty e | odwen [ 1690 | 1 n
Sreepean feerl
g
T o
e o
| o N S A .
i Teacsonuymusanonnai uad. i
e
e N [y ) .
| e o
O = I .
TIpUMCI: MCCTONITAEIE OKTIP s OGLEKTOR HEATHEPHON et B
A Pl homd





[image: image2.jpg]C MOBOPOTHBIMU TOYKAMH





