	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН


	[image: image1.wmf]

	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЭКОЛОГИЯ ҺӘМ ТАБИГЫЙ

 БАЙЛЫКЛАР МИНИСТРЛЫГЫ




               
ПРИКАЗ                                г. Казань                                  БОЕРЫК

           25.02.2015                                                                                     136-п
Об утверждении проекта «Зоны санитарной
 охраны Волжского водозабора, водопроводных сооружений 

и СЗП водовода ФКП «Казанский государственный 

казенный пороховой завод» 
В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», санитарными правилами «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения. СП 2.1.5.1059-01», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.07.2005 №325 "Вопросы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан", постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.02.2012 №177 «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, на территории Республики Татарстан», и учитывая санитарно-эпидемиологическое заключение от 09.07.2010   № 16.11.20.000.T.001178.07.10 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также на основании представленного Федеральным казенным предприятием «Казанский государственный казенный пороховой завод» проекта «Зоны санитарной охраны Волжского водозабора, водопроводных сооружений и СЗП водовода ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить проект «Зоны санитарной охраны Волжского водозабора, водопроводных сооружений и СЗП водовода Федерального казенного предприятия «Казанский государственный казенный пороховой завод» (далее - Проект).

 2. Установить границы зон санитарной охраны Волжского водозабора, водопроводных сооружений и СЗП водовода Федерального казенного предприятия «Казанский государственный казенный пороховой завод» (далее ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод») согласно приложению 1.

3. Установить режим хозяйственного использования территорий в границах зон санитарной охраны Волжского водозабора, водопроводных сооружений и СЗП водовода ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод согласно приложению 2.
4. Направить копию проекта в Исполнительный комитет муниципального образования города  Казани.
5. Рекомендовать Руководителю Исполнительного комитета муниципального образования города  Казани провести мероприятия по:
организации оповещения населения о границах зон санитарной охраны водозаборных сооружений, правилах и режиме хозяйственного использования территории в границах зон санитарной охраны Волжского водозабора, водопроводных сооружений и СЗП водовода ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод;
организации учета Проекта при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий.
Министр                                                                                                       А.Г. Сидоров
Приложение 1
                                                                                               к приказу
Министерства экологии

и природных ресурсов

Республики Татарстан
от 25.02.2015 г. № 136-п
Границы зон санитарной охраны 

Волжского водозабора, водопроводных сооружений 

и СЗП водовода ФКП «Казанский государственный 

казенный пороховой завод» 
Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию, на которой расположены водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.
Общая площадь зон санитарной охраны Волжского водозабора, водопроводных сооружений и санитарно-защитной полосы водовода ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» составляет 4419,6 га, в том числе 3871,84 га – площадь акватории Куйбышевского водохранилища.

I пояс ЗСО водозабора.
Водозаборное сооружение  расположено в русле р.Волга на 1307 км фарватера и на расстоянии 1290 м от береговой насосной станции 1-го подъема.
Граница I пояса ЗСО водозабора по акватории проходит на расстоянии 100 м от оголовков вверх и вниз  по течению реки и на 100 м в сторону противоположного берега. 
Выход на берег границы I пояса ЗСО осуществлен под углом 900 относительного судоходного хода.
По прилегающему берегу граница I пояса ЗСО проходит в 100 м вглубь берега от уровня НПУ (53,0 м БС) Куйбышевского водохранилища. Боковые границы территории первого пояса ЗСО по прилегающему к водозабору берегу расположены в 100 м вверх и вниз по течению от крайних водоводов, проложенных от насосной станции 1-го подъема к водоочистной станции. 
Общая площадь ЗСО водозабора составит 21,0 га, в том числе по акватории- 18,9 га, по прилегающему берегу – 2,1 га.

II пояс ЗСО водозабора.
Граница II пояса ЗСО по акватории водохранилища проходит на расстоянии 5 км от водозабора во всех направлениях. Боковая граница II пояса проходит на расстоянии 500 м от линии уреза воды при НПУ (53,0 м БС) Куйбышевского водохранилища. 
На территории II пояса ЗСО расположены:
-особо охраняемая природная территория «Дубки» -25,0 га;
- Гослесфонд – 53,0 га;

- садоводческие общества – 70,3 га;

- поселки с жилым  фондом и предприятиями –368,06 га;

- автомобильная и железная дороги – 17,0 га.

Площадь территории II пояса ЗСО составляет 4386,3 га, в т.ч. площадь акватории – 3852,94 га.

III пояс ЗСО водозабора.
Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница III пояса ЗСО на водохранилище полностью совпадает с границей II пояса. 

Площадь территории III пояса ЗСО также составляет 4386,3 га, в т.ч. площадь акватории – 3852,94 га.
ЗСО насосной станции 1-го подъема.
Граница первого пояса ЗСО насосной станции 1-го подъема на всем протяжении совпадает с существующим ограждением. Длина границы насосной станции 1-го подъема, проходящей по берегу составляет 100 м, по заводненной территории - 252 м.
 Площадь первого пояса ЗСО насосной станции 1-го подъема составит 0,9 га, в том числе территория по берегу -0,42 га, по заводненной части – 0,48 га. 
Насосная станция 1-го подъема расположена в пределах 2-го пояса ЗСО водозабора, поэтому санитарно-защитная полоса (СЗП) вокруг 1-го пояса не предусматривается.
ЗСО водоочистной станции.
Водоочистная станция расположена на территории ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», а само предприятие ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» находится за пределами 2-го пояса ЗСО водозабора, поэтому вокруг 1-го пояса ЗСО водоочистной станции предусматривается СЗП шириной 30 м, площадь сотавит-1,8 га.
ЗСО водоводов. 

От границы первого пояса ЗСО водозабора до насосной станции 1-го подъема водоводы проходят по островной территории и по дну залива. СЗП для этого участка принята 50 м от крайних водоводов (как при наличии грунтовых вод). Площадь СЗП составит 3,0 га.
От насосной станции 1-го подъема до цеха водоочистной станции водоводы диаметром от 400 до 800 мм проходят по территориям жилой застройки и садовых обществ. Грунтовые воды по трассе данных водоводов отсутствуют. Ширина СЗП принята на данном участке 10 м от крайних водоводов, площадь СЗП составит 6,6 га.
Приложение 2
к приказу

Министерства экологии

и природных ресурсов

Республики Татарстан
от 25.02.2015 г. № 136-п

Режим хозяйственного использования территорий 
в границах зон санитарной охраны
Волжского водозабора, водопроводных сооружений 

и СЗП водовода ФКП «Казанский государственный 

казенный пороховой завод» 
1. Первый пояс зон санитарной охраны

1.1. Территория первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. На территории первого пояса ЗСО здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, исключающие загрязнение территории первого пояса ЗСО.

1.3. В акватории первого пояса ЗСО не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.
1.4. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
2. Второй и третий пояса зон санитарной охраны

2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.
2.3. На территории 2 (3) пояса не допускается размещения объектов, обуславливющих опасность химического и микробного загрязнения почвы, грунтовых вод и воды источника водоснабжения, а именно 

- кладбищ, скотомогильников;

-складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений:

-накопителей промстоков, шламохранилищ, полигонов и накопителей ТПО;

-полей ассенизации, полей фильтрации;

-животноводческих и птицеводческих предприятий, навозохранилищ, силосных траншей;
-применение удобрений и ядохимикатов. 
2.4. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и  других объектов (оборудования канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

2.5. Не допускать отведение сточных вод в зоне водозабора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающие гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.
2.6.Запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

2.7. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

2.8. Запрещается расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.
2.9. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

2.10. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

2.11. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

2.12. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

2.13. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками. Установленный знак сдается владельцу земли для охраны под расписку.
3.Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов
3.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
3.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

