2

Об утверждении Порядка 

ликвидации аварийных ситуаций на системах 

теплоснабжения при взаимодействии теплоснабжающих,  

электроснабжающих и водоснабжающих организаций, 

а также служб жилищно-коммунального хозяйства,
расположенных на территории г.Казани
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии теплоснабжающих, электроснабжающих и водоснабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории г.Казани.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани и разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru).
3. Постановление Исполнительного комитета г.Казани от 18.11.2022 №4048 «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии теплоснабжающих, электроснабжающих и водоснабжающих организаций, а также служб жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории г.Казани, на отопительный период 2022/2023 года» признать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.А.Гиниятуллина.

Руководитель 







             Р.Г.Гафаров
Утвержден

к постановлением

Исполнительного комитета

г.Казани

от _____________ №__________
Порядок ликвидации аварийных ситуаций на системах 

теплоснабжения  при взаимодействии теплоснабжающих, электроснабжающих и водоснабжающих организаций, а также 

служб жилищно-коммунального хозяйства, расположенных

 на территории г.Казани
1. Настоящий порядок составлен в целях:
-  определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

2. Возможная обстановка при стихийных бедствиях:

2.1.   ураганы, смерчи, бури, сильные ветры.

При скорости ветра 30 м/с и более возможны повреждения (разрушения) линий электропередач, линий связи, выход из строя систем жизнеобеспечения населения, ветровал деревьев. При этом здания получат среднюю степень разрушения, в том числе кровли, оконные и дверные заполнения;

2.2.   сильные морозы.

При сильных морозах возможен выход из строя систем теплоснабжения и водоснабжения населения;

2.3.   обильные снегопады, метели.

При сильных снегопадах и метелях продолжительностью 2 часа, скорости ветра 15 м/с и более возможны снежные заносы, налипание снега на проводах, обрывы линий связи и электропередач, выход из строя систем жизне​обеспечения населения, проломы и обрушения кровли зданий и сооружений;

2.4.   обледенение и гололед.      

При гололедных отложениях толщиной 50 мм и более возможны порывы линий связи и электро​передач, увеличение числа автомобильных аварий, нарушение автомобильного движения, выход из строя систем жизнеобеспечения населения.

3. Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций  на объектах электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения:

первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций;

второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий;

третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения.

На первом этапе:
1) дежурная смена и/или аварийно-спасательные формирования организаций  электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения   немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной  ситуации (проводится разведка, определяются работы) и оказанию помощи пострадавшим.

С получением информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации;

2) собирается первичная информация и передается в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе;

3) проводится сбор руководящего состава  Исполнительного комитета г.Казани и объектов ЖКХ, производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии;

4) определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий;

5) руководителями ставятся задачи  оперативной группе;

6) организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления  и ЕДДС г.Казани.

На втором этапе:
1) проводится уточнение характера и  масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития;

2) разрабатывается план-график проведения работ и при необходимости готовится решение о вводе режима аварийной ситуации;

3) определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств;

4)  по мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

На третьем этапе:
1) проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;

2) руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет заместителю Руководителя Исполнительного комитета г.Казани, курирующему вопросы ЖКХ.

После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- акт установления причин аварийной ситуации;

- документы на возмещение ущерба.

4. Для организации работы взаимодействующих органов создаются оперативные и рабочие группы (штабы).
Состав рабочей группы: 
руководитель рабочей группы  – заместитель Руководителя Исполнительного комитета г.Казани  И.А.Гиниятуллин; 

заместитель руководителя рабочей группы  – председатель Комитета ЖКХ Исполнительного комитета г.Казани В.А.Лысачкин; 

заместитель руководителя рабочей группы – начальник Управления гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани С.Х.Чанкин;
члены рабочей группы:

главный инженер филиала АО «Татэнерго» – Казанских тепловых сетей М.Г.Макаров;

главный инженер АО «Казэнерго» Ю.Н.Никоноров.

Состав оперативной группы:
руководитель оперативной группы  – руководитель ресурсоснабжающей организации (тепло-, электро-, водоснабжения), на которой произошла авария;

члены  оперативной группы:

- состав аварийно-спасательного формирования;

- начальник объекта, на котором произошла авария;

- дополнительные привлекаемые силы и средства.

5. Порядок действия групп.
5.1. Оперативная группа по прибытии на место аварии самостоятельно принимает решения:

- о проведении эвакуационных мероприятий;

- об остановке деятельности организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации;

- о проведении  аварийно-спасательных  работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне аварийной ситуации;

- об ограничении доступа людей в зону аварии.

5.2. Рабочая группа осуществляет:

5.2.1. руководитель группы по ликвидации аварийной ситуации по согласованию  с органами местного самоуправления и организациями, на территориях которых возникла авария, устанавливает границы аварии, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимает решения о проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителя группы по ликвидации аварийной ситуации являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне аварии, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

5.2.2. взаимодействие с оперативной группой, взаимодействующими структурами и органами управления силами и средствами, привлеченными к ликвидации аварийной ситуации;

5.2.3. анализ информации о мерах по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе аварии, о силах и средствах, задействованных для ее ликвидации;

5.2.4. подготовку предложений для принятия решения о введении режима аварийной ситуации.

___________________
