ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА

ҺӘМ ТОРАК-КОММУНАЛЬ

ХУҖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГы

### МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

№ __________

П Р И К А З                   		               Б О Е Р Ы К

«_____»______________20__

Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, по видам работ и типам домов на 2024 год

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2022 № 1305 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан», в 2023 – 2025 годах», постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.05.2023 № 553 «Об утверждении услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации», в соответствии с  Методическими рекомендациями по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 сентября 2017 г.                    № 1202/пр «Об утверждении методических рекомендаций по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия»  п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемый размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, по видам работ и типам домов на 2024 год.

2. Юридическому отделу (Р.И.Кузьмину) обеспечить направление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

3. Сектору взаимодействия со средствами массовой информации (Р.Ж.Зайнуллиной) в течение десяти рабочих дней с момента государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Татарстан настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 26.06.2023 № 103/о-1 «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, по видам работ и типам домов на 2023 год».

5.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.М.Фролова.

Министр 								                 М.М.Айзатуллин

Утвержден

приказом Министерства

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Татарстан

от «____» _________2024 г. № _____

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, по видам работ и типам домов на 2024 год

| Перечень услуг и (или) работ | Наименование видов работ | Ед. изм. | Стоимость показателя по видам работ на единицу измерения |  | Типы домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Многоквартирные дома типа «хрущевки» кирпичные постройки 1957-1970 гг.» | Многоквартирные дома типа «хрущевки» панельные постройки 1957-1970 гг.» | Многоквартирные дома типа «кирпичные постройки 1970-1980 гг.» | Многоквартирные дома типа «панельные постройки 1970-1980 гг.» |  | Многоквартирные дома типа «кирпичные «новое строительство» постройки после 1980 г.» |  | Многоквартирные дома типа «панельные «новое строительство» постройки после 1980 г.» |  |
|  |  |  | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 1.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов и стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Замена разводящих магистралей (без изоляции); | метр |  |  | 1 455,69 | 1 227,32 | 1 418,65 | 1 203,40 |  | 1 304,90 |  | 1 155,77 |  |
|  | 1.1.2. Замена разводящих магистралей с вводом (с изоляцией); | метр |  |  | 1 877,45 | 1 664,87 | 3 013,74 |  |  | 2 132,86 |  | 1 741,24 |  |
|  | 1.1.3. Замена разводящих магистралей (без изоляции, без ввода); | метр |  |  | 1 432,43 |  | 1 561,32 |  |  |  |  | 1 218,55 |  |
|  | 1.1.4. Замена стояков (без изоляции); | метр |  |  | 1 242,30 | 903,45 | 1 347,94 |  |  |  |  | 1 271,33 |  |
|  | 1.1.5. Смена холодного разводящего трубопровода в подвале (с полипропиленовой или бронзовой арматурой) | метр | 3 257,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.6. Смена стояков в квартирах | метр | 4 667,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру | метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Разводящих магистралей (без изоляции); | метр |  |  | 1 637,24 |  | 1 573,89 | 1 318,39 |  | 1 126,52 |  | 1 335,97 |  |
|  | 1.2.2. Стояков (без изоляции); | метр |  |  | 1 743,60 | 2 491,31 | 1 940,46 | 2 247,63 |  | 3 012,73 |  |  |  |
|  | 1.2.3. Стояков (с изоляцией); | метр |  |  |  | 2 336,51 |  | 2 407,27 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4. Смена горячего разводящего трубопровода в подвале (полипропилен PN 20) | метр | 2 552,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5. Смена стояков в квартирах (полипропилен PN 20) | метр | 1 949,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.6. Смена разводящего трубопровода в подвале с изоляцией (армированный полипропилен PN 25) (с бронзовой, полипропиленовой арматурой) | метр | 4 646,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.7. Смена стояков в квартирах (армированный полипропилен PN 25) | метр | 2 116,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Устройство циркуляционной линии при ее отсутствии (при наличии технической возможности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1. Ввод трубопроводов, подача горячей воды с обратной линией | 1 узел | 27 876,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Замена полотенцесушителей (в том числе регистров) с подключением к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсутствия запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1. Смена полотенцесушителей (из нержавеющей стали) | 1 прибор | 7 246,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2. Смена полотенцесушителей (хромированных) | 1 прибор | 4 768,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. Замена насосной установки пожаротушения, укомплектованной двумя центробежными насосами, и установка шкафа управления, входящего в комплект насосной установки пожаротушения | комплект | 1 215 477,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров горячей воды, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.1. Установка пластинчатого водоподогревателя при ремонте бойлеров | 1 водоподогреватель | 824 231,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство системы пожарного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7.1. Замена противопожарного трубопровода из оцинкованных труб и пожарных шкафов, с установкой пожарных кранов | метр трубопровода | 6 226,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Разборка и восстановление полов с антисептированием при демонтаже, монтаже, восстановлении, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8.1. Сопутствующие работы при смене трубопроводов канализации при деревянных полах | кв.метр | 3 070,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Демонтаж, монтаж, восстановление системы дополнительного уравнивания потенциалов, в том числе заземление ванн в квартирах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.1. Заземление ванн по канализационным стоякам проводом без магистральных линий | 1 ванна | 4 275,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.2. Заземление ванн по канализационным стоякам проводом со стальной полосой по подвалу | 1 ванна | 4 611,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9.3. Заземление ванн от щита этажного | 1 ванна | 5 696,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2.1.Замена канализационных выпусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Выпусков | метр |  |  | 11 782,88 | 8 386,30 | 7 525,92 | 8 204,45 |  | 6 028,16 |  |  |  |
|  | 2.1.2. Замена одного выпуска канализации (длиной 5 м), с ремонтом асфальтобетонного дорожного покрытия | 1 выпуск | 55 398,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3. Замена одного выпуска канализации методом прокола (длиной 10 м) | 1 выпуск | 77 306,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.4. Трубопроводов (подвал) | метр |  |  | 2 439,54 |  | 3 218,70 | 2 393,84 |  | 2 480,92 |  |  |  |
|  | 2.1.5. Трубопроводов (чердак) | метр |  |  |  | 2 339,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода и стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Стояков | метр |  |  | 4 375,35 | 3 883,34 |  | 4 963,31 |  | 5 982,22 |  |  |  |
|  | 2.2.2. Смена трубопроводов чугунных на полипропиленовые (РР) в подвале | метр | 2 373,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. Смена трубопроводов чугунных на полиэтиленовые в подвале под землей | метр | 4 422,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4. Смена трубопроводов чугунных на полипропиленовые (РР) в подвале с установкой обратных клапанов | метр | 2 971,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.5. Смена трубопроводов чугунных в квартирах со сменой унитазов | метр | 6 053,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.6. Ливневая канализация |  |  |  |  |  | 3 596,68 | 4 737,55 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Установка обратных клапанов на канализационных выпусках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Установка обратного клапана полипропиленового в существующую канализационную сеть | шт. | 7 585,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Замена трапов и душевых поддонов в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1. Смена поддона (со стоимостью приборов) | 1 прибор | 5 235,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.2. Смена поддона (без стоимости приборов) | 1 прибор | 2 889,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Замена сантехприборов (унитазов, моек, раковин, ванн) - в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.1. Смена мойки (со стоимостью приборов) | 1 прибор | 8 607,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.2. Смена мойки (без стоимости приборов) | 1 прибор | 4 596,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.3. Смена умывальника (со стоимостью приборов) | 1 прибор | 6 072,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.4. Смена умывальника (без стоимости приборов) | 1 прибор | 3 081,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.5. Замена ванны стальной (со стоимостью приборов) | 1 прибор | 18 968,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.6. Замена ванны стальной ( без стоимости приборов) | 1 прибор | 7 207,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.7. Смена сифона | 1 прибор | 1 094,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.8. Смена унитаза с бачком (со стоимостью приборов) | 1 прибор | 15 510,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.9. Смена унитаза с бачком (без стоимости приборов) | 1 прибор | 5 723,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.10. Смена трубопроводов чугунных в квартирах со сменой унитазов | метр | 6 053,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.1. Сопутствующие работы при смене трубопроводов канализации при деревянных полах | кв.метр | 3 070,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.2. Смена трубопроводов чугунных на полипропиленовые (РР) в подвале | метр | 2 373,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.3. Смена трубопроводов чугунных на полиэтиленовые в подвале под землей | метр | 4 206,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6.4. Смена трубопроводов чугунных на полипропиленовые (РР) в подвале с установкой обратных клапанов | метр | 2 971,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.1. Пробивка и заделка отверстий для прохода труб канализации площадью до 100 см2 | 1 отверстие | 424,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.2. Пробивка и заделка отверстий для прохода труб канализации площадью до 500 см2 | 1 отверстие | 1 207,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 3.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов, стояков, и подводок к отопительным приборам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Замена разводящих магистралей и стояков; | метр |  |  | 3 528,14 |  |  | 3 519,13 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Перегруппировка или замена отопительных приборов в жилых помещениях отопительных приборов; | метр |  |  | 5 894,44 | 5 917,27 | 6 162,04 | 5 959,19 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.2. Перегруппировка или замена отопительных приборов в местах общего пользования; | метр |  |  | 3 395,21 | 6 148,10 | 4 840,02 | 5 059,24 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Замена полотенцесушителей (в том числе регистров) с подключением к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры (в случае отсутствия запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. Смена полотенцесушителей (из нержавеющей стали) | 1 прибор | 207,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.2. Смена полотенцесушителей (хромированных) | 1 прибор | 208,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Установка автоматических балансировочных клапанов на стояках, ветках и кольцах системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. Установка балансировочного клапана диаметром 20 мм | клапан | 6 481,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.2. Установка балансировочного клапана диаметром 25 мм | клапан | 7 286,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров теплоносителя, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.1. Установка пластинчатого водоподогревателя при ремонте бойлеров | 1 водоподогреватель | 794 593,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. Ремонт водоснабжения Разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.1. Сопутствующие работы при смене трубопроводов канализации при деревянных полах | кв.метр | 3 070,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7.1. Пробивка и заделка отверстий для прохода труб отопления, водоснабжения через перекрытие | 1 отверстие | 164.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7.2. Пробивка и заделка отверстий для прохода труб отопления, водоснабжения через кирпичную стену | 1 отверстие | 247.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 4.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена внутридомовых и фасадных разводящих трубопроводов и стояков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Прокладка внутреннего трубопровода газоснабжения с учетом установки внутренних счетчиков газа и запорной арматуры, в общежитиях | метр | 10 397,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 5.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена главных и вводно-распределительных щитов (ГРЩ, ВРУ), распределительных и групповых щитов (этажных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. Замена ГРЩ (главный распределительный щит), распределительных и групповых щитов; | кв.метр уборочной площади |  |  | 729,23 | 729,23 |  |  |  | 351,53 |  | 351,53 |  |
|  | 5.2. Замена кабельных линий питания квартир (при размещении индивидуальных приборов учета электроэнергии в квартире) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.1. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах) | кв метр общей площади дома | 1 017,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.2. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах) | метр | 2 745,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.3. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах без замены счетчиков) | кв.метр общей площади дома | 735,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.4. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах без замены счетчиков) | метр | 1 979,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.5. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ со счетчиками) | кв.метр общей площади дома | 746,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.6. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ со счетчиками) | метр | 2 746,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.7. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) | кв.метр общей площади дома | 755,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.8. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) | метр | 2 760,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.9. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах) | кв.метр общей площади дома | 1 010,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.10. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах) | метр | 1 800,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.11. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) | кв.метр общей площади дома | 912,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.12. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) | метр | 1 703,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.13. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ со счетчиками) | кв.метр общей площади дома | 576,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.14. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ со счетчиками) | метр | 1 831,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.15. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) | кв.метр общей площади дома | 548,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.16. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) | метр | 1 871,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.17. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) (кабель в лотках) | кв.метр общей площади дома | 548,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.18. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) (кабель в лотках) | метр | 1 873,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Установка устройств защитного отключения для каждой квартиры (без стоимости УЗО) | шт. | 1 068,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4. Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем, установка щитов питания автоматического ввода резерва (далее – АВР) для лифтового оборудования и систем противопожарной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4.1. на 9 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  | 41 256,26 |  | 40 884,26 |  |
|  | 5.4.2. на 14 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  | 55 755,45 |  |  |  |
|  | 5.4.3. на 16 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 303,32 |  |
|  | 5.5. Замена, монтаж линий питания домофонного и антенного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена кабельных линий, выключателей, рубильников, штепселей, патронов, розеток и т.п. в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.1. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 755,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.2. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | метр | 2 497,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.3. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 789,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.4. 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | метр | 2 318,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.5. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 765,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.6. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | метр | 2 702,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.7. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 779,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.7.1. 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | метр | 2 605,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.8. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 990,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.8.1. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | метр | 1 605,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.9. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 988,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.10. 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | метр | 1 731,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.11. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.11.1. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | метр | 1 990,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.12. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | кв.метр общей площади дома | 601,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.12.1. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | метр | 1 924,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.13. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке (кабель в лотках) | кв.метр общей площади дома | 610,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.13.1. 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке (кабель в лотках) | метр | 2 081,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.14. Электромонтажные работы в 9-ти этажном жилом доме, с заменой щитов этажных (без стоимости счетчиков), установкой светодиодных светильников и датчиков движения на лестничной клетке, заменой кабеля в местах общего пользования и на чердаке, прокладкой кабеля в лотках в подвале | кв.метр общей площади дома | 571,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.14.1. Электромонтажные работы в 9-ти этажном жилом доме, с заменой щитов этажных (без стоимости счетчиков), установкой светодиодных светильников и датчиков движения на лестничной клетке, заменой кабеля в местах общего пользования и на чердаке, прокладкой кабеля в лотках в подвале | метр | 2 575,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.15. Электромонтажные работы в 9-ти этажном жилом доме, с заменой щитов этажных (без стоимости счетчиков), кабеля в местах общего пользования и на чердаке, прокладкой кабеля в лотках в подвале | кв.метр общей площади дома | 486,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.15.1. Электромонтажные работы в 9-ти этажном жилом доме, с заменой щитов этажных (без стоимости счетчиков), кабеля в местах общего пользования и на чердаке, прокладкой кабеля в лотках в подвале | метр | 4 959,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6.16. В подвале | кв.метр уборочной площади |  |  | 2 464,79 | 2 464,79 |  |  |  | 1 457,38 |  | 1 457,38 |  |
|  | 5.6.17. В подъезде | кв.метр уборочной площади |  |  | 3 293,87 | 3 293,87 |  |  |  | 2 758,31 |  | 2 758,31 |  |
|  | 5.7. Монтаж системы дополнительного уравнивания потенциалов, в том числе заземление ванн в квартирах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7.1. Заземление ванн по канализационным стоякам проводом без магистральных линий | 1 ванна | 3 755,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7.2. Заземление ванн по канализационным стоякам проводом со стальной полосой по подвалу | 1 ванна | 4 611,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7.3. Заземление ванн от щита этажного | 1 ванна | 5 696,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 6.1. Демонтаж, монтаж, замена, модернизация лифта, признанного непригодным для эксплуатации на основании заключения по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы в соответствии со статьей 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 |  | 3 021 114,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1. на 8 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  | 4 268 885,82 |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.2. на 9 остановок | 1 лифт |  |  |  |  | 3 723 650,99 | 3 946 359,42 |  | 3 620 705,77 |  | 3 766 274,35 |  |
|  | 6.1.3. на 14 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  | 5 145 675,14 |  |  |  |
|  | 6.1.4 на 15 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  | 5 375 404,82 |  |  |  |
|  | 6.1.5. на 16 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 408 032,13 |  |
|  | 6.1.6. на 18 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 500 793,50 |  |
|  | 6.2. Ремонт лифтовых шахт, замена приставных лифтовых шахт | шт. | 30 583,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Ремонт освещения лифтовых шахт и машинного помещения | шт. | 32 849,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Ремонт машинных помещений | шт. | 34 189,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1. на 9 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  | 44 366,74 |  | 68 457,06 |  |
|  | 6.4.2. на 14 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  | 39 128,52 |  |  |  |
|  | 6.4.3. на 16 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 150,17 |  |
|  | 6.4.4. Ремонт лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта на 9 остановок, с устройством постаментов под технологическое оборудование, монтажа щитов и блоков встроенных площадок, с устройством закладных деталей , анкеров, огнезащитным покрытием металлических поверхностей, окраской и т.д. | 1 шахта | 677 673,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5. Ремонт или замена дверей в машинные помещения |  | 36 011,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.6. Ремонт, замена, установка элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования |  | 101 916,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.6.1. на 8 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  | 101 916,54 |  |  |  |  |  |
|  | 6.6.2. на 9 остановок | 1 лифт |  |  |  |  | 101 916,54 | 101 916,54 |  | 101 916,54 |  | 101 916,54 |  |
|  | 6.6.3. на 14 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  | 101 916,54 |  |  |  |
|  | 6.6.4. на 15 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  | 101 916,54 |  |  |  |
|  | 6.6.5. на 16 остановок | 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 916,54 |  |
|  | 6.6.6. Диспетчеризация лифтов, с учетом прокладки кабеля между машинными помещениями, с установкой устройства контроля скорости лифта и розетки в машинном помещении | лифт | 98 364,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.7. Замена кабелей питания лифта и установка АВР | 1 лифт | 93 104,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.8. Замена оборудования в машинном помещении | 1 лифт | 126 186,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.9. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления лифтового оборудования | 1 лифт | 9 572,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.10. Проведение пусконаладочных работ | 1 лифт | 629 854,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.11. Проведение полного технического освидетельствования смонтированного оборудования и получение Декларации о соответствии лифта требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 | 1 лифт | 121 774,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Ремонт крыш | 7.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление стропильной системы, обрешетки (контробрешетки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.1. Ремонт: с частичной заменой стропильных ног, мауэрлатов, обрешетки сплошной и разряженной из брусков | кв.метр |  |  | 2 565,55 | 2 565,55 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.2. Замена деревянных балок чердачного перекрытия | кв.метр | 2 953,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.3. Полная смена стропильной системы, обрешетки | кв.метр | 2 654,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.4. Ремонт стропильной системы, обрешетки | кв.метр | 1 081,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.5. Усиление стропильной системы, ремонт обрешетки | кв.метр | 1 932,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. Огне-биозащита деревянных конструкций крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.1. Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций. | кв.метр |  |  | 159,36 | 159,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Работы по нормализации температурно-влажностного режима (устройство карнизных, вытяжных щелей, коробов и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.1. Поднятие стропильной ноги для нормализации температурно-влажностного режима чердачного помещения | 1 подъем | 2 443,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.2. Устройство вытяжных коробов | кв.метр |  |  | 94,25 | 94,25 | 94,25 | 94,25 |  |  |  |  |  |
|  | 7.4. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление деревянных и железобетонных конструкций чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4.1. Ремонт деревянных чердачных перекрытий (балки, подшивка , огнезащита) | кв.метр | 5 364,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на чердак и кровлю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5.1. Ремонт (замена слуховых окон) | кв.метр |  |  | 159,03 | 159,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5.2. Демонтаж, монтаж, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на чердак и кровлю | кв.метр | 160,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.6. Демонтаж, монтаж, восстановление элементов безопасности (кровельные лестницы, ходовые мостики, страховочные тросы, крюки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.6.1. Монтаж ходовых мостиков | метр |  |  | 36,24 | 36,24 | 36,24 | 36,24 |  |  |  |  |  |
|  | 7.7 Замена покрытия кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7.1. Замена покрытия кровли из профнастила без устройства ограждения | кв.метр |  |  | 2 204,78 | 2 204,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7.2. Замена покрытия кровли из наплавляемых материалов с разборкой и устройством выравнивающей стяжки | кв.метр |  |  |  |  | 3 006,69 | 3 006,69 |  | 3 230,88 |  | 3 230,88 |  |
|  | 7.7.3. Смена шиферного покрытия с герметизацией стыков и устройством свесов | кв.метр | 1 559,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7.4. Замена шиферной кровли на профнастил | кв.метр | 2 208,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7.5. Замена шиферной кровли на металлочерепицу | кв.метр | 1 620,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7.6. Замена покрытия смешанной кровли на металлочерепицу | кв.метр | 1 590,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7.7. Замена покрытия смешанной кровли на окрашенный профнастил | кв.метр | 2 675,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8.1. Устройство стяжки | кв.метр |  |  | 1 137,00 | 1 137,00 | 1 137,00 | 1 137,00 |  |  |  |  |  |
|  | 7.8.2. Демонтаж, монтаж, устройство стяжки | кв.метр | 1 292,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9. Утепление чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9.1. Утепление подкровельного (чердачного) перекрытия | кв.метр |  |  | 3 561,03 | 3 561,03 | 3 561,03 | 3 561,03 |  |  |  |  |  |
|  | 7.9.2. Утепление чердачного перекрытия плитами ППЖ (с устройством пароизоляции Изоспаном и выравнивающего слоя) | кв.метр | 5 819,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9.3. Утепление деревянного чердачного перекрытия плитами ППЖ (с устройством ходового настила и огнезащитой) | кв.метр | 5 842,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9.4. Утепление деревянного чердачного перекрытия ППЖ со стяжкой ЦСП | кв.метр | 5 695,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9.5. Утепление чердачного перекрытия плитами пенополистирольными | кв.метр | 3 996,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9.6. Утепление деревянного чердачного перекрытия XSP 35 со стяжкой ЦСП | кв.метр | 5 196,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.10. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство гидро-пароизоляции чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.10.1. Устройство гидро-пароизоляции чердачного перекрытия | кв.метр |  |  | 160,17 | 160,17 | 160,17 | 160,17 |  |  |  |  |  |
|  | 7.11. Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.11.1. Демонтаж, монтаж, утепление плит покрытия (керамзитом) | кв.метр | 1 426,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.12. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство наружных и внутренних систем водоотведения кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.12.1. Смена мелких покрытий (отливы, свесы, конек, парапеты). | кв.метр |  |  | 301,60 | 301,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.13. Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.13.1. Ремонт будки выхода на кровлю. | кв.метр |  |  |  |  | 102,40 | 102,40 |  | 102,40 |  | 102,40 |  |
|  | 7.13.2. Замена люков выхода на кровлю. | кв.метр |  |  | 79,07 | 79,07 | 79,07 | 79,07 |  | 79,07 |  | 79,07 |  |
|  | 7.14. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.14.1. Ограждение с опорными тумбами на мягких кровлях (установка плит парапета, ограждением перилами) | метр | 2 640,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.15. Демонтаж, монтаж, восстановление парапетных, карнизных плит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.15.1. Замена плит парапета на кирпичную кладку | куб.метр кладки | 25 753,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.15.2. Ограждение с опорными тумбами на мягких кровлях (установка плит парапета, ограждением перилами) | метр | 2640,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.16. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена парапетных решеток, ограждений, устройств для молниезащиты и заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.16.1. Устройство металлического ограждения на скатных кровлях с демонтажем парапетных решеток | метр | 1 287,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.17. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.17.1. Устройство ограждений кровель | метр | 1 694,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.18. Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление, герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.18.1. Устройство вытяжных коробов | кв.метр |  |  | 94,25 | 94,25 | 94,25 | 94,25 |  |  |  |  |  |
|  | 7.18.2. Устройство вентиляционных шахт | кв.метр |  |  | 1 101,01 | 1 101,01 | 1 101,01 | 1 101,01 |  | 1 101,01 |  | 1 101,01 |  |
|  | 7.18.3. Замена вентиляционных коробов | кв.метр |  |  | 295,48 | 295,48 | 295,48 | 295,48 |  |  |  |  |  |
|  | 7.18.4. Устройство вытяжных коробов из листового фибролита на мягкой кровле | 1 короб | 9 894,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.18.5. Устройство деревянных вытяжных коробов в коньке, с обивкой оцинкованной сталью | 1 короб | 10 034,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.18.6. Ремонт и утепление боровов и вентшахт | кв.метр | 382,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.19. Замена дефлекторов мусоропроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.19.1. Установка дефлекторов на мягкой кровле | кв.метр. кровли | 165,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.20. Установка защитной сетки на продухи воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов (от птиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.20.1.Установка вентиляционных решеток на продухи | шт. | 2 092,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.21. Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.21.1. Установка зонтов над дымовыми трубами, шахтами в шиферной кровле | кв.метр | 26,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.21.2. Установка зонтов над дымовыми трубами, в кровле из оцин. профлиста | кв.метр | 57,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.21.3. Установка зонтов над дымовыми трубами, вент каналами в кровле из металлочерепичы | кв.метр | 103,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.21.4. Замена зонтов над дымовыми трубами, установка зонтов над дымовыми трубам в кровле мягкой (наплавляемой) | кв.метр | 30,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.22. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей, бетонных покрытий воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.22.1. Покрытия из наплавляемых материалов балконных козырьков. | кв.метр |  |  |  |  |  |  |  | 181,11 |  | 181,11 |  |
|  | 7.22.2. Покрытия из наплавляемых материалов подъездных козырьков. | кв.метр |  |  |  |  |  |  |  | 132,49 |  | 132,49 |  |
|  | 7.23. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.23.1. Смена выпусков канализации. | кв.метр |  |  | 186,96 | 186,96 | 186,96 | 186,96 |  | 186,96 |  | 186,96 |  |
|  | 7.23.2. Замена водосточной системы | кв.метр |  |  | 209,80 | 209,80 | 69,93 | 69,93 |  | 69,93 |  | 69,93 |  |
|  | 7.23.3. Замена фановых труб | метр | 2 576,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.24. Утепление инженерных коммуникаций неотапливаемого чердака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.24.1. Утепление фановых труб, диаметром 160мм и 110мм в кровле из металлочерепицы | куб.метр | 55,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25. Демонтаж, монтаж, устройство снегозадержателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.1. Замена металлического ограждения на скатных кровлях с демонтажем парапетных решеток | метр | 1 287,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.2. Замена ограждений кровель на шиферной кровле | кв.метр | 230,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.3. Замена ограждений кровель при замене шиферной кровли на профнастил | кв.метр | 219,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.4. Замена ограждений кровель при замене шиферной кровли на окрашенный профнастил | кв.метр | 167,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.5. Замена ограждений кровель при замене шиферной кровли на металлочерепицу | кв.метр | 220,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.6. Замена ограждений кровель при замене смешанной кровли на металлочерепичу | кв.метр | 220,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.7. Ограждение с опорными тумбами на мягких кровлях (установка плит парапета, ограждением перилами) | метр | 2 341,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.25.8. Установка снегозадержателей в кровле из оцинкованного профлиста | кв.метр | 162,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.26. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство боровов в чердачном помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.26.1. Ремонт и утепление боровов и вентшахт | кв.метр | 382,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.26.2. Ремонт боровов | кв.метр | 157,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.26.3. Ремонт боровов и вентшахт с утеплениемв | кв.метр | 286,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.27. Установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.27.1. Установка жалюзийных решеток на продухи | шт. | 1 726,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.27.2. Установка вентиляционных(жалюзийных) решеток на продухи | шт. | 2 092,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.28. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка металлических пожарных лестниц и последующая их покраска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.28.1. Демонтаж деревянных лестниц, установка, металлических пожарных лестниц и последующая их покраска | кв.метр | 22,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.28.2. Замена металлических пожарных лестниц без последующей их покраски | кв.метр | 24,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.29. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена поддонов вытяжных коньковых коробов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.29.1. Устройство вытяжных коробов в коньковой части в кровле из профилированного листа | кв.метр | 11,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.29.2. Устройство вытяжных коробов в коньковой части в кровле из металлочерепицы | кв.метр | 20,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.29.3. Устройство вытяжных коробов в коньковой части при заменен кровли мягкой на скатную | кв.метр | 12,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 8.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство бетонных дорожек в подвальном помещении | кв.метр | 6 629,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов | кв.метр | 13 501,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал | кв.метр | 43 195,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток с утепленными открывающимися створками или вывод выше уровня пола 1 этажа трубами полипропиленовыми | шт. | 16 725,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство дренажной системы | кв.метр | 5 299,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.6. Утепление стен спуска в подвал | кв.метр | 5 174,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ремонт фасада | 9.1. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) наружных стен, включая штукатурные работы | кв.метр | 34 001,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), частичная перекладка кирпичной кладки стен | кв.метр | 33 661,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3. Инъектирование трещин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.1. Восстановление стен методом инъекции в один метр трещины при ширине раскрытия 10 мм | метр | 15 908,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.2. Восстановление стен методом инъекции эмульсией В-ЭП-74 ИС в один метр сквозной трещины при ширине раскрытия 10 мм с двухсторонней чеканкой и заделкой ПЦР Э-20 | метр | 28 278,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.3. Восстановление стен методом инъекции раствором ИЦР в один метр сквозной трещины при ширине раскрытия 30 мм с двухсторонней чеканкой и заделкой ПЦР Э-20 | метр | 23 913,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.4. Восстановление стен методом инъекции раствором ИЦР в один метр сквозной трещины при ширине раскрытия 10 мм с двухсторонней чеканкой и заделкой ПЦР Э-20 | метр | 18 008,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4. Замена оконных перемычек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4.1. Замена оконных перемычек металлических | т. | 6 525,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4.2. Замена оконных перемычек монолитных жб | куб.метр | 14 873,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4.3. Замена оконных перемычек сборных жб | шт. | 2 471,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена облицовочной плитки | кв.метр | 8 840,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.6. Помывка наружных стен фасада из кирпича и облицованных керамической плиткой | кв.метр | 5 989,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.7. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) архитектурных элементов фасада | кв.метр | 2 275,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8. Окраска фасада стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.1. Окраска по штукатурке или по фактурному слою | кв.метр фасада |  |  | 2 873,05 |  |  | 2 242,88 |  |  |  | 2 156,48 |  |
|  | 9.8.2. Окраска фасада по кирпичу перхлорвиниловой краской | кв.метр | 283,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.3. Окраска фасада панельного дома перхлорвиниловой краской с подготовкой поверхности | кв.метр | 1 003,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.4. Окраска панельного фасада по плитке "Ириска" перхлорвиниловой краской | кв.метр | 220,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.8.5. Окраска панельного фасада по плитке "Ириска" краской "Север" | кв.метр | 325,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.9. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), утепление цоколя, обработка гидрофобизирующими составами |  | 4 463,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.9.1. Облицовка фасада отделочным материалом «Smart Stone» | кв.метр | 6 527,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.10. Демонтаж, монтаж, восстановление горизонтальных и вертикальных стыков (гермошвов) стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий (в том числе стыковых стеновых панелей лифтовых помещений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.10.1. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий; | метр стыков стеновых панелей |  |  |  | 2 038,92 |  | 2 184,93 |  |  |  | 2 455,65 |  |
|  | 9.10.2. Ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования; | метр |  |  |  | 1 518,76 |  |  |  |  |  | 1 143,30 |  |
|  | 9.11. Демонтаж, монтаж, восстановление деформационных швов | метр | 2 594,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.12. Замена оконных и балконных заполнений (в составе общего имущества) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.12.1. Ремонт и замена окон и балконных дверей (в составе общего имущества); | кв.метр оконных переплетов |  |  | 10 721,62 | 11 758,77 | 12 678,24 | 15 208,46 |  |  |  | 11 242,62 |  |
|  | 9.13. Окраска оконных рам, оконных откосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.13.1. Окраска со стороны фасада оконных переплетов; | кв.метр оконных переплетов |  |  | 986,36 | 1 293,93 |  | 934,98 |  |  |  | 918,95 |  |
|  | 9.14. Замена оконных отливов отливов балконных плит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.14.1. Смена оконных отливов | метр оконных отливов |  |  | 575,63 | 575,58 | 575,58 | 575,58 |  |  |  |  |  |
|  | 9.14.2. Ремонт и утепление цоколя | кв.метр цоколя |  |  | 3 027,56 |  | 5 102,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.15. Замена дверей входа в подъезды, входов в мусорокамеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.15.1. Замена входных наружных дверей. | кв.метр дверных проемов |  |  | 24 509,20 | 27 243,72 |  | 12 917,78 |  | 16 173,00 |  | 14 865,62 |  |
|  | 9.16. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) или устройство входных групп, с учетом мероприятий по доступности для маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.16.1. Ремонт входной группы (покрытие, стены, лестницы, двери и отделочные работы) | 1 вход | 388 952,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.16.2. Устройство пандуса с поручнем | 1 пандус | 46 875,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.16.3. Устройство пандуса с основанием из перфорированной стали с поручнями | метр | 26 576,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.17. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции | 1 балкон | 48 509,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.18. Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки плит открытых балконов | кв.метр | 3 273,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.19. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток с утепленными открывающимися створками или вывод выше уровня пола 1 этажа трубами полипропиленовыми с учетом требования подпункта «в» пункта 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» | шт. | 2 634,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.20. Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки | кв.метр | 5 226,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.21. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство водоотводящего лотка | метр | 1 555,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.22. Замена окон в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.22.1. Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования, с устройством откосов | кв.метр | 15 391,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.22.2. Замена оконного блока (деревянный) в местах общего пользования с устройством откосов | кв.метр | 15 657,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.23. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.23.1. Установка защитного козырька из профнастила по металлическому каркасу над балконом | 1 козырек | 14 066,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.24. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.24.1. Усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей | кв.метр козырьков |  |  |  | 7 134,83 | 5 381,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.25. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство утепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.25.1. Ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхностей | кв.метр фасада |  |  | 6 188,35 |  | 6 089,17 | 5 312,20 |  | 6 188,35 |  |  |  |
|  | 9.25.2. Утепление фасада пенополистиролом с декоративной штукатуркой | кв.метр | 6 486,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.25.3. Утепление фасада минераловатными плитами с декоративной отделкой | кв.метр | 7 517,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.25.4. Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c люлек | кв.метр | 1 649,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.25.5. Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c люлек | кв.метр | 2 707,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.25.6. Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c лесов | кв.метр | 2 119,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.25.7. Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c лесов | кв.метр | 3 102,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.25.8. Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c люлек (полный комплекс работ с необходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) | кв.метр | 2 577,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.25.9. Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c люлек (полный комплекс работ с необходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) | кв.метр | 3 767,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.25.10. Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c лесов (полный комплекс работ с необходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) | кв.метр | 2 518,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.25.11. Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c лесов (полный комплекс работ с необходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) | кв.метр | 3 502,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.26. Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.26.1. Ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении | кв.метр |  |  |  |  | 3 717,40 |  |  | 6 673,02 |  | 6 673,02 |  |
|  | 9.26.2. Ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской | кв.метр балконов |  |  | 2 900,67 | 15 192,64 |  |  |  |  |  | 13 099,65 |  |
| 10. Ремонт фундамента многоквартирного дома | 10.1. Вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.1. Ремонт отмостки с устройством гидроизоляции фундамента | кв.метр | 2 706,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2.1. Бетонная отмостка с основанием из песка | кв.метр |  |  | 1252,74 |  | 1561,45 |  |  | 1198,21 |  | 1198,21 |  |
|  | 10.2.2. Бетонная отмостка с основанием из песка и щебня с предварительной разборкой асфальтобетонного основания и установкой сливного лотка | кв.метр |  |  | 2723,78 |  | 2215,45 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2.3. Бетонная отмостка с основанием из песка и щебня с предварительной разборкой асфальтобетонного и щебеночного оснований с устройством битумной гидроизоляции | кв.метр |  |  | 1767,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3. Антисептирование конструктивных элементов фундамента |  | 1 023,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4. Усиление, восстановление фундамента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.1. Ремонт (восстановления) фундамента методом торкретирования и гидроизоляцией | кв.метр. ремонтируемой площади | 10 866,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.2. Усиление фундамента методом инъецирования | кв.метр ремонтируемой площади | 48 440,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.3. Усиление фундамента методом инъецирования | метр трещины | 18 860,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5. Заделка и расшивка, инъектирование стыков, швов, трещин элементов фундамента | кв.метр | 25 508,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) приямков, входов в подвалы | кв.метр | 29 894,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.7. Герметизация мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания | метр трубы | 84 179,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в соответствии с часть 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) | 1.1. Узлов управления ресурсами, с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации для обеспечения дистанционного учета и управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Монтаж узла |  |  | 488 383,12 |  | 509 918,75 | 462 117,99 |  | 898 842,67 |  | 651 994,38 |  | 674 053,60 |
|  | 1.1.2. Установка балансировочных клапанов |  |  |  |  |  |  |  | 42 333,75 |  | 62 496,59 |  | 46 505,39 |
| 2.Ремонт подъездов в многоквартирном доме | 2.1. Ремонт подъезда панельного дома (5-ти этажный) | кв.метр общей. площади дома | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Ремонт подъезда кирпичного дома (5-ти этажный) | кв.метр общей. площади дома | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Ремонт подъезда кирпичного дома сталинского проекта (5-ти этажный) | кв.метр общей. площади дома | 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Ремонт подъезда жилого дома коридорного типа | кв.метр общей. площади дома | 476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Ремонт полов в местах общего пользования в подъезде | кв.метр | 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Осуществле-ние строитель-ного контроля | Осуществление строительного контроля | % от строительно-монтажных работ | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |