PAGE  
26

Дата размещения – 12.12.2025
Дата истечения срока проведения независимой антикоррупционной экспертизы (не менее 10 рабочих дней с даты размещения) – 18.12.2025
Почтовый адрес для направления результатов независимой антикоррупционной экспертизы - 420012, г.Казань, ул.Груздева, д.5

e-mail – danila.politov@tatar.ru

На имя начальника отдела проектов планировок МКУ «Управление архитектуры и градостроительства 

                                        ИК МО г.Казани» Д.С.Политова

Проект постановления Исполнительного комитета г.Казани
О внесении изменений в проект планировки территории в границах улиц Поперечно-Отарская, Южно-Промышленная, Молодежная, утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 29.07.2022 №2434
В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.02.2024 №112 «Об утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, принятия решения об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, а также подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального и регионального значения», постановляю:
1. Внести изменения в проект планировки территории в границах улиц Поперечно-Отарская, Южно-Промышленная, Молодежная, утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 29.07.2022 №2434 (с учетом изменений, внесенных в него постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 11.04.2023 №1058), путем утверждения отдельных частей проекта планировки согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление, за исключением приложения №5 к изменениям, вносимым в проект планировки территории в границах улиц Поперечно-Отарская, Южно-Промышленная, Молодежная, утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 29.07.2022 №2434, в сетевом издании «Муниципальные правовые акты и иная официальная информация» (www.docskzn.ru), разместить его на официальном портале органов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru) и на официальном портале органов правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru).

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани А.Р.Нигматзянова.
___________________
Приложение 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

г.Казани

от__________№_________

Изменения, вносимые в проект планировки территории в границах улиц Поперечно-Отарская, Южно-Промышленная, Молодежная, утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 29.07.2022 №2434
1. Раздел I «Чертеж планировки территории с указанием красных линий, границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства с приложением перечня координат характерных точек устанавливаемых красных линий» изложить в редакции согласно приложениям №1, 2, 3, 4 к настоящим изменениям, дополнив перечнем координат характерных точек устанавливаемых красных линий согласно приложению №5 к настоящим изменениям;

2. В разделе II «Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории»:

2.1. В пункте 1:

2.1.1. абзац пятый дополнить словами: «16:50:000000:36071, 16:50:000000:18982, северная граница земельного участка 16:50:000000:17850, за исключением участка 16:50:170810:5»;

2.1.2. дополнить абзацами следующего содержания: 

«Площадь территории в границах проекта планировки – 98,03 га.

Проектом планировки размещается многоэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения и инфраструктура необходимая для функционирования жилой застройки»;

2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«Баланс использования территории в границах проекта планировки территории представлен в таблицах 1, 2.

Общая площадь планируемого жилищного фонда (квартир) – 563 тыс.кв.м. Общая площадь встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения (без учета помещений общего пользования) – 62 тыс.кв.м, площадь отдельно стоящих помещений нежилого назначения, используемые в целях коммерческой деятельности (без учета помещений общего пользования) – 22,2 тыс.кв.м.

Расчетная численность населения – 18 767 чел.

На территории проекта планировки планируется размещение объектов местного и регионального значения. К объектам местного значения относятся дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, к объектам регионального значения – амбулаторно-поликлиническое учреждение.

Предусмотрено 2 этапа развития территории:

- 1-й этап – до определения местоположения стационарного снегопла-вильного пункта, обеспечивающего территорию проекта планировки, в зоне №9 размещается временная площадка для складирования снега;

- 2-й этап – после определения местоположения стационарного снегопла-вильного пункта, обеспечивающего территорию проекта планировки, в зоне №9 размещается дошкольная образовательная организация на 340 мест (Д-5).

Таблица 1

Баланс использования территории (1-й этап)

	Наименование зон планируемого размещения объектов капитального строительства
	Площадь, га
	Баланс, %

	Территория проекта планировки
	98,03
	100

	Многоэтажной жилой застройки 

(девять этажей и более)
	34,14
	34,83

	Образовательных организаций
	12,76
	13,02

	Объектов здравоохранения
	0,61
	0,62

	Объектов общественно-делового назначения
	6,42
	6,55

	Объектов инженерной инфраструктуры
	1,86
	1,90

	Зеленых насаждений общего пользования
	16,94
	17,28

	Объектов улично-дорожной сети
	13,04
	13,3

	Объектов производственного и коммунально-складского назначения
	12,26
	12,51


Таблица 2

Баланс использования территории (2-й этап)

	Наименование зон планируемого размещения объектов капитального строительства
	Площадь, га
	Баланс, %

	Территория проекта планировки
	98,03
	100

	Многоэтажной жилой застройки
(девять этажей и более)
	34,14
	34,83

	Образовательных организаций
	14,11
	14,39

	Объектов здравоохранения
	0,61
	0,62

	Объектов общественно-делового назначения
	6,42
	6,55

	Объектов инженерной инфраструктуры
	0,51
	0,52

	Зеленых насаждений общего пользования
	16,94
	17,28

	Объектов улично-дорожной сети
	13,04
	13,3

	Объектов производственного и коммунально-складского назначения
	12,26
	12,51


Таблица 3

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, 
о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

	Порядковые номера зон размещения
	Номер вида зоны. Наименование вида зоны размещения объектов капитального строительства
	Площадь зон размещения, га
	Коды ВРИ
	Значение объектов
	Макси-мальная общая площадь жилищного фонда (квартир), тыс.кв.м
	Макси-мальная этажность, эт
	Общая площадь помещений нежилого назначения (во встроенно-пристроенных и отдельно стоящих) 
(без учета помещений общего пользования), кв.м
	Макси-мальная плотность жилищного фонда, тыс.кв.м/га
	Описание планируемых объектов

	1
	1. Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки (девять этажей и более)
	8,94
	2.6, 2.7.1, 3.3,
4.4, 4.5, 4.6,
5.1.2, 5.1.3, 3.2.2,

3.1.1
	Н
	147 500
	24
	13 100
	17,96
	Многоквартирная жилая застройка со встроенно-пристроенными помещения нежилого назначения

	2
	
	2,13
	
	
	21 500
	
	3 100
	11,55
	

	3
	
	7,15
	
	
	80 800
	
	12 600
	13,06
	

	4
	
	5,66
	
	
	115 000
	
	13 000
	22,62
	

	5
	
	10,26
	
	
	198 200
	
	20 200
	21,29
	

	6
	6. Зона планируемого размещения образовательных организаций
	1,3
	3.5.1,

3.1.1
	М
	-
	н.у.
	-
	-
	Дошкольная образовательная организация мощностью 340 мест (Д-1 – Д-4)

	7
	
	1,28
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	2,22
	
	
	
	
	
	
	

	9*
	
	1,35
	
	
	
	
	
	
	Дошкольная образовательная организация мощностью 340 мест (Д-5)

	10
	
	5,61
	
	
	
	
	
	
	Общеобразовательные организации мощностью 1224 мест (Ш-1 – Ш-3)

	11
	
	2,35
	
	
	
	
	
	
	

	12
	7. Зона размещения объектов здравоохранения
	0,61
	3.4.1,

3.1.1
	Р/Ф
	
	
	
	
	Амбулаторно-поликлиническое учреждение на 400 посещений в смену (250 посещений в смену – для взрослого населения, 150 посещений в смену – для детского населения), включающее женскую консультацию, пункт раздачи молочного питания, бригады скорой помощи (ПЛК)

	13
	5. Зона размещения объектов общественно-делового 
назначения
	0,44
	2.7.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.6.1, 3.10.1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8.1, 5.1.2, 8.3,

3.1.1
	Н
	
	
	5 000
	
	Бизнес-центр 

	14
	
	0,97
	
	
	
	
	500/2700
	
	Общественный объект с ФОК

	15
	
	0,36
	
	
	
	
	500
	
	Общественный объект

	16
	
	0,31
	
	
	
	
	500
	
	Общественный объект

	17
	
	2,94
	
	
	
	
	11 000
	
	2 многофункциональных объекта с многоуровневым паркингом (далее – МФО) не менее 1100 м/м и 1200 м/м

	18
	
	1,4
	
	
	
	
	2 000
	
	МФО с многоуровневым паркингом не менее 1161 м/м

	9*
	11. Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры
	1,35
	3.1.1
	Н
	
	
	-
	
	Временная площадка для складирования снега

	19
	
	0,51
	
	
	
	
	
	
	Котельная, реконструируемая трансформаторная подстанция

	20
	20. Зона зеленых насаждений общего пользования
	12,23
	5.1.3, 12.0.2,

3.1.1
	Н
	
	
	
	
	Зеленые насаждения общего пользования

	21
	
	0,4
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	0,88
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	3,43
	
	
	
	
	
	
	

	24
	21. Зона размещения объектов улично-дорожной сети
	13,04
	4.9.2, 12.0.1,

3.1.1
	Н
	
	
	
	
	Улично-дорожная сеть

	25
	10. Зона размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения
	1,56
	4.9.1.3, 4.9.2, 6.3, 6.6, 6.9, 6.9.1, 6.2, 3.1.1
	Н
	
	
	
	
	-

	26
	
	0,17
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	6,78
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	3,75
	
	
	
	
	
	
	


* Зона планируемого размещения ОКС №9 планируется к освоению как зона инженерной инфраструктуры в рамках 1-го этапа развития и как зона образовательных организаций в рамках 2-го этапа развития.
Планируемая многоквартирная жилая застройка разделена на жилые группы в соответствии со схемой расположения жилых групп и таблицей 4.

Схема расположения жилых групп

[image: image1.jpg]



Таблица 4

Максимальные показатели жилых групп

	Условный номер
	Максимальная общая площадь жилищного фонда (квартир), тыс.кв.м
	Максимальная общая площадь помещений нежилого назначения (во встроенно-пристроенных и отдельно стоящих) (без учета помещений общего пользования), кв.м

	1
	30000
	2000

	2
	29000
	1500

	3
	22500
	2300

	4
	15500
	1900

	5
	3000
	600

	6
	3000
	600

	7
	16000
	2500

	8
	31000
	4600

	9
	24800
	3700

	10
	9000
	1800

	11
	21000
	2500

	12
	25000
	2600

	13
	20000
	2200

	14
	24700
	2500


	15
	35500
	3200

	16
	18000
	2300

	17
	34000
	3600

	18
	29000
	3500

	19
	34000
	3600

	20
	38000
	3800

	21
	30000
	2700

	22
	32000
	3800

	23
	38000
	4200

	Итого
	563000
	62000


На территориях размещения существующих объектов капитального строительства все характеристики и параметры сохраняются без изменений.

Планируемые объекты социальной инфраструктуры, инженерный объект (временная площадка для складирования снега) являются объектами местного значения. Предусмотрено размещения объекта регионального значения ​– амбулаторно-поликлинического учреждения на 400 посещений в смену (250 посещений в смену – для взрослого населения, 150 посещений в смену – для детского населения).

При намерении установления санитарно-защитных зон объектов, необходимо учитывать решения, принятые в документации по планировке территории, и исключить обременения для зоны планируемого размещения многоэтажной жилой застройки (девять этажей и более).

Таблица 5

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства в зоне планируемого размещения многоэтажной жилой застройки (девять этажей и более) 

	№ зоны ОКС
	Предельные параметры и показатели

	
	Максимальная плотность застройки ЗУ, тыс.кв.м/га
	Проценты использования первого этажа под общественно-деловую функцию, %
	Минимальное количество машино-мест, подлежащих размещению в границах земельного участка
	Отступ от границ земельного участка2, м

	
	
	минимальный
	максимальный
	
	П
	Б
	З

	1
	23,1
	20
	100
	Минимальное количество машино-мест, подлежащих размещению в границах земельных участков – 3 737,
в том числе машино-места с электрозарядными станциями для автомобилей1
	0
	0
	0

	2
	13,8
	
	
	
	
	
	

	3
	15
	
	
	
	
	
	

	4
	23,7
	
	
	
	
	
	

	5
	24,6
	
	
	
	
	
	


Примечание:

1 минимальное количество машино-мест, подлежащих размещению в границах одного земельного участка жилого дома, должно составлять не менее 50% от расчетного. Остальное расчетное количество машино-мест размещается на отдельных земельных участках, расположенных в радиусе нормативной доступности, (в т.ч.  в многофункциональных объектах с многоуровневыми паркингами); на муниципальных парковках;

2 устанавливаются равными нулю при условии соблюдения действующего законодательства, технических норм, регламентов и правил, иных нормативных правовых актов.

Линии регулирования застройки (отступы от красных линий) для зон планируемого размещения объектов капитального строительства отражены на чертежах планировки территории с указанием красных линий, планировки территории с указанием границ планируемых элементов планировочной структуры и планировки территории с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков в зоне планируемого размещения объектов капитального строительства многоэтажной жилой застройки:

· минимальные отступы от боковых и задних границ земельных участков устанавливаются равными нулю при условии соблюдения действующего законодательства, технических норм, регламентов и правил, иных нормативных правовых актов;

· при определении минимальных отступов от передних границ земельных участков в первую очередь стоит руководствоваться линиями регулирования застройки (линиями отступа от красных линий), указанных на чертеже границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в случае их отсутствия – отступами, равными нулю.

Обеспечение территории службами экстренной помощи в радиусе обслуживания:

· Пожарная часть №16, ул.Техническая, 13;

· Пожарно-спасательная часть №40, ул.Крутовская, 22.

Таблица 6

Информация о потребности в местах хранения и стоянки транспортных средств и месте планируемого размещения
	Порядковый № зоны размещения ОКС
	Показатели для расчета
	Расчет парковочных мест, м/м
	Необходимое количество парковочных мест
	Предусмотрено проектом, м/м*

	Зона планируемого размещения многоэтажной жилой застройки (девять этажей и более)

	1
	Площадь жилья – 147 500 кв.м, площадь коммерции – 13 100 кв.м
	Потребность постоянного хранения автотранспорта – 1 475 м/м

Потребность временного паркирования автомобилей (гостевые стоянки) – 264 м/м

Потребность в машино-местах машино-мест для сотрудников и посетителей объектов во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях – 164 м/м
	1 903
	- минимальное количество мест, подлежащих к размещению в границах зоны - 1043,

- в многофун-кциональном объекте с многоуровневым паркингом, расположенном в радиусе нормативной доступности, и муниципальных парковках – 860.

	2
	Площадь жилья – 21 500 кв.м, площадь коммерции –3 100 кв.м
	Потребность постоянного хранения автотранспорта – 215 м/м

Потребность временного паркирования автомобилей (гостевые стоянки) – 39 м/м

Потребность в машино-местах машино-мест для сотрудников и посетителей объектов во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях – 39 м/м
	293
	- минимальное количество мест, подлежащих к размещению в границах зоны - 234,

- в многофун-кциональном объекте с многоуровневым паркингом, расположенном в радиусе нормативной доступности, и муниципальных парковках – 59.

	3
	Площадь жилья – 80 800 кв.м, площадь коммерции – 12 600 кв.м
	Потребность постоянного хранения автотранспорта – 808 м/м

Потребность временного паркирования автомобилей (гостевые стоянки) – 145 м/м

Потребность в машино-местах машино-мест для сотрудников и посетителей объектов во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях – 158 м/м


	1111
	- минимальное количество мест, подлежащих к размещению в границах зоны - 1013,

- в многофун-кциональном объекте с многоуровневым паркингом, расположенном в радиусе нормативной доступности, и муниципальных парковках – 98.

	4
	Площадь жилья – 115 000 кв.м, площадь коммерции – 13 000 кв.м
	Потребность постоянного хранения автотранспорта – 1 150 м/м

Потребность временного паркирования автомобилей (гостевые стоянки) – 206 м/м

Потребность в машино-местах машино-мест для сотрудников и посетителей объектов во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях – 163 м/м
	1 519
	- минимальное количество мест, подлежащих к размещению в границах зоны - 763,

- в многофун-кциональном объекте с многоуровневым паркингом, расположенном в радиусе нормативной доступности, и муниципальных парковках – 756.

	5
	Площадь жилья – 198 200 кв.м, площадь коммерции – 20 200 кв.м
	Потребность постоянного хранения автотранспорта – 1 982 м/м

Потребность временного паркирования автомобилей (гостевые стоянки) – 354 м/м

Потребность в машино-местах машино-мест для сотрудников и посетителей объектов во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях – 253 м/м
	2 589
	- минимальное количество мест, подлежащих к размещению в границах зоны - 1436,

- в многофун-кциональном объекте с многоуровневым паркингом, расположенном в радиусе нормативной доступности, и муниципальных парковках – 1153.

	Зона планируемого размещения образовательных организаций

	6
	55 работающих
	55/7 = 8 м/м
	110
	на муниципальных парковках - 110 м/м.

	7
	55 работающих
	55/7 = 8 м/м
	
	

	8
	110 (55*2)

работающих
	110/7 = 16 м/м
	
	

	10
	252 (126*2) работающих
	126/5 + 126/5= 52 м/м
	
	

	11
	126 работающих
	126/5 = 26 м/м
	
	

	Зона планируемого размещения объектов здравоохранения

	12
	106 работающих, 400 посещений в смену
	106/5+400/50 = 30 м/м
	30
	- количество мест, подлежащих к размещению в границах зоны - 15,

- на муниципальных парковках – 15.

	Зона планируемого размещения объектов общественно-делового назначения

	13
	5000 кв.м
	Требуемое количество машино-мест для обслуживания отдельно стоящих объектов различного функционального назначения:

 5 000 кв.м/50 = 100 м/м
	100
	количество мест, подлежащих к размещению в границах зоны – 100.

	14
	500 кв.м
	Требуемое количество машино-мест для обслуживания отдельно стоящих объектов различного функционального назначения, м/м:

500 кв.м/50 = 10 м/м
	118
	- количество мест, подлежащих к размещению в границах зоны – 68,

- на муниципальной парковке – 50.

	
	2700 кв.м помещений для занятий спортом
	Требуемое количество машино-мест для обеспечения занятий спортом в помещениях, м/м: 

2 700 кв.м/25 = 108 м/м
	
	

	15
	500 кв.м
	Требуемое количество машино-мест для обслуживания отдельно стоящих объектов различного функционального назначения, м/м:

500 кв.м/50 = 10 м/м
	10
	количество мест, подлежащих к размещению в границах зоны -10.

	16
	500 кв.м
	Требуемое количество машино-мест для обслуживания отдельно стоящих объектов различного функционального назначения, м/м:

500 кв.м/50 = 10 м/м
	10
	количество мест, подлежащих к размещению в границах зоны -10.

	17
	11 000 кв.м
	Требуемое количество машино-мест для обслуживания отдельно стоящих объектов различного функционального назначения, м/м: 

11 000 кв.м/50 = 220 м/м
	220
	количество мест, подлежащих к размещению в границах зоны – 220.

	18
	2 000 кв.м
	Требуемое количество машино-мест для обслуживания отдельно стоящих объектов различного функционального назначения, м/м: 

2 000 кв.м/50 = 40 м/м
	40
	количество мест, подлежащих к размещению в границах зоны – 40.


Примечания:
1. Согласно п.9 Примечания к табл. 5.2.7.3.1 МНГП г.Казани расчетное количество машино-мест постоянного хранения автотранспорта сокращается на 20%, в случаях если жилищное строительство ведется на реорганизуемой территории;
2. При уменьшении показателей (общей площади квартир, общей площади помещений нежилого назначения), в том числе при уменьшении площадей коммерческих помещений потребности парковочных мест и других объектов инфраструктуры пересчитываются исходя из требований МНГП г. Казани;
3. Способ, количество, место размещения определяются МНГП г.Казани и могут уточняться на следующих стадиях проектирования.
Планируемое размещение парковочных мест:
· На уровне земли;
· В парковках в стилобатной части жилых домов;
· В уширениях проезжей части, на муниципальных парковках;
· В паркингах в радиусе нормативной доступности.
Способ и место размещения могут уточняться на следующих стадиях проектирования, при этом внесение изменений в документацию по планировке территории не требуется.
Таблица 7

Потребность в емкости объектов социальной инфраструктуры
	Порядковый № зоны размещения ОКС
	Потребность в местах в дошкольных образо-вательных организациях, мест
	Потребность

в местах в общеобразо-вательных организациях, мест
	Потребность в числе посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях
	Потребность в числе посещений в смену в амбулаторно-поли-клинических учреждениях для взрослого населения
	Потребность в числе посещений в смену в амбулаторно-поликлинических учреждениях для детского населения

	1
	398
	841
	400
	250
	150

	2
	58
	123
	
	
	

	3
	218
	461
	
	
	

	4
	311
	656
	
	
	

	5
	535
	1130
	
	
	

	Итого
	1520
	3209
	400
	250
	150


На территории проектирования в рамках 1-го этапа развития размещается четыре дошкольных образовательных организации мощностью 340 мест (Д-1 – Д-4) и три общеобразовательных организации мощностью 1224 места (Ш-1 – Ш-3), а также временные встроенные в многоквартирные жилые дома дошкольные образовательные организации общей вместимостью не менее 161 место.
В рамках 2-го этапа развития после определения местоположения стационарного снегоплавильного пункта, обеспечивающего территорию проекта планировки, в границах зоны №9 размещается дошкольная образовательная организация на 340 мест (Д-5), после строительства которого функции помещений со встроенно-пристроенными дошкольными образовательными организациями могут быть изменены.

Свободные места в общеобразовательных организациях на территории проекта планировки предназначаются для обеспечения населения перспективной застройки на территории земельного участка с кадастровым номером 16:50:170807:5.

Также, при соответствующем обосновании возможно размещение взамен общеобразовательной организации на 1224 места общеобразовательной организации на 1501 место.»;

2.3. В пункте 3:
2.3.1. абзацы 2-5 исключить;
2.3.2. дополнить текстом следующего содержания:

«– реконструкция магистральной улицы районного значения Поперечно-Отарская, протяженностью – 0,71 км, ширина в красных линиях – 36 м, увеличение проезжей части до 14м (4 полосы);

· строительство улицы в жилой застройке (Улица 1), протяженностью – 0,825 км, ширина в красных линиях – 32,5 м, организация автобусного маршрута с двумя остановками общественного транспорта;

·  строительство улицы в жилой застройке (Улица 2), протяженностью – 0,506 км, ширина в красных линиях – 30 м;

· строительство улицы в жилой застройке (Улица Южно-Промышленная), протяженностью – 2,012 км, ширина в красных линиях – 30 м;

– строительство улицы в жилой застройке (Улица 3), протяженностью – 0,366 км, ширина в красных линиях – 25 м;

– строительство проезда 1, протяженностью – 0,115 км, ширина в красных линиях – 10,05 м;

– строительство проезда 2, протяженностью – 0,214 км, ширина в красных линиях – 20 м;

– строительство внутриквартальных проездов согласно проекту застройки»;

2.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица 8

Характеристика объектов инженерной (коммунальной) инфраструктуры
	Наименование
	Характеристики
	Мероприятия,
точки подключения

	Водоснабжение
	Централизованная система водоснабжения с подключением к сетям МУП «Водоканал».

Техническая возможность водоснабжения с предварительной нагрузкой 6 128 м3/сут.
	Точки подключения – водопровод Ø1200 мм в районе ул.Кремлевская Набережная и Ø800 мм пересекающего ул.Альфреда Халикова.

Мероприятия:

- демонтаж сетей водоснабжения, обеспечивавших объекты, подлежащие сносу;

- перекладка сетей водоснабжения, обеспечивающих сохраняемые объекты, в коридоры инженерных сетей;
- строительство сетей водоснабжения для проектных объектов.

	Водоотведение.
Хозяйственно-бытовая канализация
	Централизованное водоотведение в сети МУП «Водоканал».

Техническая возможность водоотведения с предварительной нагрузкой 4 632 м3/сут 


	Точка подключения – к канализационному коллектору 2000 мм по ул.Тульская при условии окончания реконструкции коллектора 2000 мм по ул.Глазунова – ул.Тульская и КНС «Искож».

Мероприятия:

- демонтаж сетей водоотведения, обеспечивавших объекты, подлежащие сносу;

- перекладка сетей водоотведения, обеспечивающих сохраняемые объекты, в коридоры инженерных сетей;

- строительство сетей водоотведения для проектных объектов;

- размещение КНС (2 объекта), мощностью 30 л/сек в юго-западной части территории и 55 л/сек в западной части территории.

	Дождевая канализация
	Очистка стоков в локальных очистных сооружениях с выпуском очищенных стоков в водоотводную канаву «Протока Подувалье».

Расход дождевых вод, отводимых на очистные сооружения – 7 648,3 л/с.
	Точка подключения – переобустраиваемая водоотводная канава после очистки стоков.

Мероприятия:

- размещение 2 локальных очистных сооружений проточного типа мощностью не менее 414 л/сек в северной части территории и не менее 600 л/сек в южной части территории;

- строительство сетей дождевой канализации закрытого типа;

- установка люков и решеток ливневой канализации, оборудованных запорными механизмами;

- расширение и укрепление русла, дноуглубление водоотводной канавы от места водовыпуска до водного объекта оз.Шанхай (на следующей стадии проектирования).

	Электропотребление
	Расчетная электрическая мощность объектов – 26 778,62 кВт, категория надежности – II
	Точка подключения – ПС 110 кВ Южный.

Мероприятия:

- реконструкция существующих РТП (2 объекта) с увеличением мощности до необходимых значений;

- строительство РТП (1 объект) в южной части территории проектирования;

- строительство 15 двухтрансформаторных БКТП (встроенные – 14 объектов, отдельно стоящие – 1 объект);

- перекладка сетей электроснабжения;

- строительство сетей электроснабжения от РТП до БКТП;

- строительство сетей электроснабжения от БКТП до планируемых объектов;

- демонтаж сетей электроснабжения для демонтируемых объектов;

- переустройство ВЛ 110кB «Южная-Ковали-2».

	Теплоснабжение
	Суммарные максимально-часовые расходы тепла с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд котельной – 87,57 Гкал/час (101,8 МВт)
	Точка подключения – планируемая котельная на участке с к.н. 16:50:000000:36037.

Мероприятия:

- строительство котельной максимальной тепловой мощностью 101,8 МВт;

- прокладка сетей теплоснабжения от котельной до объектов-потребителей тепла (ориентировочная длина – 2995 м);

- размещение тепловых пунктов (встроенных) с установкой запорной арматуры и приборов учета тепла.

	Газоснабжение
	Газоснабжение газоиспользующего оборудования в объеме 12 049 м3/час.
	Точка подключения – газопровод высокого давления Ø700 мм.

Мероприятия:

- строительство ГРП для понижения давления с высокого до среднего в районе точки подключения к газопроводу высокого давления 700 мм;

- строительство газопровода высокого давления (0,6 МПа – 1,2 МПа) от точки подключения до планируемой ГРП (ориентировочная длина – 50 м);

- строительство газопровода среднего давления (0,005 МПа – 0,3 МПа) от ГРП до котельной (ориентировочная длина – 4800 м);

- присоединение котельной к газопроводу среднего давления.

	Связь
	Обеспечение планируемых объектов сетями связи путем прокладки кабельной канализации с возможностью подключения не менее трёх поставщиков услуг.
	Точка подключения – не определена, будет уточняться на следующих стадиях проектирования.

Мероприятия:

- прокладка волоконно-оптического кабеля до объектов застройки;

- установка колодцев связи ККС.

	Снегоудаление
	Расчетная масса удаляемого снега за сезон – 30623 тонны.
	2 этапа:

- 1-й этап – вывоз снега на временную площадку для складирования снега;

- 2-й этап – вывоз снега на стационарный снегоплавильный пункт (после определения его местоположения).


Примечание:

1. Показатели, точки подключения, количество и местоположение объектов инженерной инфраструктуры (кроме котельной и локальных очистных сооружений) могут быть уточнены на следующих стадиях проектирования, при этом внесение изменений в документацию по планировке территории не требуется. На стадии архитектурно-строительного проектирования необходимо согласование размещения и архитектурного облика объектов инженерной инфраструктуры.

2. Дальнейшее проектирование необходимо вести с учетом разработанных в рамках проекта планировки территории решений по вертикальной планировке улично-дорожной сети.

3. Характеристики и мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры приняты с учетом освоения всей территории проекта планировки и могут отличаться при поэтапном или частичном освоении территории.»;
2.5. Пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 исключить;

2.6. Пункт пятый изложить в следующей редакции:
«Согласно материалам генерального плана городского округа Казань минимальная площадь озелененных территорий общего пользования для многофункциональной зоны развития, освоение территории при условии разработки проекта планировки (ID 1768) составляет 8,61 га. Площадь зоны размещения озеленения специального назначения (ID 1633) составляет 8,03 га.

Проектом предусмотрена обеспеченность территорий в границах планировочных единиц площадями озелененных территорий и зеленых насаждений:

Озелененные территории и зеленые насаждения придомовые (придомовое озеленение, зеленые насаждения вдоль пешеходных и транспортных коммуникаций) – 13,98 га;

Планируемые зеленые насаждения общего пользования в границах красных линий территории общего пользования – 16,94 га»;

Раздел III «Положение об очередности планируемого развития территории изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Этапы и максимальные сроки осуществления мероприятий
	Вид объектов  капитального строительства
	Объекты
	Максимальные сроки, годы

	
	
	Архитектурно

-строительное проектирование (формирование з.у/архитектурное проектирование/экспертиза)
	Снос объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства)
	Строитель-ство1

	1-й этап

	социальной инфраструктуры
	ДОО на 340 мест (4 объекта)
	20322
	20352
	20362

	
	Временные ДОО (встроенно-пристроенные) общей вместимостью не менее 161 мест5
	
	
	

	
	СОШ на 1224 места (3 объекта)
	
	
	

	
	Амбулаторно-поликлиническое учреждение на 400 посещений в смену (250 – для взрослого населения, 150 – для детского населения)
	
	
	

	
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	
	
	

	жилого назначения
	Многоквартирная жилая застройка площадью 563 тыс.кв.м со встроенно-пристроенными помещения нежилого назначения площадью 62 тыс.кв.м, в том числе временные5 встроенные ДОО общей вместимостью не менее 161 место
	2032
	2035
	2036

	общественно-делового назначения
	Бизнес-центр, общественные объекты, общественный объект с ФОК, многофункциональные объекты с многоуровневыми паркингами
	
	
	

	транспортной инфраструктуры
	Паркинги в стилобатах, улично-дорожная сеть
	
	
	

	инженерной инфраструктуры3
	Котельная, ЛОС, КНС, водомерный узел, РТП-10(6)/0.4 кВ, БКТП-10(6)/0,4кВ
	
	
	

	иного назначения
	Многофункциональные объекты с многоуровневыми паркингами4
	2032
	2035
	2036

	2-й  этап – после определения местоположения стационарного снегоплавильного пункта, обеспечивающего территорию проекта планировки

	социальной инфраструктуры
	ДОО на 340 мест (Д-5)
	2032
	2035
	2036


Примечания:

1. Может уточняться в разрешении на строительство;

2. Может уточняться с учетом сроков формирования государственных и муниципальных программ;
3. Инженерные сети, временно обеспечивающие планируемую застройку на земельном участке с к.н. 16:50:170809:262 до утверждения настоящего проекта планировки территории, будут приведены в соответствие с настоящим ППТ;

4. Объекты могут быть построены после переустройства  ВЛ 110кВ «Южная-Ковали-2»;

5. В рамках 2-го этапа после строительства ДОО Д-5 функция помещений, используемых под временные ДОО может быть изменена.

Схема очередности планируемого развития территории
[image: image2.jpg]uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu




Приложение №1 к изменениям, вносимым в проект планировки территории в границах улиц Поперечно-Отарская, Южно-Промышленная, Молодежная, утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани 
от 29.07.2022 №2434
[image: image3.jpg]UeDTE MNaHOBKY TEDDTODHN C YKAIZHHEM KDACHSIX TWIHAA, TDEHNL, CYLLE CTEVOLLIK 1 NNIBHADYEMEIX INOMEHTOB
FINEHYPOEOUHOT CTRYKTYPSI, TPAHIL SOH MINEHHPYEMOTD PASMBLLIEHAR O BEKTOB KEMMTENEHOT CTPONTEbCTEa
UepTex MNaHVIPOBKY TEDHTODH C YKASZHHSM KDACHSIX TWHITT

e =0 30

Fr ==

YCOBHBIE OBOBHAYEHNS

[PaHALA MPOSKTa NMAHADOBKH TepPHTOpI

= R ——

P Verarasnisasian KpacHaR nHHIR YTAHO-HOPOXHON CaTH

Emms Yorasaanieacuan oacan nnus Tepouopi obierg
AGTILA082H#A (38 HCKTHOUSHEM VI HO-TIOPOHON GETH)

B Orvienmenan Kpacan nHIA YWHO-LOpOXHOT CoT

e QTMeHeMaR (paCHaR Nk TEpDATOpYY o6Liero
OM30B3HAA (33 HOKTKOHEHAEM YIMHHO-AOPOXHOT CoTH)

E=3 nuwwn perynuposanin sacrpoitr (nunm oTeyna or kpackoit nakan)

370 YEroBHLle HOMEDa X2DAKTEPHLIX TOUEK VCTaHABIMBAEMED KDECHSK TVHITT





Приложение №2 к изменениям, вносимым в проект планировки территории в границах улиц Поперечно-Отарская, Южно-Промышленная, Молодежная, утвержденный постановлением Исполнительного комитетаг.Казани от 29.07.2022 №2434
[image: image4.jpg]UepTex NaHNpoBivI TEpPUTOPWA © YYASAHHEM KDACHEIX TIHAI, TPEHWL CYLLECTEYOINX 1 TTIEHADYEMSIX STIEMEHTOS
MINBHVPOBOYHOV CTPYKTYPEI, FPAHNLL BOH MIBHHPYEMOTD PE3MLLIEHIA O LEKTOB KAMMTANSHOTO CTDOMTeNbCTBa.
UepTex MaHNpOBIy TEPPUTODHA C YKASAHHEM MAHNLL MTAHYD YEMIX SMEMEHTOB AP OBOUHOF CTDYKTYDH!

YCTIOBHbIE OBO3HAYEHMS
B TEE Mpakiia MpoeKTa NMaHND OB TEPPHTODIA
=== Aeficrayrowan kpacHan NMHIA yrnuHO-ROPORHON CeTH

B Voranamniaaeman kpacan rubvR yrmsHo-A0pOKHOR coTn

YCTaHABNVBaEMaR KDACHAR THIR TEDPUTOPMI BLLETD
AIGNZ30BEHIRA (35 NCKTI0UGHUEM Y7 HO-A0pOHOR CeTn)

E =3 Nuhn perynuposaHii 3acTpoiky (NMHWA OTCTYNA 0T KPACHOH NMHMM)
=== Mukpopaiion

£7ETTY wnon eapran

[ ] ToppyTopns 06Lero Nonb30BaHHs, 3a NCITTIOHEHHEM YIHMHHO-AO0POXHOR CETH
[ vavmonopowan cete





Приложение №3 к изменениям, вносимым в проект планировки территории в границах улиц Поперечно-Отарская, Южно-Промышленная, Молодежная, утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 29.07.2022 №2434 

[image: image5.jpg]UGPTEX MIBHADOBKN TEDDHTODIN G YKEZAHNEM KDACHSIX TWHAR, TDEHALL CYLIECTEYIOLLYX W FINGHYDYEMSIX SNIOMENTOR
PEHHPOBOYHOR CTDYKTYPA, TPKHLL 30K MIGHHPYSMOTO PESMELISHIA 0D HEXTOB KATTAISHOTO CTPONTECTSa
USPTEN NNaHHPOBIH TPPHTODIA G YKAZAHVIEM FPaHAL S0H PAINELLEHYR OGLEKTOB KANMTANBHOTO CTRONT8 PLoTE (1-41 aran)

SKCMAMKALINA OBBEKTOB
Ofiozh Hanwerosarne
o
82 | fowronsan obpasosatenHan opranisaLin
13| MowHocTEI0 340 WecT
4
[
OBleoBpazoBaTesHaR OpraHnaaLINS
w2
MowpocTbI0 1224 MecTa
[
AMBYETOPHO-OMITWHA|ECK08 Y4pENaeHHE
Nk | 2400 nocewenni & cveny
(250 - AnA B3pocrono Hacenekws, 150 - AnA
ReTckoro)
MK |VicKyooTBeHHbIi BoAHbIi 06 LeKT NpyA-Konans

YCTIOBHbIE OBO3HAYEHUA
TpaHALA MPOBKTA NNaHP OBV TEPPITOPKIA

I
] eficreyiowian KacHan KR YMiHUHO-GOPOXHOM 03 TH
e

Erad

YCTaHABNVEaEN R KDACKER TVIHIIA TEDPUTODI OBLEre
AIGTIS0B2H (38 MCHTIOUSHHSH YISO IOPCHHON CETH)

OTMEHRAENAR KPACHAA NVHIR YW HHO-[lOPOXHOT CoT

OTHSHRGIaR KPACHaA NVHNE TEDPHTODHIA 0BLIETD
RONE30AHAR (33 NCKTHOUEHHEM YI-HO-AOPONHOR CETH)

Bead

=3 N peryrviposarng sacTpofi (naR OTCTYNG OT KpACHOM MWK

CyuecTeyouan _ SaCTpOiKa, MOAPEXEWER CHOCY © Lemkio
GEBOBOKASHIIA TEPPHTODHN & YCTAHOBTIGHHOM 32KOHOM MOPRAKE.

CylecTBYOWAR coxpaHAeman 3acTpofika
3 Mpariia sombl paswewuHn 081ei3 KaNHTATBHOTo CTOHTENSCTES

[ [DaHHLB S04 MGHYPYEMOT0 PasMOWIoHIA OB LEKTOB KaNUTATEHOT0
CTpoNTenbCTER

Coxpasmemeie OKC ¢ aveHeHom by

o

284
271,311,322

ws

32333361
3101,41,44,45,
45,48.1.612,83
wy.
.

# Ty

5
037
271,311,322,

30Ha MNAHNPYEMOTO PaSMEU|eHAR MHOTOSTANHOM XUMOM SECTPOKM (4eBATE STaxen 1 Gonee)

30Ha NBHAPYSMOTO PEIMELLSHAR OGLEKTOB OBLLECTBOHHO-ABNIOBOT0 HAZHA|EHIAA
30Ha MBHADYSHOTO PEaMELLSHR OBPE30EaTE ILH 0P aHNZALIT 4

30Ha MNAHYIPYSMOTD PaSHBLYEHIRA OBREATOR SAPABOCXPEHEHIR

30Ha PASMELLEHIIR O LEKTOB PasMELLEHIIR DD LSKTOS IDOHSBOACTERHHOTD 3
1 KOMMYHAIEHO-CKIBACKOTO Ha3HBUEHHR
‘30Ha MNAHIPYSMOTO PEaMILIEHIR OB LSKTOR MIKSHEPHOR IHBPACTRYKT P! 2

30Ha MNEHHDYEHOTD PaSMELLEHH OB LEATOR TDAHCOPTHOR HHBPECTPTYPEI

30Ha MNAHAPYEMLDX SeMeHtIX HACaHAEHA OBLLIEro NON30BaHIA

30Ha MNAHIPYSIIOND PaaBUEHIR OB BSKTOR YrVIUHO-OpOXHO CoTH

TIOPAAKOBIF HOMED 30Hs| PEEMELLIOHIA
Bi1fy 3045 paSMSllie IR 0B LKTOB KarTansHoro
CTpomeneraa

Mollaak 3okl pasmewseHs (ra)

Kol B1A08 PASDBLLISHHO 0 HCNOML30BBHHA

MEKCAMBNSHAR O6LLIER NN0LLAM KATMUHOTO HOHAA (THIC K8 1)
MaKcumansHas sTamHocTs





Приложение №4 к изменениям, вносимым в проект планировки территории в границах улиц Поперечно-Отарская, Южно-Промышленная, Молодежная, утвержденный постановлением Исполнительного комитета г.Казани 
от 29.07.2022 №2434
[image: image6.jpg]UopTeM NAIBHAPORKA TEPDATODHH © Y@EAHNEN KDACHSIX NWHNTL, TDEHILL CYLLE CTEVIOLLIX 1 MINGHKDYEMLIX IMOMEHTOR
PINZHAPOBOLHON CTPYATYDE, TPEHHL 30K MNEHIPYEMOTD PESUELLIEHAR 06 SEXTOB KATMTANISHOND CTROVTeECTSa
UepTeX NMIBHAPOBKW TEPDATODHH C YKEEaHEM IP3HAL 30H PAIMELISHIRA 0BLeKTOB KaMMTENEHOTO CTPONTEMbCTEa (2-Fi aran)

| {3
SKCMMMKALIMA OBLEKTOB.
Oboa Hanvenoaasme
A
2
[ A | Aouronskan obpasosarensHan opranuzaLy
MowHOCTBI0 340 MecT

OBleoBpazoEaTensHaR opraHnaaLNR
w2
MowpocTbI0 1224 MecTa

AMBYTOPHO-OMIGHHA|ECK08 Y4pENaeHHe
Ha 400 M0CeLeHATi B CMeHy

(250 - AnA B3pocrono Hacenekws, 150 - AnA
AeTckoro)

K| VACKyGOTBeHHG BOAHS 0DLEKT NPYA-KoNaHs

nnk

YCTIOBHbIE OBO3HAYEHUA

TpaHLB MPOEITa MNaHp OB TeppHTOpH
fRERE] (pastila 2o 3Tana paseTHA TeppHTORM
E== rpasmua snemenra nnarposouoi cTpykTyps!

[IERCTEYHOLIER KDACHAR MVIHIR YMHHHO-BOPOXHON 0T

=== veranamnueaenen wacHan niHis ynisHo-nopowHol et

Emme] YoTasaBniEasuan packan ks TeppUTODIM OSlero
ROME30BAHAR (33 WCKTHUSHNEN YICHO OPOHHOR CETH)

OTMEHRAENE KPACHAR MVHIR YW UHO-OpOXHOT CoTH

[ OTVeHREHaR KpaCHan VIR TeppUTOpHY OB Liero
IONE30BAHAR (33 NCKTIO|EHAEM YI-HO-LIOPONHOR COTH)

E =3 Nunna perymiposarinn 3acTporin (st 0TCTYNE OT KDAGHOR NikyK)

[ Cyuecteyowan_sacroolia, nopmexauwan cHocy o uemsio
G2BOBCHASHUA TePPUTDIA E YCTAHOBNSHHOM SAHOHOM MOPRAKE

CyLLECTEYOLIER COXPaHRAEMAR BCTPOTiKE
== rpariua 30HEI paaMeLLEHIA OB LEKTOB KANHTENLHOTO CTDOMTENLCTEE

[ [D8HMILE 01 (MGHADYEMOTD PAIMELLIOHA 0 LOKTOR KANKTANEHOTO
CTpOUTENLCTES

O Ly g——

@

291
271,311,322
323,33,36.1

390141248 45
i5.451.517,03 ®

30HA MNAHNPYEMOTO PaSMEU|eHA MHOMOSTANHOA XUMOM SECTPOFK (4eBATE STaxed 1 Gonee)
30Ha MNAHIPYOMOTO PE3MBLLEHIA OBLEHTOR OBLLECTEOHHO-AONOBON0 HAZHAUBHAA

30Ha MNBHADYSHOTO PEaMELLSHR OBDE30EATENILHX 0P aHHZALI L

30Ha MNAHYIPYEMOTD PaSHBLYEHIRA OBREATOR JAPABOCXPEHEHIR

30Ha PASMELLEHIIR O LEKTOB PasMELLEHIIR DD LSKTOS IPOHSBOACTERHHOMD 3
1 KOMMYHAIEHO-CKIBACKOTO HASHB4SHIHA

30Ha MNAHIPYSMOTO PEaMBILIEHIR OB LSKTOR HIKEHEPHOR HHBPACTRYKT P! 5

30Ha MNEHHDYEHOTD PEaMELLEHH O LEATOR TDAHCOPTHOR HHBPECTPYTYPEI
30H8 NBHAPYR ML S6TeHbX HACEHAEHA OBLLIET0 NOES0BaHIR £
BoHa NNAHMPYEMOTD PaSMELIEHNE OB BEKTOB YIMHHO-AOPOXHOR CETH
(T Moprakoasif HoMep 3oHb! pacelieHi
1 BHASOH pasveleHNR OB LEKTOB KanWTankHOTo
Crpoimentcraa
B2 Mnowans sowl pasmewesan (a)

26 Kol BHGOB PAIEWIBHHOO HCNONb30BEHAA

1475 MakcamansHan o6LizA Nnowia XuUHOro $0HAa (Teic K& )
2 MekoamansHan sTasHOCTS






