ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА

ҺӘМ ТОРАК-КОММУНАЛЬ

ХУҖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГы

### МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

№ __________

П Р И К А З                   		           Б О Е Р Ы К

«_____»______________20__

Об утверждении размера предельной стоимости услуг (работ) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, по видам работ на 2018 год

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.10.2016 № 729 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2017 – 2019 годах» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый размер предельной стоимости услуг (работ) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, по видам работ на 2018 год.

2. Начальнику юридического отдела Э.Ю.Латыповой обеспечить направление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

3. Заведующей сектором взаимодействия со средствами массовой информации Г.С.Миннихановой разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.М.Фролова.

Министр 								                            И.Э.Файзуллин

|  |  |  | Утвержден приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от «___» _________2018 г. №_____ |  |  |
| Размер предельной стоимости услуг (работ) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, по видам работ на 2018 год |  |  |  |  |  |
| № п/п | № по приказу | Наименование работ |  | Ед. изм. | Стоимость показателя, руб. 2018, с НДС |
|  | 1. | Утепление и ремонт фасадов |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Ремонт оштукатуренного фасада |  | кв. м | 1 383 |
| 2 | 1.2 | Ремонт неоштукатуренного фасада |  | кв. м | 844 |
| 3 | 1.2.1 | Ремонт ранее окрашенного неоштукатуренного кирпичного фасада с последующей окраской и сменой ограждения балконов |  | кв. м | 1 134 |
| 4 | 1.2.2.1 | Окраска фасада по кирпичу перхлорвиниловой краской |  | кв. м | 171 |
| 5 | 1.2.2.2 | Антивандальное покрытие фасада защитными средствами от граффити |  | кв. м | 154 |
| 6 | 1.2.2.3 | Антивандальное покрытие фасада защитными средством Persenta AG от граффити |  | кв. м. | 207 |
| 7 | 1.3 | Ремонт фасада кирпичного окрашенного с архитектурными элементами |  | кв. м | 1 563 |
| 8 | 1.4 | Ремонт панельного фасада |  | кв. м | 1 242 |
| 9 | 1.4.1 | Окраска фасада панельного дома перхлорвиниловой краской с подготовкой поверхности |  | кв. м | 509 |
| 10 | 1.4.2 | Окраска панельного фасада по плитке «Ириска» перхлорвиниловой краской |  | кв. м | 117 |
| 11 | 1.4.3 | Окраска панельного фасада по плитке «Ириска» краской «Север» |  | кв. м | 153 |
| 12 | 1.5.1 | Утепление фасада пенополистиролом с декоративной штукатуркой |  | кв. м | 3 292 |
| 13 | 1.5.2 | Утепление фасада минераловатными плитами с декоративной отделкой |  | кв. м | 3 949 |
| 14 | 1.5.3 | Облицовка фасада сайдингом с утеплением пенополистиролом |  | кв. м | 2 597 |
| 15 | 1.5.4 | Облицовка фасада сайдингом с утеплением минераловатными плитами |  | кв. м | 3 056 |
| 16 | 1.5.5 | Смена облицовки фасада из металлосайдинга |  | кв. м | 2 019 |
| 17 | 1.5.6 | Облицовка фасада керамогранитными плитами по металлическому каркасу |  | кв. м | 3 993 |
| 18 | 1.5.7 | Утепление торцов фасадов теплоизоляционными плитами |  | кв. м | 2 005 |
| 19 | 1.5.8 | Облицовка цоколя декоративной плиткой «Декорит» |  | кв. м | 2 573 |
| 20 | 1.5.9 | Облицовка цоколя керамической фасадной плиткой |  | кв. м | 2 819 |
| 21 | 1.5.10 | Облицовка цоколя керамической фасадной плиткой с ремонтом штукатурки по сетке |  | кв. м | 3 120 |
| 22 | 1.5.11 | Обработка цоколя гидрофобизирующей жидкостью |  | кв. м | 86 |
| 23 | 1.5.12 | Облицовка цоколя декоративным камнем |  | кв. м | 2 566 |
| 24 | 1.5.13 | Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c люлек |  | кв. м | 998 |
| 25 | 1.5.13.1 | Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c люлек |  | кв. м | 1 646 |
| 26 | 1.5.14 | Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c лесов |  | кв. м | 1 184 |
| 27 | 1.5.14.1 | Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c лесов |  | кв. м | 1 802 |
| 28 | 1.5.15 | Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c люлек (полный комплекс работ с неообходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) |  | кв. м | 1 164 |
| 29 | 1.5.15.1 | Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c люлек (полный комплекс работ с неообходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) |  | кв. м | 1 812 |
| 30 | 1.5.16 | Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c лесов (полный комплекс работ с неообходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) |  | кв. м | 1 324 |
| 31 | 1.5.16.1 | Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c лесов (полный комплекс работ с необходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) |  | кв. м | 1 933 |
| 32 | 1.5.17 | Заделка швов между отделочными плитками на фасаде цементным раствором |  | м | 120 |
| 33 | 1.6.1 | Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования, с устройством откосов |  | кв. м | 8 325 |
| 34 | 1.6.2 | Замена оконного блока (деревянный) в местах общего пользования с устройством откосов |  | кв. м | 5 135 |
| 35 | 1.7 | Ремонт и восстановление балконных плит полимерцементными составами |  | кв. м. | 2 763 |
| 36 | 1.7.1 | Заделка щели балконных бетонных экранов ограждения пенополистиролом |  | м | 52 |
| 37 | 1.7.2 | Облицовка торцов балконов полиуретановыми накладками |  | кв. м. | 3 475 |
| 38 | 1.8 | Восстановление стен методом инъекции в один метр трещины при ширине раскрытия 10 мм |  | м | 8 775 |
| 39 | 1.8.1 | Восстановление стен методом инъекции эмульсией В-ЭП-74 ИС в один метр сквозной трещины при ширине раскрытия 10 мм с двухсторонней чеканкой и заделкой ПЦР Э-20 |  | м | 16 972 |
| 40 | 1.8.2 | Восстановление стен методом инъекции раствором ИЦР в один метр сквозной трещины при ширине раскрытия 30 мм с двухсторонней чеканкой и заделкой ПЦР Э-20 |  | м | 13 834 |
| 41 | 1.8.3 | Восстановление стен методом инъекции раствором ИЦР в один метр сквозной трещины при ширине раскрытия 10 мм с двухсторонней чеканкой и заделкой ПЦР Э-20 |  | м | 10 349 |
| 42 | 1.8.4 | Усиление стен углеволокном |  | кв. м. | 8 155 |
| 43 | 1.8.5 | Усиление стен металлическими тяжами |  | кв. м. стен | 1 997 |
| 44 | 1.8.6 | Ремонт трещин кирпичных стен с использованием арматуры и базальтопластиковых связей |  | пог. м трещин | 7 444 |
| 45 | 1.8.7 | Усиление кирпичных стен базальтопластиковыми связями |  | кв. м стен | 1 812 |
| 46 | 1.9 | Смена балконных плит на консоли |  | кв. м. | 15 950 |
| 47 | 1.9.1 | Усиление балконных плит металлическими конструкциями (из проф. труб, уголков и т.д) с сопутствующими работами |  | 1 балкон | 10 233 |
| 48 | 1.10 | Ремонт деформационных швов в стене |  | м | 1 120 |
| 49 | 1.11 | Ремонт приямков с устройством навеса |  | 1 приямок | 33 906 |
| 50 | 1.12 | Смена обшивки ограждения балконов |  | кв. м. обшивки | 1429 |
| 51 | 1.12.1 | Смена остекления деревянных балконов и лоджий на блоки ПВХ |  | кв. м. | 4 967 |
| 52 | 1.12.2 | Смена остекления и ограждения балкона на витражное остекление по алюминиевому каркасу |  | 1 балкон | 59 447 |
| 53 | 1.12.3 | Установка защитного козырька из профнастила по металлическому каркасу над балконом |  | 1 козырек | 9 292 |
| 54 | 1.12.4 | Устройство металлического ограждения балконов |  | кв. м | 6 533 |
| 55 | 1.12.5 | Устройство балконов (с демонтажем старых балконных плит и ограждений и устройством новых, на металлических стойках), с облицовкой ограждений балконов оцинкованным профнастилом окрашенным |  | 1 балкон | 36 478 |
| 56 | 1.13.1 | Ремонт входной группы (покрытие, стены, лестницы, двери и отделочные работы) |  | 1 вход | 198 883 |
| 57 | 1.13.2 | Устройство пандуса с поручнем |  | 1 пандус | 18 994 |
| 58 | 1.13.2.1 | Устройство пандуса с основанием из перфорированной стали с поручнями |  | м | 17 320 |
| 59 | 1.14 | Установка вентиляционных решеток на продухи |  | шт. | 1 471 |
| 60 | 1.15 | Заделка стен (кирпичная кладка) над входными дверями с последующей отделкой |  | кв. м | 4 640 |
| 61 | 1.16 | Устройство направляющих для колясок в подъезде из металлических профилей (уголок, швеллер) |  | м | 2 007 |
| 62 | 1.17 | Усиление грунтов в основании фундаментов буронабивными сваями (цементация грунтов) |  | 1 скважина | 33 129 |
| 63 | 1.17.1 | Ремонт отмостки с устройством гидроизоляции фундамента |  | кв. м | 3 591 |
| 64 | 1.18 | Закрепление грунтов методом струйной цементации «Jet Grouting» (устройство грунтобетонных свай) |  | 1 свая | 105 300 |
|  | 2. | Ремонт крыш |  |  |  |
| 65 | 2.1 | Кровля шиферная с ремонтом водосточных труб и слуховых окон * |  | кв. м | 1 288 |
| 66 | 2.1.2 | Замена шиферной кровли на профнастил (оцинкованный, окрашенный)* |  | кв. м | 1 829 |
| 67 | 2.1.3 | Замена шиферной кровли на оцинкованный окрашенный профнастил (сложная кровля)*** |  | кв. м. | 2 427 |
| 68 | 2.1.4. | Замена шиферной кровли на металлочерепицу* |  | кв. м. | 1 891 |
| 69 | 2.1.5 | Замена покрытия смешанной кровли на металлочерепицу* |  | кв. м. | 1 617 |
| 70 | 2.1.6 | Замена покрытия смешанной кровли на окрашенный профнастил* |  | кв. м. | 1 784 |
| 71 | 2.1.6.1 | Замена шиферной кровли на профнастил (оцинкованный, окрашенный), с ремонтом карниза, разборкой и устройством вентиляционных шахт из кирпича, с утеплением и облицовкой их профнастилом, заменой противопожарных люков на сертифицированные, с разборкой и устройством чердачных деревянных лестниц, с огнезащитным покрытием деревянных конструкций с устройством внешнего водостока и мачты для телевизионной антенны |  | кв. м. | 3 220 |
| 72 | 2.1.7 | Замена шиферной кровли на профнастил (оцинкованный, окрашенный), с ремонтом карниза, разборкой и устройством вентиляционных шахт из кирпича, с утеплением и облицовкой их профнастилом, заменой противопожарных люков на сертифицированные, с разборкой и устройством чердачных деревянных лестниц на металлические, с огнезащитным покрытием деревянных конструкций с устройством внешнего водостока и мачты для телевизионной антенны |  | кв. м. | 3 008 |
| 73 | 2.1.8 | Устройство металлического ограждения на скатных кровлях с демонтажем парапетных решеток |  | м | 347 |
| 74 | 2.2.1 | Кровля мягкая (наплавляемая) с устройством водостока (внутренний, наружний), кирпичного парапета, утеплением керамзитом, пароизоляции, ремонтом дымовых труб и выхода на кровлю |  | кв. м | 3 075 |
| 75 | 2.2.2 | Замена плоской (мягкой ) кровли на скатную (оцинкованный) профнастил |  | кв. м. площади проекции | 5 310 |
| 76 | 2.2.2.1 | Замена плоской (мягкой) кровли на скатную (оцинкованный, окрашенный профнастил), с устройством слуховых окон, с огнебиозащитой деревянных конструкций, с утеплением чердачного покрытия грунтом, толщиной 100 мм, плитами «Лайт-Баттс» «Rockwool», с устройством ходового настила, с возведением кирпичной кладки для мауэрлатов, с устройством вентиляционных коробов и решеток, с разборкой и устройством вентиляционных шахт из кирпича, с утеплением и облицовкой их профнастилом, устройством пожарных металлических лестниц, монтажом опорных стоек для телеантенн |  | кв. м | 5 332 |
| 77 | 2.2.3 | Кровля мягкая двухскатная с подвесными желобами |  | кв. м | 2 474 |
| 78 | 2.2.4 | Ограждение с опорными тумбами на мягких кровлях |  | м | 1 254 |
| 79 | 2.2.5 | Установка дефлекторов на мягкой кровле |  | кв. м. кровли | 89 |
| 80 | 2.2.6 | Устройство кровли из полимочевины (с учетом замены стяжки и подготовки поверхности) |  | кв. м | 2 891 |
| 81 | 2.3. | Кровля металлическая с ремонтом дымовых труб, со сменой стропильной системы (оцинкованная сталь)* |  | кв. м | 1 553 |
| 82 | 2.3.1 | Замена плит парапета на кирпичную кладку |  | м3 кладки | 12 073 |
| 83 | 2.4.1 | Утепление чердачного перекрытия плитами ППЖ |  | кв. м | 3 429 |
| 84 | 2.4.1.1 | Утепление деревянного чердачного перекрытия плитами ППЖ (с устройством ходового настила и огнезащитой) |  | кв. м | 3 898 |
| 85 | 2.4.1.2 | Утепление деревянного чердачного перекрытия ППЖ со стяжкой ЦСП |  | кв. м. | 3 149 |
| 86 | 2.4.2 | Утепление чердачного перекрытия плитами пенополистирольными |  | кв. м. | 1 859 |
| 87 | 2.4.2.1 | Утепление деревянного чердачного перекрытия XSP 35 со стяжкой ЦСП |  | кв. м. | 2 898 |
| 88 | 2.4.3 | Ремонт деревянных чердачных перекрытий (балки, подшивка , огнезащита) |  | кв. м. | 2 889 |
| 89 | 2.4.4 | Утепление пенополиуретаном и гидроизоляция кровельного покрытия полимочевиной методом напыления |  | кв. м. | 3 009 |
| 90 | 2.4.5 | Замена деревянных балок чердачного перекрытия |  | кв. м. | 1 537 |
| 91 | 2.5.1 | Полная смена стропильной системы, обрешетки и огнезащита |  | кв. м | 1 274 |
| 92 | 2.5.2 | Ремонт стропильной системы, обрешетки и огнезащита |  | кв. м | 572 |
| 93 | 2.5.3 | Усиление стропильной системы, ремонт обрешетки и огнезащита |  | кв. м | 1 027 |
| 94 | 2.5.4 | Поднятие стропильной ноги для нормализации температурно-влажностного режима чердачного помещения |  | 1 подъем | 1 120 |
| 95 | 2.6 | Водосточные трубы (оцинкованные) |  | м | 1 154 |
| 96 | 2.7 | Устройство деревянных вытяжных коробов в коньке, с обивкой оцинкованной сталью |  | 1 короб | 5 343 |
| 97 | 2.7.1 | Устройство вытяжных коробов из листового фибролита на мягкой кровле |  | короб | 4 455 |
| 98 | 2.8 | Ремонт и утепление боровов и вентшахт |  | кв. м | 188 |
| 99 | 2.9 | Смена наплавляемого материала на плитах балконов верхних этажей с устройством стяжки |  | кв. м | 1 168 |
|  | 3 | Центральное отопление |  |  |  |  |
| 100 | 3.1 | Установка элеваторного узла** |  | компл. | 124 517 |
| 101 | 3.2 | Установка автоматического узла учета и регулирования тепловой энергии** |  | компл. | 684 437 |
| 102 | 3.2.1 | Ограждение узла учета с установкой антивандальной двери |  | 1 узел | 23 244 |
| 103 | 3.2.2 | Установка для индивидуальных тепловых пунктов (с устройством фундаментов, утеплением, обшивкой стен и потолков оцинкованной сталью, подводящих трубопроводов, с изоляцией и электромонтажными работами) |  | контейнер | 337 134 |
| 104 | 3.2.3 | Изготовление, монтаж и пусконаладочные работы блочно-модульного узла погодного регулирования, диаметром 125 |  | компл. | 703 003 |
| 105 | 3.2.4 | Изготовление, монтаж блочно-модульного узла балансировочного клапана |  | компл. | 100 978 |
| 106 | 3.3 | Смена стальных трубопроводов в подвале с изоляцией (нижний, верхний розлив) |  | м | 3 070 |
| 107 | 3.3.1 | Установка балансировочного клапана диаметром 20 мм |  | клапан | 3 054 |
| 108 | 3.3.2 | Установка балансировочного клапана диаметром 25 мм |  | клапан | 3 360 |
| 109 | 3.3.3 | Установка комплекта терморегулирующего клапана RA-N диаметром 20 мм и термостатического элемента FTC фирмы Danfos |  | компл. | 4 769 |
| 110 | 3.3.4 | Замена элеваторного узла на балансировочные клапаны |  | компл. | 97 883 |
| 111 | 3.4.1 | Смена стальных стояков в квартирах с чугунными радиаторами |  | м | 2 903 |
| 112 | 3.4.2 | Смена стальных стояков на лестничных клетках с чугунными радиаторами (двухтрубная система) |  | м | 1 372 |
| 113 | 3.4.3 | Смена стальных стояков на лестничных клетках с чугунными радиаторами (однотрубная система) |  | м | 1 680 |
| 114 | 3.5 | Смена трубопроводов в подвале (металлополимерные трубы МПТ РР/АL/PP NEW, изоляция не требуется) |  | м | 1 355 |
| 115 | 3.6.1 | Смена стояков с чугунными радиаторами в квартирах (металлополимерные трубы МПТ РР/АL/PP NEW) (двухтрубная система) |  | м | 2 723 |
| 116 | 3.6.1.1 | Смена стояков с чугунными радиаторами в квартирах (металлополимерные трубы МПТ РР/АL/PP NEW) (однотрубная система) |  | м | 3 348 |
| 117 | 3.6.2 | Смена стояков со стальными радиаторами в квартирах (металлополимерные трубы МПТ РР/АL/PP NEW) |  | м | 2 827 |
| 118 | 3.6.2.1 | Смена стояков со стальными радиаторами в квартирах (металлополимерные трубы МПТ РР/АL/PP NEW) с терморегуляторами Danfoss |  | м | 3 378 |
| 119 | 3.6.3 | Смена стояков с биметаллическими радиаторами в квартирах (металлополимерные трубы МПТ РР/АL/PP NEW) |  | м | 3 351 |
| 120 | 3.6.3.1 | Смена стояков с биметаллическими радиаторами в квартирах (металлополимерные трубы МПТ РР/АL/PP NEW) с терморегуляторами Danfoss |  | м | 4 037 |
| 121 | 3.7.1 | Пробивка и заделка отверстий для прохода труб отопления, водоснабжения через перекрытие |  | 1 отверстие | 78 |
| 122 | 3.7.2 | Пробивка и заделка отверстий для прохода труб отопления, водоснабжения через кирпичную стену |  | 1 отверстие | 102 |
| 123 | 3.8 | Устройство декоративного короба из ГКЛ на стояки из металлополимерных труб (каркас из оцинкованного профиля) |  | м трубопровода | 1 020 |
| 124 | 3.8.1 | Устройство декоративного короба из МДФ на стояки из металлополимерных труб (каркас деревянный) |  | м трубопровода | 669 |
|  | 4. | Канализация (полипропилен РР) |  |  |  |
| 125 | 4.1 | Смена трубопроводов чугунных на полипропиленовые (РР) в подвале |  | м | 1 438 |
| 126 | 4.1.1 | Смена трубопроводов чугунных на полиэтиленовые в подвале под землей |  | м | 2 329 |
| 127 | 4.1.2 | Смена трубопроводов чугунных на полипропиленовые (РР) в подвале с установкой обратных клапанов |  | м | 1 740 |
| 128 | 4.2 | Смена трубопроводов чугунных в квартирах со сменой унитазов |  | м | 3 040 |
| 129 | 4.3 | Замена одного выпуска канализации (длиной 5 м) |  | 1 выпуск | 26 733 |
| 130 | 4.3.1 | Замена одного выпуска канализации методом прокола (длиной 10 м) |  | 1 выпуск | 46 556 |
| 131 | 4.3.2 | Установка обратного клапана полипропиленового в существующую канализационную сеть |  | шт. | 4 102 |
| 132 | 4.3.3 | Установка противопожарных муфт на канализационных стояках |  | шт. | 635 |
|  |  | Смена санитарно-технических приборов в местах общего пользования в коммунальных квартирах |  |  |  |  |
| 133 | 4.4.1 | Смена мойки (со стоимостью приборов) |  | 1 прибор | 2 893 |
| 134 | 4.4.1.1 | Смена мойки (без стоимости приборов) |  | 1 прибор | 1 887 |
| 135 | 4.4.2 | Смена умывальника (со стоимостью приборов) |  | 1 прибор | 2 125 |
| 136 | 4.4.2.1 | Смена умывальника (без стоимости приборов) |  | 1 прибор | 1 168 |
| 137 | 4.4.3 | Замена ванны стальной (со стоимостью приборов) |  | 1 прибор | 7 396 |
| 138 | 4.4.3.1 | Замена ванны стальной ( без стоимости приборов) |  | 1 прибор | 3 102 |
| 139 | 4.4.4 | Смена сифона |  | 1 прибор | 622 |
| 140 | 4.4.5 | Смена унитаза с бачком (со стоимостью приборов) |  | 1 прибор | 5 909 |
| 141 | 4.4.5.1 | Смена унитаза с бачком (без стоимости приборов) |  | 1 прибор | 2 373 |
| 142 | 4.4.6 | Смена поддона (со стоимостью приборов) |  | 1 прибор | 3 246 |
| 143 | 4.4.6.1 | Смена поддона (без стоимости приборов) |  | 1 прибор | 1 266 |
| 144 | 4.5 | Пробивка и заделка отверстий для прохода труб канализации площадью до 100 см2 |  | 1 отверстие | 218 |
| 145 | 4.5.1 | Пробивка и заделка отверстий для прохода труб канализации площадью до 500 см2 |  | 1 отверстие | 573 |
| 146 | 4.6.1 | Сопутствующие работы при смене трубопроводов канализации при деревянных полах |  | кв. м | 1 088 |
| 147 | 4.6.2 | Сопутствующие работы при смене трубопроводов канализации при бетонных полах |  | кв. м | 2 164 |
| 148 | 4.7 | Устройство дренажной системы в подвале с устройством дренажного колодца диаметром 500 мм и установкой насоса **** |  | кв. м | 1 942 |
|  | 5. | Холодный водопровод |  |  |  |
|  | 5.1 | Холодный водопровод (полипропилен PN 20) |  |  |  |  |
| 149 | 5.1.1 | Установка узла учета расхода холодной воды** |  | компл. | 53 013 |
| 150 | 5.1.2 | Смена холодного разводящего трубопровода в подвале (с полипропиленовой или бронзовой арматурой) |  | м | 1 827 |
| 151 | 5.1.3 | Смена стояков в квартирах |  | м | 2 097 |
|  | 5.2 | Противопожарный водопровод |  |  |  |
| 152 | 5.2.1 | Замена противопожарного трубопровода из оцинкованных труб и пожарных шкафов, с установкой пожарных кранов |  | м трубопровода | 3 404 |
| 153 | 5.2.2 | Замена насосной установки пожаротушения, укомплектованной двумя центробежными насосами, и установка шкафа управления, входящего в комплект насосной установки пожаротушения |  | компл. | 723 063 |
|  | 6. | Горячий водопровод (полипропилен PN 20) |  |  |  |
| 154 | 6.1 | Установка узла учета** |  | компл. | 112 106 |
| 155 | 6.2 | Смена горячего разводящего трубопровода в подвале (полипропилен PN 20) |  | м | 1 432 |
| 156 | 6.3 | Смена стояков в квартирах (полипропилен PN 20) |  | м | 1 133 |
| 157 | 6.4 | Смена разводящего трубопровода в подвале с изоляцией (армированный полипропилен PN 25) (с бронзовой, полипропиленовой арматурой) |  | м | 2 630 |
| 158 | 6.5 | Смена стояков в квартирах (армированный полипропилен PN 25) |  | м | 1 345 |
| 159 | 6.6.1 | Смена полотенцесушителей (из нержавеющей стали) |  | 1 прибор | 2 764 |
| 160 | 6.6.2 | Смена полотенцесушителей (хромированных) |  | 1 прибор | 2 063 |
| 161 | 6.7 | Ввод трубопроводов, подача горячей воды с обратной линией |  | 1 узел | 15 685 |
| 162 | 6.8 | Установка пластинчатого водоподогревателя при ремонте бойлеров |  | 1 водоподогрева-тель | 500 506 |
| 163 | 6.9 | Монтаж и пуско-наладочные работы одноступенчатого пластинчатого водоподогревателя системы ГВС, с регулированием температуры теплоносителя системы ГВС, в индивидуальном тепловом пункте жилого дома, с обвязкой ИТП внутри дома, с подключением к существующим сетям ХВС, ГВС, ТС жилого дома, установкой и обвязкой дренажного насоса, заменой общедомовых приборов учета системы ХВС, установкой повысительной станции ХВС, с учетом мероприятий по сохранности оборудования ИТП |  | м3 объема здания | 72 |
| 164 | 6.10 | Монтаж и пуско-наладочные работы двухступенчатого пластинчатого водоподогревателя системы ГВС, с регулированием температуры теплоносителя системы ГВС, монтаж одноступенчатого водоподогревателя системы центрального отопления с узлом регулирования системы отопления по независимой схеме, в ИТП многоквартирного жилого дома, заменой общедомовых приборов учета системы ХВС, заменой общедомовых приборов учета системы центрального отопления тепловой энергии, установкой и обвязкой повысительной станции ХВС, с подключением к существующим сетям ХВС, ГВС, ТС жилого дома, дренажного насоса, с учетом мероприятий по сохранности оборудования ИТП |  | м3 объема здания | 122 |
|  | 7. | Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 165 | 7.1 | 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах) |  | кв. м общей площади дома | 453 |
| 166 | 7.1.1 | 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах без замены счетчиков) |  | кв. м общей площади дома | 313 |
| 167 | 7.1.2 | 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке |  | кв. м общей площади дома | 320 |
| 168 | 7.1.3 | 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке |  | кв. м общей площади дома | 331 |
| 169 | 7.2 | 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ со счетчиками) |  | кв. м общей площади дома | 346 |
| 170 | 7.2.1 | 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) |  | кв. м общей площади дома | 338 |
| 171 | 7.2.2 | 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке |  | кв. м общей площади дома | 348 |
| 172 | 7.2.3 | 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке |  | кв. м общей площади дома | 354 |
| 173 | 7.3 | 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах) |  | кв. м общей площади дома | 425 |
| 174 | 7.3.1 | 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) |  | кв. м общей площади дома | 368 |
| 175 | 7.3.2 | 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке |  | кв. м общей площади дома | 391 |
| 176 | 7.3.3 | 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке |  | кв. м общей площади дома | 397 |
| 177 | 7.4 | 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ со счетчиками) |  | кв. м общей площади дома | 274 |
| 178 | 7.4.1 | 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке |  | кв. м общей площади дома | 292 |
| 179 | 7.4.2 | 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке |  | кв. м общей площади дома | 292 |
| 180 | 7.4.2.1 | 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке (кабель в лотках) |  | кв. м. общей площади дома | 293 |
| 181 | 7.4.3 | 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) |  | кв. м общей площади дома | 268 |
| 182 | 7.4.3.1 | 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) (кабель в лотках) |  | кв. м общей площади дома | 265 |
| 183 | 7.4.4 | Электромонтажные работы в 9-ти этажном жилом доме, с заменой щитов этажных (без стоимости счетчиков), установкой светодиодных светильников и датчиков движения на лестничной клетке, заменой кабеля в местах общего пользования и на чердаке, прокладкой кабеля в лотках в подвале |  | кв. м общей площади дома | 267 |
| 184 | 7.4.5 | Электромонтажные работы в 9-ти этажном жилом доме, с заменой щитов этажных (без стоимости счетчиков), кабеля в местах общего пользования и на чердаке, прокладкой кабеля в лотках в подвале |  | кв. м общей площади дома | 231 |
| 185 | 7.5 | Установка прибора экономного освещения ПЭО |  | 1 прибор | 922 |
| 186 | 7.6 | Заземление ванн по канализационным стоякам проводом без магистральных линий |  | 1 ванна | 2 004 |
| 187 | 7.6.1 | Заземление ванн по канализационным стоякам проводом со стальной полосой по подвалу |  | 1 ванна | 2 429 |
| 188 | 7.6.2 | Заземление ванн от щита этажного |  | 1 ванна | 2 963 |
| 189 | 7.7 | Заземление металлических подъездных дверей без магистральных линий |  | 1 дверь | 965 |
| 190 | 7.8 | Монтаж автоматизированной системы дымоудаления и пожарной сигнализации (АППЗ) |  | кв. м общей площади дома | 186 |
| 191 | 7.8.1 | Ремонт системы противопожарной автоматики и дымозащиты (на примере 14-ти этажного, 62 квартирного, одноподъездного жилого дома общей площадью 4938,2 м2, расположенного по адресу: г. Н. Челны, пр. Набережно-Челнинский, дом 78) |  | кв. м общей площади дома | 295 |
| 192 | 7.9 | Устройство коробов, аншлагов на фасаде |  | 1 аншлаг | 18 188 |
|  | 8. | Ремонт и замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт |  |  |  |  |
|  | 8.1 | Замена пассажирского лифта |  |  |  |
| 193 | 8.1.1 | на 8 остановок |  | лифт | 2 080 807 |
| 194 | 8.1.2 | на 9 остановок |  | лифт | 2 519 175 |
| 195 | 8.1.3 | на 10 остановок |  | лифт | 2 527 315 |
|  | 8.2 | Диагностика |  |  |  |
| 196 | 8.2.1 | на 8 остановок |  | лифт | 47 976 |
| 197 | 8.2.2 | на 9 остановок |  | лифт | 49 729 |
| 198 | 8.2.3 | на 10 остановок |  | лифт | 53 237 |
| 199 | 8.2.4 | на 14 остановок |  | лифт | 58 498 |
| 200 | 8.2.5 | на 15 остановок |  | лифт | 60 252 |
| 201 | 8.2.6 | на 16 остановок |  | лифт | 62 006 |
|  | 8.3 | Модернизация пассажирских лифтов |  |  |  |
| 202 | 8.3.1 | на 9 остановок |  | лифт | 2 127 020 |
|  | 8.4 | Замена лифта пассажирского с установкой частотного преобразователя главного привода |  |  |  |
| 203 | 8.4.1 | на 14 остановок |  | лифт | 2 677 340 |
| 204 | 8.4.2 | на 16 остановок |  | лифт | 3 046 054 |
|  | 8.5 | Замена грузопассажирского лифта |  |  |  |
| 205 | 8.5.1 | на 15 остановок (на примере жилого дома, расположенного по адресу: г. Нижнекамск, ул. Строителей, д.30) |  | лифт | 2 834 229 |
|  | 8.6 | Замена лифтов пассажирского и грузопассажирского в одном подъезде |  |  |  |
| 206 | 8.6.1 | на 14 остановок |  | 2 лифта | 5 128 769 |
| 207 | 8.6.2 | на 16 остановок |  | 2 лифта | 5 962 788 |
| 208 | 8.7 | Диспетчеризация лифтов, с учетом прокладки кабеля между машинными помещениями, с установкой устройства контроля скорости лифта и розетки в машинном помещении |  | лифт | 115 811 |
| 209 | 8.8 | Ремонт лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта на 9 остановок, с устройством постаментов под технологическое оборудование, монтажа щитов и блоков встроенных площадок, с устройством закладных деталей , анкеров, огнезащитным покрытием металлических поверхностей, окраской и т.д. |  | 1 шахта | 295 446 |
|  | 9 | Общестроительные работы |  |  |  |
| 210 | 9.1 | Ремонт подъезда панельного дома (5-ти этажный) |  | кв. м общей. площади дома | 170 |
| 211 | 9.2 | Ремонт подъезда кирпичного дома (5-ти этажный) |  | кв. м общей. площади дома | 200 |
| 212 | 9.3 | Ремонт подъезда кирпичного дома сталинского проекта (5-ти этажный) |  | кв. м общей. площади дома | 232 |
| 213 | 9.4 | Ремонт подъезда жилого дома коридорного типа |  | кв. м общей. площади дома | 247 |
| 214 | 9.5 | Ремонт полов в местах общего пользования в подъезде |  | кв. м | 547 |
| 215 | 9.6 | Разборка и устройство кирпичных ниш для трубопроводов |  | 1 квартира | 2 947 |
| 216 | 9.7 | Разборка и устройство ниш из ГКЛ для трубопроводов |  | 1 квартира | 2 282 |
| 217 | 9.8 | Установка аншлага эмалированного |  | шт. | 4 345 |
| 218 | 9.9 | Разборка полов для замены инженерных систем, при отсутствии подвала и техподполья |  | кв. м | 2 155 |
| 219 | 9.10 | Ремонт помещений венткамер |  | кв. м | 29 |
| 220 | 9.11 | Смена почтовых ящиков (6-ти секционных) |  | шт. | 2 350 |
| 221 | 9.12 | Ремонт 2-х этажной входной группы №1 (разборка деревянных перегородок; разборка покрытий кровли; разборка деревянных крылец и лестниц с площадками и ступенями; устройство буронабивных свай; устройство лестничных площадок и лестниц со ступенями; смена дверей на металлические противопожарные, смена оконных блоков; смена покрытия полов, площадок, ступеней; облицовка стен по металлическому каркасу металлосайдингом) |  | 1 кв. м. общей площади горизонтальной проекции входной группы | 14 077 |
| 222 | 9.13 | Ремонт 2-х этажной входной группы №2 с пристроенным кухонным помещением (разборка кирпичных стен и перегородок с последующей кладкой; облицовка стен по металлическому каркасу металлосайдингом; разборка деревянных перегородок; разборка покрытий кровли; разборка деревянных крылец и лестниц с площадками и ступенями; устройство буронабивных свай; устройство лестничных площадок и лестниц со ступенями; смена дверей на металлические противопожарные, смена оконных блоков; смена покрытия полов кухни; устройство потолка) |  | 1 кв. м. общей площади горизонтальной проекции входной группы | 16 361 |
| 223 | 9.14 | Установка доводчиков на входных подъездных дверях |  | 1 доводчик | 727 |
| 224 | 9.15 | Утепление стен тамбура |  | кв. м | 1 250 |
| 225 | 9.16 | Ремонт подъезда кирпичного дома (2-х этажный) |  | кв. м общей площади дома | 389 |
| 226 | 9.17 | Ремонт подъезда панельного дома (9-ти этажный) |  | кв. м общей площади дома | 283 |
| 227 | 9.18 | Ремонт подвала панельного дома, с заменой подвальных металлических дверей, ремонтом помещения узла учета, ремонтом ступеней, устройством ж/б приямка (5-ти этажный) |  | кв. м площади подвала | 277 |
|  | 10 | Энергетическое обследование |  |  |  |
| 228 | 10.1 | Энергетическое обследование и разработка энергетического паспорта |  | м3 строительного объема дома | 2,34 |
|  | 11 | Техническая инвентаризация |  |  |  |
| 229 | 11.1 | Техническая инвентаризация и изготовление технического паспорта |  | кв. м общей площади дома | 25,86 |
|  | 12 | Молниезащита |  |  |  |
| 230 | 12.1 | Молниезащита с поясом |  | кв. м общей площади дома | 73 |
| 231 | 12.2 | Молниезащита без пояса |  | кв. м общей площади дома | 62 |
|  | 13 | Видеонаблюдение |  |  |  |
| 232 | 13.1 | Оснащение придомовой территории 5-ти этажного, 6-ти подъездного жилого дома системой видеонаблюдения |  | 1 подъезд | 23 083 |
|  | 14 | Благоустройство |  |  |  |
| 233 | 14.1 | Благоустройство придомовой территории (с установкой детских игровых площадок и спортивных комплексов) при комплексном капитальном ремонте многоквартирных домов |  | 1 кв. м площади благоустройства | 758 |
|  | 15 | Восстановление частей имущества, не входящего в состав общего имущества в многоквартирных домах, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций и инженерных систем при производстве работ по капитальному ремонту конструкций и инженерных систем в составе общего имущества в многоквартирных домах, а также восстановление благоустройства после окончания ремонтных работ |  |  |  |
| 234 | 15.1 | Восстановление асфальтобетонного покрытия, толщиной 5 см, с устройством щебеночного основания после замены выпуска/ввода с регулированием высоты одного колодца, диаметром 700 мм, до 15 см |  | кв. м покрытия | 1 807 |
| Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, по типам домов, на 2018 год |  |  |  |  |  |
| 235 |  | Окраска по штукатурке или по фактурному слою (ремонт штукатурного слоя и окраска) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | кв. м фасада | 1316 |
| 236 |  | Окраска по штукатурке или по фактурному слою (ремонт штукатурного слоя и окраска) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные постройки» |  | кв. м фасада | 1146 |
| 237 |  | Окраска по штукатурке или по фактурному слою (ремонт штукатурного слоя и окраска) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м фасада | 1140 |
| 238 |  | Ремонт ограждающих стен с антивандальным покрытием при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | кв. м фасада | 1218 |
| 239 |  | Ремонт ограждающих стен при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» панельные постройки |  | кв. м фасада | 800 |
| 240 |  | Окраска со стороны фасада оконных переплетов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | кв. м оконных переплетов | 393 |
| 241 |  | Окраска со стороны фасада оконных переплетов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» панельные постройки |  | кв. м оконных переплетов | 481 |
| 242 |  | Окраска со стороны фасада оконных переплетов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные постройки» |  | кв. м оконных переплетов | 376 |
| 243 |  | Окраска со стороны фасада оконных переплетов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м оконных переплетов | 348 |
| 244 |  | Ремонт и утепление цоколя при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | кв. м цоколя | 1615 |
| 245 |  | Ремонт и утепление цоколя при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные постройки» |  | кв. м цоколя | 2310,13 |
| 246 |  | Ремонт и замена окон и балконных дверей(пластиковых) без устройства откосов (в составе общего имущества) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | кв. м оконных переплетов | 6177 |
| 247 |  | Ремонт и замена окон и балконных дверей(пластиковых) без устройства откосов (в составе общего имущества) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» панельные постройки |  | кв. м оконных переплетов | 7176 |
| 248 |  | Ремонт и замена окон и балконных дверей(пластиковых) без устройства откосов (в составе общего имущества) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные постройки» |  | кв. м оконных переплетов | 7827 |
| 249 |  | Ремонт и замена окон и балконных дверей(пластиковых) без устройства откосов (в составе общего имущества) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные постройки» |  | кв. м оконных переплетов | 7885 |
| 250 |  | Ремонт и замена окон и балконных дверей(пластиковых) без устройства откосов (в составе общего имущества) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м оконных переплетов | 6805 |
| 251 |  | Смена оконных отливов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «хрущевки» панельные постройки, «панельные постройки» |  | пог.м оконных отливов | 297 |
| 252 |  | Смена оконных отливов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные постройки» |  | пог.м оконных отливов | 265 |
| 253 |  | Смена оконных отливов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные «новое строительство» постройки |  | пог.м оконных отливов | 268 |
| 254 |  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» панельные постройки |  | пог.м стыков стеновых панелей | 641 |
| 255 |  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные постройки» |  | пог.м стыков стеновых панелей | 675 |
| 256 |  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные «новое строительство» постройки |  | пог.м стыков стеновых панелей | 679 |
| 257 |  | Ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» панельные постройки |  | пог. м | 471 |
| 258 |  | Ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные «новое строительство» постройки |  | пог. м | 359 |
| 259 |  | Ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | кв. м балконов | 6761 |
| 260 |  | Ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» панельные постройки |  | кв. м балконов | 5503 |
| 261 |  | Ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м балконов | 6841 |
| 262 |  | Замена входных наружных дверей при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | кв. м дверных проемов | 9286 |
| 263 |  | Замена входных наружных дверей при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» панельные постройки |  | кв. м дверных проемов | 9310 |
| 264 |  | Замена входных наружных дверей при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные постройки» |  | кв. м дверных проемов | 7395 |
| 265 |  | Замена входных наружных дверей при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные «новое строительство» постройки |  | кв. м дверных проемов | 8872 |
| 266 |  | Замена входных наружных дверей при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м дверных проемов | 7658 |
| 267 |  | Ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные постройки» |  | кв. м | 1874 |
| 268 |  | Ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м | 2842 |
| 269 |  | Усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» панельные постройки |  | кв. м козырьков | 3215 |
| 270 |  | Усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные постройки» |  | кв. м козырьков | 3111 |
| 271 |  | Ремонт бетонной отмостки с основанием из песка при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | кв. м | 673 |
| 272 |  | Ремонт бетонной отмостки с основанием из песка при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные постройки» |  | кв. м | 836 |
| 273 |  | Ремонт бетонной отмостки с основанием из песка и щебня с предварительной разборкой асфальтобетонного основания и установкой сливного лотка при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | кв. м | 1499 |
| 274 |  | Ремонт бетонной отмостки с основанием из песка и щебня с предварительной разборкой асфальтобетонного основания и установкой сливного лотка при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные постройки» |  | кв. м | 1252 |
| 275 |  | Замена покрытия кровли из профнастила без устройства ограждения при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «хрущевки» панельные постройки |  | кв. м | 1196 |
| 276 |  | Замена покрытия кровли из профнастила с устройством ограждений при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «хрущевки» панельные постройки |  | кв. м | 1263 |
| 277 |  | Замена покрытия кровли из наплавляемых материалов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «кирпичные постройки», «панельные постройки» |  | кв. м | 1553 |
| 278 |  | Замена покрытия кровли из наплавляемых материалов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «кирпичные «новое строительство» постройки, «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м | 1680 |
| 279 |  | Смена мелких покрытий (отливы, свесы, конек, парапеты) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «хрущевки» панельные постройки |  | кв. м | 170 |
| 280 |  | Утепление подкровельного (чердачного) перекрытия (изоляция плитами ППЖ, ПСБ с устройством выравнивающего слоя) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «хрущевки» панельные постройки, «кирпичные постройки», «панельные постройки» |  | кв. м | 1957 |
| 281 |  | Ремонт: с частичной заменой стропильных ног, мауэрлатов, обрешетки сплошной и разряженной из брусков при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «хрущевки» панельные постройки |  | кв. м | 1251 |
| 282 |  | Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «хрущевки» панельные постройки |  | кв. м | 92 |
| 283 |  | Замена водосточной системы при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «хрущевки» панельные постройки |  | кв. м | 145 |
| 284 |  | Замена водосточной системы при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «кирпичные постройки», «панельные постройки», «кирпичные «новое строительство» постройки, «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м | 36 |
| 285 |  | Смена выпусков канализации при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «хрущевки» панельные постройки, «кирпичные постройки», «панельные постройки», «кирпичные «новое строительство» постройки, «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м | 95 |
| 286 |  | Устройство вытяжных коробов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «хрущевки» панельные постройки, «кирпичные постройки», «панельные постройки» |  | кв. м | 55 |
| 287 |  | Устройство вентиляционных шахт при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «хрущевки» панельные постройки, «кирпичные постройки», «панельные постройки», «кирпичные «новое строительство» постройки, «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м | 561 |
| 288 |  | Замена вентиляционных коробов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «хрущевки» панельные постройки, «кирпичные постройки», «панельные постройки» |  | кв. м | 151 |
| 289 |  | Покрытия из наплавляемых материалов балконных козырьков при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «кирпичные «новое строительство» постройки, «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м | 83 |
| 290 |  | Покрытия из наплавляемых материалов подъездных козырьков при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «кирпичные «новое строительство» постройки, «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м | 65 |
| 291 |  | Ремонт будки выхода на кровлю при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «кирпичные постройки», «панельные постройки», «кирпичные «новое строительство» постройки, «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м | 51 |
| 292 |  | Замена люков выхода на кровлю при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «хрущевки» панельные постройки, «кирпичные постройки», «панельные постройки», «кирпичные «новое строительство» постройки, «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м | 41 |
| 293 |  | Монтаж узла при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «конструктивизм», «сталинские», «немецкие», «деревянные дома» |  | 1 узел | 426 668 |
| 294 |  | Монтаж узла при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | 1 узел | 392 629 |
| 295 |  | Монтаж узла при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» панельные постройки |  | 1 узел | 411 261 |
| 296 |  | Монтаж узла при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные постройки» |  | 1 узел | 369 595 |
| 297 |  | Монтаж узла при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные постройки» |  | 1 узел | 760 081 |
| 298 |  | Монтаж узла при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные «новое строительство» постройки |  | 1 узел | 535 104 |
| 299 |  | Монтаж узла при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные «новое строительство» постройки |  | 1 узел | 554 332 |
| 300 |  | Установка балансировочных клапанов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «конструктивизм», «сталинские», «немецкие», «деревянные дома» |  | 100 м | 31 931 |
| 301 |  | Установка балансировочных клапанов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | 100 м | 44 812 |
| 302 |  | Установка балансировочных клапанов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные постройки» |  | 100 м | 30 128 |
| 303 |  | Установка балансировочных клапанов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные «новое строительство» постройки |  | 100 м | 45 611 |
| 304 |  | Замена разводящих магистралей (без изоляции) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «кирпичные постройки» |  | пог.м | 1 102 |
| 305 |  | Замена разводящих магистралей (без изоляции) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» панельные постройки, «панельные постройки» |  | пог.м | 1 053 |
| 306 |  | Замена ГРЩ(главный распределительный щит), распределительных и групповых щитов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «хрущевки» кирпичные постройки, «хрущевки» панельные постройки |  | кв. м уборочной площади | 453 |
| 307 |  | Замена ГРЩ(главный распределительный щит), распределительных и групповых щитов при капитальном ремонте многоквартирных домов типа: «кирпичные «новое строительство» постройки, «панельные «новое строительство» постройки |  | кв. м уборочной площади | 220 |
| 308 |  | Ремонт машинных помещений: на 9 остановок при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные «новое строительство» постройки |  | 1 лифт | 22 554 |
| 309 |  | Ремонт машинных помещений: на 9 остановок при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные «новое строительство» постройки |  | 1 лифт | 41 530 |
| 310 |  | Ремонт машинных помещений: на 14 остановок при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные «новое строительство» постройки |  | 1 лифт | 21 838 |
| 311 |  | Ремонт машинных помещений: на 16 остановок при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «панельные «новое строительство» постройки |  | 1 лифт | 32 052 |
| 312 |  | Ремонт приямков (ремонт кирпичных стен с монтажом крышки приямка) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | кв. м | 5 405 |
| 313 |  | Ремонт приямков (ремонт кирпичных стен с устройством бетонного основания и монтажом крышки приямка) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | кв. м | 10 587 |
| 314 |  | Ремонт приямков (ремонт кирпичных стен с оштукатуриванием и окраской, с монтажом крышки приямка) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные постройки» |  | кв. м | 5 450 |
| 315 |  | Ремонт приямков (ремонт кирпичных стен с обшивкой металлическим листом и монтажом крышки приямка) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные постройки» |  | кв. м | 3 241 |
| 316 |  | Ремонт приямков (ремонт бетонного приямка с устройством основания из песка и щебня) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | кв. м | 4 197 |
| 317 |  | Ремонт спусков в подвал (без демонтажа и установки дверей) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | кв. м спусков в подвал | 7 606 |
| 318 |  | Ремонт спусков в подвал (с демонтажа и установкой дверей) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «хрущевки» кирпичные постройки |  | кв. м спусков в подвал | 7 330 |
| 319 |  | Ремонт спусков в подвал (с демонтажа и установкой дверей) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные постройки» |  | кв. м спусков в подвал | 7 300 |
| 320 |  | Ремонт спусков в подвал (ремонт кровли и кирпичных стен спусков в подвал) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные постройки» |  | кв. м спусков в подвал | 5 150 |
| 321 |  | Ремонт спусков в подвал (ремонт кровли и кирпичных стен спусков в подвал) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные «новое строительство» постройки |  | кв. м спусков в подвал | 2 074 |
| 322 |  | Ремонт спусков в подвал (ремонт кровли и кирпичных стен с облицовкой профилированным листом, с разборкой старых дверных полотен и установкой дверей) при капитальном ремонте многоквартирных домов типа «кирпичные «новое строительство» постройки |  | кв. м спусков в подвал | 1 807 |

| Примечание. | 1.* При ремонте данных видов кровель ремонт стропильной системы и обрешетки следует учитывать отдельно (п.п. 2.5.1-2.5.3). 2.** Стоимость может корректироваться по проекту. 3.*** Сложность кровли определяется по согласованию с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.. 4. При ремонте кровель учтен полный комплекс работ (устройство вытяжных коробов, утепление боровов и вентшахт, слуховые окна и люки, водосточная система, дымовые трубы, кровельные ограждения и др.). 5. При ремонте фасадов (поз.1.1,1.2,1.3,1.4) установка вент. решеток на продухи учтена (поз.1.11). 6. **** При устройстве дренажной системы диаметр дренажного колодца уточнить по проекту. 7.***** При ремонте и замене лифтового оборудования учтен комплекс работ по ремонту лифтовых шахт и машинного отделения (устройство полов приямка, каналов, лебедки, ремонт штукатурки и окраски стен и другие (п.п. 8.1.1-8.1.3, 8.4.1-8.6.2). |  |
| --- | --- | --- |